## TDSheet
Параметры: | Период: 01.01.2017 - 31.12.2017
Отбор: | Дом Равно "СЕДОВА 35"
|  |  | Январь 2017 |  | Февраль 2017 |  | Март 2017 |  | Апрель 2017 |  | Май 2017 |  | Июнь 2017 |  | Июль 2017 |  | Август 2017 |  | Сентябрь 2017 |  | Октябрь 2017 |  | Ноябрь 2017 |  | Декабрь 2017
|  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
Подомовый учет |  |  |  | 53987.1 |  | 52956.45 |  | 57378.1 |  | 56286.64 |  | 64646.31 |  | 57263.51 |  | 89340.54 |  | 98813.01 |  | 65158.13 |  | 122234.03 |  | 56208.65 |  | 60913.44
21.05 Услуги сторонних организаций |  |  |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 3156.76 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 4716.99 |  | 445.84 |  | 43117.36 |  | 4606.76 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 2710.92
Дезинсекция помещений, являющихся общедомовым имуществом |  |  |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84 |  | 445.84
Приборная проверка газопровода | [17 empty] | 42671.52
Проверка и обслуживание дымвентканалов | [7 empty] | 2710.92 | [5 empty] | 4271.15 | [5 empty] | 2710.92 | [5 empty] | 2710.92
Удаление и кронирование деревьев | [19 empty] | 1450
21.06 Зарплата газосварщика |  |  |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26 |  | 1681.26
21.07 Зарплата дворника |  |  |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4100 |  | 4000 |  | 4000 |  | 3900
21.09 Зарплата плотника |  |  |  | 1935.52 |  | 1935.52 |  | 1935.52 |  | 1935.52 |  | 1924.38 |  | 1924.38 |  | 1924.38 |  | 1556.73 |  | 1556.73 |  | 1556.73 |  | 1556.73 |  | 1556.73
21.10 Зарплата слесаря |  |  |  | 2462.15 |  | 2462.15 |  | 2462.15 |  | 2462.15 |  | 2228.18 |  | 2228.18 |  | 2228.18 |  | 4393.25 |  | 4037.94 |  | 4037.94 |  | 4037.94 |  | 4037.94
21.11 Зарплата уборщика |  |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 |  | 3700 |  | 2700 |  | 3700 |  | 3700
21.12 Зарплата электрика |  |  |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3 |  | 996.3
21.13 Накладные расходы 15% |  |  |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 13182.73 |  | 12917.66
21. 1. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества МКД |  |  | 1.04 | 451.62 |  |  |  |  | 1 | 96.3 |  |  | 0.9 | 357.61 | 57.21 | 30000.58 |  |  |  |  | 14.97 | 4533.3
Лестницы, крыльца | [14 empty] | 57.21 | 30000.58
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 57.21
Ремонт ступеней лестницы | [14 empty] | 57.21 | 30000.58
Песок речной | [14 empty] | 0.75 | 675
ремонт ступеней | [15 empty] | 20000
Уголок 45х45х5.0 | [14 empty] | 48 | 6480
Цемент М 500 | [14 empty] | 7.71 | 2095.58
Щебень | [14 empty] | 0.75 | 750
Оконные и дверные заполнения |  |  | 1.04 | 451.62 |  |  |  |  | 1 | 96.3 |  |  | 0.9 | 357.61
Подъезд №1 |  | Все помещения | [10 empty] | 0.9
Восстановление остекления | [12 empty] | 0.9 | 357.61
СТЕКЛО 4 ММ | [12 empty] | 0.9 | 357.61
Подъезд №3 |  | Все помещения | 1.04
Восстановление остекления |  |  | 1.04 | 451.62
СТЕКЛО 4 ММ |  |  | 1.04 | 451.62
Подъезд №4 |  | Все помещения | [6 empty] | 1
Закрытие эл.щитовой и т/п на замок | [8 empty] | 1 | 96.3
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ | [8 empty] | 1 | 96.3
Содержание и текущий ремонт кровли | [20 empty] | 14.97 | 4533.3
Подъезд №2 |  | Все помещения | [18 empty] | 14.97
Ремонт кровли мягкой | [20 empty] | 14.97 | 4533.3
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [20 empty] | 3 | 2579.4
ремонт кровли | [20 empty] | 0.27 | 1755
Сжиженный газ | [20 empty] | 11.7 | 198.9
21. 2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций МКД |  |  | 2 | 6089.71 | 25 | 5946.95 | 1 | 5216.76 | 12.2 | 6082.49 | 2.392 | 5383.69 |  | 5203.71 | 61 | 12232.67 | 17.1 | 5732.12 | 1.565 | 5642.46 | 346 | 18807.65 | 6 | 5675.29 | 37 | 6593.41
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71 |  | 5203.71
ТО и ремонт сетей горячего водоснабжения | [18 empty] | 1.565 | 438.75
Подъезд №3 |  | Все помещения | [16 empty] | 1.565
Замена запорной арматуры с применением газосварки | [18 empty] | 1.565 | 438.75
Ацетилен | [18 empty] | 0.125 | 280
Кислород | [18 empty] | 0.26 | 21.05
Кран шар STI 15 | [18 empty] | 1 | 122.28
ЛЕН САНТЕХНИЧ. (коса) | [18 empty] | 0.1 | 9.6
Проволока сварочная | [18 empty] | 0.08 | 5.82
ТО и ремонт сетей централизованного отопления | [10 empty] | 0.392 | 74.48 |  |  | 55.5 | 6858.56 | 2.1 | 154.93 |  |  | 1 | 119.38
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [14 empty] | 1 | 1000
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [14 empty] | 1 | 1000
Смена вентиля ц/о | [20 empty] | 1 | 119.38
Клапан запорный (вентиль) 15 | [20 empty] | 1 | 119.38
Подъезд №2 |  | Все помещения | [8 empty] | 0.392
Ремонт фланцевых соединений | [10 empty] | 0.392 | 74.48
Техпластина ТМКЩ 3мм | [10 empty] | 0.392 | 74.48
Подъезд №4 |  | Все помещения | [12 empty] | 54.5
Ремонт трубопровода ц/о | [14 empty] | 1 | 158.5
Бинт | [14 empty] | 1 | 158.5
Смена труб центрального отопления с применение газосварки, замена запорной арматуры | [14 empty] | 53.5 | 5700.06
Ацетилен | [14 empty] | 0.07 | 154.7
Диск отрезной 125*1,2*22 | [14 empty] | 2 | 31.32
Кислород | [14 empty] | 0.44 | 35.61
Кран пр.-сальн. 15 | [14 empty] | 8 | 1380.56
Кран пр.-сальн. 20 | [14 empty] | 2 | 388.22
Лен сантех. | [14 empty] | 0.1 | 20.78
Проволока сварочная | [14 empty] | 0.14 | 10.19
Резьба 15 | [14 empty] | 10 | 49.19
Резьба 20 | [14 empty] | 5 | 32.21
Труба 15*2,8 | [14 empty] | 6 | 399.15
Труба 20*2,8 | [14 empty] | 4 | 294.16
Труба 57*3,5 | [14 empty] | 15.75 | 2903.97
Подъезд №6 |  | Все помещения | [14 empty] | 2.1
Ремонт стояка ц/о | [16 empty] | 2.1 | 154.93
Кран шар STI 15 | [16 empty] | 1 | 122.29
Лен сантех. | [16 empty] | 0.1 | 20.78
Сгон 15 | [16 empty] | 1 | 11.86
ТО и ремонт сетей централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  | 23 | 717.24 | [14 empty] | 113 | 2884.12 | 2 | 248 | 24 | 754.47
Подъезд №2 |  | Все помещения | [18 empty] | 113 |  | 2 |  | 24
Ремонт участков трубы холодного водоснабжения | [24 empty] | 24 | 754.47
Муфта PPRC 32 | [24 empty] | 3 | 16.35
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [24 empty] | 1 | 94.62
Муфта разъем. с НР 20х1/2 PPRC | [24 empty] | 2 | 104.84
Резьба 25 | [24 empty] | 1 | 12.5
Тройник PPRC 32х20х32 | [24 empty] | 2 | 18.7
Труба PPRC PN20 32 | [24 empty] | 8 | 469.54
Труба PPRC PN20 д20 | [24 empty] | 1 | 20.34
Угольник PPRC 90гр. 20 | [24 empty] | 6 | 17.58
Смена стояка х/в | [20 empty] | 95 | 2299.63
Диск отрезной 125*1,2*22 | [20 empty] | 3 | 50.76
Муфта PPRC 20 | [20 empty] | 6 | 11.98
Муфта PPRC 32 | [20 empty] | 8 | 38.42
Муфта PPRC 32х20 | [20 empty] | 1 | 5.17
Муфта PPRC с НР 20х1/2 | [20 empty] | 6 | 188.52
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [20 empty] | 2 | 215.88
Муфта разъем. с НР 20х1/2 PPRC | [20 empty] | 4 | 209.68
Резьба 25 | [20 empty] | 2 | 17.15
Резьба 32 | [20 empty] | 1 | 12.67
Тройник PPRC 32х20х32 | [20 empty] | 10 | 80.8
Труба PPRC PN20 д20 | [20 empty] | 8 | 172.88
Труба армир. д.20 | [20 empty] | 4 | 163.72
Труба армир. д.32 | [20 empty] | 12 | 1026.96
Угольник PPRC 45гр. 20 | [20 empty] | 8 | 22.48
Угольник PPRC 90гр. 20 | [20 empty] | 16 | 46.88
Угольник PPRC 90гр. 32 | [20 empty] | 4 | 35.68
Смена труб на х/в с применением фасонины | [20 empty] | 18 | 584.49
Диск отрезной 125*1,2*22 | [20 empty] | 2 | 33.84
Кран шар. 15 | [20 empty] | 1 | 96.15
Муфта PPRC 32 | [20 empty] | 1 | 4.71
Муфта PPRC 32х20 | [20 empty] | 1 | 5.17
Муфта PPRC с НР 20х1/2 | [20 empty] | 2 | 62.84
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [20 empty] | 1 | 107.94
Тройник PPRC 32х20х32 | [20 empty] | 1 | 8.08
Труба PPRC PN20 32 | [20 empty] | 4 | 245.6
Угольник PPRC 45гр. 20 | [20 empty] | 4 | 11.24
Угольник PPRC 90гр. 32 | [20 empty] | 1 | 8.92
Установка хомута на стояке холодного водоснабжения | [22 empty] | 2 | 248
ХОМУТ | [22 empty] | 1 | 200
Хомут 1" * 1/4 сантехнич. | [22 empty] | 1 | 48
Подъезд №6 |  | 106 кв. |  |  | 23
Смена стояка х/в |  |  |  |  | 23 | 717.24
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC |  |  |  |  | 2 | 247.27
Муфта разъем. с НР 20х1/2 PPRC |  |  |  |  | 2 | 123.32
Резьба 25 |  |  |  |  | 2 | 17.15
Тройник PPRC 32х20х32 |  |  |  |  | 2 | 18.63
Труба PPRC PN20 32 |  |  |  |  | 3 | 192.99
Труба PPRC PN20 д20 |  |  |  |  | 4 | 92.52
Угольник PPRC 90гр. 20 |  |  |  |  | 8 | 25.36
ТО и ремонт сетей центральной канализации |  |  | 2 | 886 | [10 empty] | 2.5 | 143.4 | [8 empty] | 12 | 623.44
Подъезд №1 |  | Все помещения | 2 | [11 empty] | 2.5
Ремонт участков труб канализации | [14 empty] | 1 | 9.9
Заглушка ПП 110 | [14 empty] | 1 | 9.9
Смена труб канализации с применением фасонины |  |  | 2 | 886
МУФТА 160 |  |  | 1 | 360
Труба НАРУЖНАЯ 160 2м |  |  | 1 | 526
хлорирование тех.подполья | [14 empty] | 1.5 | 133.5
ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | [14 empty] | 1.5 | 133.5
Подъезд №2 |  | Все помещения | [22 empty] | 12
Ремонт участков труб канализации | [24 empty] | 12 | 623.44
Диск отрезной 125*1,2*22 | [24 empty] | 3 | 50.76
КОЛЬЦО УПЛОТ 110 | [24 empty] | 1 | 11.25
Манжета перех 110х123 | [24 empty] | 2 | 47.96
Патрубок 110Кх108К ПНД | [24 empty] | 1 | 85.7
Патрубок комп. 110 | [24 empty] | 1 | 78.57
Переход 110*124 | [24 empty] | 1 | 28.49
Ревизия ПП 110 | [24 empty] | 1 | 61.55
Труба ПП 110 1м | [24 empty] | 1 | 90.53
Труба ПП 110 2м | [24 empty] | 1 | 168.63
ТО и ремонт сетей электроснабжения |  |  |  |  | 2 | 26 | 1 | 13.05 | 12.2 | 878.78 | 2 | 105.5 |  |  | 3 | 27 | 15 | 373.48 |  |  | 232 | 10600.44 | 4 | 223.58 | 1 | 11.79
все подъезды |  | Все помещения | [6 empty] | 6.2
Ремонт ВРУ | [8 empty] | 5.2 | 213.59
Гайка М10 | [8 empty] | 3 | 4.59
Провод ПВ-1 16,0 | [8 empty] | 2.2 | 209
Смена автомата | [8 empty] | 1 | 95
Выключатель автом. 1Р 16А | [8 empty] | 1 | 95
Подъезд №1 |  | Все помещения | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 8
Восстановление освещения на л/клетке | [16 empty] | 4 | 121.18
Выключатель автом. 1Р 16А | [16 empty] | 1 | 71
Провод АПВ 6 | [16 empty] | 1 | 6
Сжим У734М | [16 empty] | 2 | 44.18
Восстановление освещения т/п | [16 empty] | 4 | 61.13
Провод АПВ 10 | [16 empty] | 2 | 16.95
Сжим У734М | [16 empty] | 2 | 44.18
Ремонт электропроводки | [10 empty] | 1 | 25
Сжим У734М | [10 empty] | 1 | 25
Смена автомата | [10 empty] | 1 | 80.5
Выключатель автом. 1Р 25А | [10 empty] | 1 | 80.5
Подъезд №2 |  | Все помещения | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
Смена автомата | [8 empty] | 1 | 94.09
Выключатель автом. 1Р 16А | [8 empty] | 1 | 94.09
Смена электролампы | [14 empty] | 3 | 27
Лампа 60Вт | [14 empty] | 3 | 27
Подъезд №3 |  | Все помещения | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
Восстановление освещения на л/клетке | [16 empty] | 6 | 182.17
Лампа 60Вт | [16 empty] | 2 | 18
Расс. НББ шар стекл. | [16 empty] | 2 | 112.32
Светильник НББ 64-60 без стекла | [16 empty] | 2 | 51.85
Смена вставки | [8 empty] | 3 | 450
Вставка плавкая ППН 33 Х3 габарит 00 100А | [8 empty] | 3 | 450
Смена эл.счетчика | [20 empty] | 1 | 9.5
Динрейка 13см | [20 empty] | 1 | 9.5
Смена электролампы | [8 empty] | 1 | 13.05 | [6 empty] | 1 | 9 |  |  |  |  | 2 | 200 | 1 | 11.79
Лампа 60Вт | [16 empty] | 1 | 9 | [6 empty] | 1 | 11.79
ЛАМПА 75 ВТ | [8 empty] | 1 | 13.05
Лампа люмин. 11W | [22 empty] | 2 | 200
Подъезд №4 |  | Все помещения |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 231
Восстановление освещения т/п | [20 empty] | 231 | 10590.94
Дюбель 12*70 | [20 empty] | 20 | 23.4
Дюбель с шурупом 6*40 | [20 empty] | 40 | 30.06
Изолента ПВХ | [20 empty] | 1 | 35
Кабель АВВГ 4х25 | [20 empty] | 70 | 7888.3
Коробка распред. ОП | [20 empty] | 2 | 1749.94
Сжим У734М | [20 empty] | 4 | 88.36
Труба ПВХ гофро с зондом | [20 empty] | 74 | 721.52
Шуруп (глухарь) 8*60 | [20 empty] | 20 | 54.36
Смена электролампы | [6 empty] | 1 | 13.05
ЛАМПА 75 ВТ | [6 empty] | 1 | 13.05
Подъезд №4 |  | 66 кв. |  |  | 2
Смена электролампы |  |  |  |  | 2 | 26
Лампа 60Вт |  |  |  |  | 2 | 26
Подъезд №5 |  | Все помещения | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Смена электролампы | [8 empty] | 1 | 13.05 | [12 empty] | 1 | 11.79
Лампа 60Вт | [22 empty] | 1 | 11.79
ЛАМПА 75 ВТ | [8 empty] | 1 | 13.05
Подъезд №6 |  | Все помещения | [20 empty] | 1
Смена электролампы | [22 empty] | 1 | 11.79
Лампа 60Вт | [22 empty] | 1 | 11.79
21. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  | 45.1 | 14101.57 | 40.1 | 12659.74 | 47.351 | 14880.64 | 53.804 | 15252.21 | 45.1 | 24392.67 | 41.1 | 12865.48 | 41.1 | 12821.51 | 64.1 | 13683.2 | 64.1 | 19157.4 | 200.1 | 63246.11 | 51.464 | 13847.9 | 45.489 | 14092.5
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |  | 45.1 | 12111.5 | 40.1 | 10686.5 | 47.1 | 12681.5 | 47.1 | 12681.5 | 45.1 | 12111.5 | 41.1 | 10971.5 | 41.1 | 10971.5 | 44.1 | 11826.5 | 64.1 | 17526.5 | 50.1 | 13536.5 | 44.1 | 11826.5 | 45.1 | 12111.5
Крупногабаритные отходы |  |  | 8 | 2280 | 3 | 855 | 10 | 2850 | 10 | 2850 | 8 | 2280 | 4 | 1140 | 4 | 1140 | 7 | 1995 | 27 | 7695 | 13 | 3705 | 7 | 1995 | 8 | 2280
Твердые бытовые отходы |  |  | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5 | 37.1 | 9831.5
Уборка и благоустройство придомовой территории |  |  |  | 1990.07 |  | 1973.24 | 0.251 | 2199.14 | 6.704 | 2570.71 |  | 12281.17 |  | 1893.98 |  | 1850.01 | 20 | 1856.7 |  | 1630.9 | 150 | 49709.61 | 7.364 | 2021.4 | 0.389 | 1981
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  |  | 0.251 |  | 6.704 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 46 |  | 7.364 |  | 0.389
Изготовление и установка ящика под пескосмесь | [20 empty] | 1 | 3500
Ящик под пескосмесь | [20 empty] | 1 | 3500
Ремонт лавочек | [8 empty] | 6.704 | 613.96
Арматура 10мм | [8 empty] | 1.323 | 48.63
Арматура 18мм | [8 empty] | 0.058 | 3.77
Диск отрезной | [8 empty] | 0.294 | 5.12
Доска обр. 25 | [8 empty] | 0.008 | 66.39
Пескобетон М-300 50кг | [8 empty] | 1.176 | 164.64
Сетка сварная кл. яч. 25*25 | [8 empty] | 0.235 | 27.96
Сетка сварная кл. яч. 50*50 (размер карты 0,38*2м) | [8 empty] | 0.588 | 37.04
Смесь сухая М-200 (50кг) | [8 empty] | 0.176 | 23.41
Цемент М 500 | [8 empty] | 0.235 | 62.07
ШПИЛЬКА 12 | [8 empty] | 0.788 | 45.74
Электроды ESAB OK 46,00 d=3,0*350мм | [8 empty] | 0.353 | 52.75
Эмаль ПФ-115 синяя (25кг) | [8 empty] | 1.47 | 76.44
уборка мест общего пользования | [20 empty] | 1 | 18.5
Полотно холстопрошив. | [20 empty] | 1 | 18.5
Уборка придомовой территории | [6 empty] | 0.251 | 225.9 | [8 empty] | 20 | 136.81 |  |  | 44 | 447.8 | 7.364 | 390.5 | 0.389 | 350.1
ЛОПАТА Д/СНЕГА | [20 empty] | 1 | 159
Метла березовая | [20 empty] | 1 | 35 | 1 | 35
Мешки д/мусора 120л | [20 empty] | 40 | 186 | 6 | 27.9
Перчатки х/б латекс | [20 empty] | 1 | 18
ПЕРЧАТКИ х/б ПВХ | [16 empty] | 20 | 136.81
Песок речной | [6 empty] | 0.251 | 225.9 | [14 empty] | 0.364 | 327.6 | 0.389 | 350.1
Черенок д/лопаты | [20 empty] | 1 | 49.8
Подъезд №5 |  | Все помещения | [18 empty] | 104
Установка штакетника | [20 empty] | 104 | 44112.41
Труба проф. 15х15х1,5 | [20 empty] | 66 | 1932.41
штахетник (секция 2 м) | [20 empty] | 38 | 42180
21. 4. Иные услуги |  |  |  | 5840.39 |  | 6845.96 |  | 7065.97 |  | 7351.84 |  | 7611.26 |  | 7306.86 |  | 7027.08 |  | 7670.05 |  | 6496.55 |  | 7046.17 |  | 7084.66 |  | 8726.72
Прием и обработка платежей за ЖКУ |  |  |  | 3404.39 |  | 4409.96 |  | 4629.97 |  | 4915.84 |  | 5175.26 |  | 4870.86 |  | 4591.08 |  | 5234.05 |  | 4060.55 |  | 4610.17 |  | 4648.66 |  | 6290.72
Услуги паспортного стола |  |  |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436 |  | 2436
Итого |  |  |  | 53987.1 |  | 52956.45 |  | 57378.1 |  | 56286.64 |  | 64646.31 |  | 57263.51 |  | 89340.54 |  | 98813.01 |  | 65158.13 |  | 122234.03 |  | 56208.65 |  | 60913.44