## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "БР.ЖАБРОВЫХ, дом 5"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [9 empty] | 24.3 | 268876.79 |  |  | 25.2 | 9845.77 |  |  |  |  | 35 | 10228 | 56 | 361345.76 | 1 | 347.89 | 140 | 7000
1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД | [19 empty] | 15 | 3228 | 3 | 5772.32
Заделка вентиляционных продухов | [19 empty] | 15 | 3228 | 3 | 5772.32
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [9 empty] | 9 | 264581.13 | [8 empty] | 20 | 7000 | 9 | 246819.45
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.120 | [16 empty] | 20 | 7000
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.4 эт.1-9 л/кл | [6 empty] | 9 | 264581.13
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.8 эт.1-9 л/кл | [18 empty] | 9 | 246819.45
1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД | [21 empty] | 44 | 108753.99
Укладка напольной плитки |  |  | лестничная клетка под.8 | [18 empty] | 44 | 108753.99
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [25 empty] | 140 | 7000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.284 | [22 empty] | 80 | 4000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | под.8 | [22 empty] | 60 | 3000
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [9 empty] | 4 | 555.51 | [12 empty] | 1 | 347.89
Смена замков навесных |  |  | 1,5,7п кровля | [6 empty] | 1 | 292.99
Смена замков навесных |  |  | 8п кровля | [20 empty] | 1 | 347.89
Смена проушин |  |  | 5,7под выход на кровлю | [6 empty] | 3 | 262.52
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [9 empty] | 11.3 | 3740.15 |  |  | 25.2 | 9845.77
Заделка трещин и мелких выбоин |  |  | под.3 эт-3,4,5,6,7,9 | [10 empty] | 12 | 615.96
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 1,2,3,,4,6,7,8,9 под. вх. пороги | [10 empty] | 8.2 | 5549.73
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 2,3.6,7,8под. вх. пороги | [10 empty] | 5 | 3680.08
Ремонт металлических лестничных решеток |  |  | 1-8п, балясины | [6 empty] | 6.3 | 2095.19
Ремонт металлических лестничных решеток |  |  | 6п, балясины л/кл | [6 empty] | 5 | 1644.96
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 13 | 39720.77 | 42 | 55876.43 | 37 | 56583.54 | 19 | 45249.22 | 16067.2 | 58070.15 | 28 | 198126.4 | 16 | 71155.9 | 47 | 186185.68 | 38 | 91982.78 | 34 | 76871.75 | 16075.2 | 87107.66 | 78 | 108499.89
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [7 empty] | 7 | 1598.53 |  |  |  |  | 16 | 9806.07 |  |  | 8 | 68000 |  |  | 21 | 6309.52 |  |  | 17 | 4360.29
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 8 | 68000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | [25 empty] | 10 | 2500
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | под 8 | [18 empty] | 3 | 1442.85
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  |  | под 8 | [18 empty] | 2 | 1628.26
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | кв.4, т/п стояк ц/от | [10 empty] | 2 | 2543.26
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 160 | [22 empty] | 5 | 1418.17
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 53 | [18 empty] | 2 | 525.13
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв.4 ,т/п ц/от | [10 empty] | 4 | 749.61
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | под 8 | [18 empty] | 14 | 2713.28
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | под.4 т/п, л/кл стояк г/в,х/в |  |  |  |  | 7 | 1598.53
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв 197 | [22 empty] | 2 | 442.12
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм |  |  | ц/от т/п | [10 empty] | 10 | 6513.2
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | 1 | 896.11 | 25 | 14948.31 | 18 | 12210.55 |  |  | 2 | 488.24 |  |  |  |  | 6 | 2048.01 | 11 | 5894.19 |  |  | 5 | 3520.78
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | под.5 , т/п х/в | 1 | 896.11
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | под,7 х/в | [8 empty] | 1 | 368.77
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 25 мм |  |  | 160-164кв | [20 empty] | 3 | 3044.33
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 4под т/п , л/кл г/в, х/в |  |  |  |  | 6 | 6232.27
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 4под. т/п г/в |  |  | 6 | 6097.98
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | кв.164,168 стояк хвс | [16 empty] | 4 | 4451.23
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | под.5 хвс | [14 empty] | 1 | 989.99
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | стояк х/в т/п под.2 |  |  | 6 | 6097.98
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром свыше 32 мм |  |  | под.7 х/в,г/в т/п |  |  |  |  | 4 | 4482.32
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 1под т/п г/в |  |  | 1 | 426.79
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 4под.г/в т/п |  |  | 6 | 1091.5
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 7под.х/в,г/в т/п |  |  |  |  | 8 | 1495.96
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв.164,168 стояк хвс | [16 empty] | 7 | 1442.96
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | под.5 хвс | [14 empty] | 5 | 1058.02
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | т/п х/в под.2 |  |  | 6 | 1234.06
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 197 гв | [20 empty] | 2 | 476.45
Установка хомутов на трубопроводе |  |  | кв.265 стояк х/в | [8 empty] | 1 | 119.47
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [25 empty] | 10 | 1434.6
Прочистка внутридомовой канализации | [25 empty] | 10 | 1434.6
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 4 | 354.28 | 9 | 1847.04 | 4 | 405.28 | 11 | 6778.84 | 1 | 6266.57 | 4 | 422.28 |  |  | 17 | 2144.49 | 13 | 1888.86 | 5 | 467.85 | 6 | 661.04 | 43 | 32624.12
Замена автоматического выключателя |  |  | кв.52 эт.щит |  |  | 1 | 1047.18
Замена выключателей | [23 empty] | 1 | 172.37
Замена выключателей |  |  | 2под.6эт |  |  | 1 | 179.87
Замена выключателей |  |  | 3п, тп | [14 empty] | 1 | 172.37
Замена лампы на светодиодную | [23 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1-4п, тп | [16 empty] | 10 | 1425.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 6эт |  |  | 2 | 177.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п, 1эт. 3п, 3эт. 8п, 9эт |  |  | 5 | 442.85
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2под.7эт |  |  |  |  | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3под 1,3этаж |  |  |  |  | 1 | 88.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3под. этаж 1,5,8 | 4 | 354.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | 4п эт.1 | [6 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 5п, 1-9эт | [14 empty] | 6 | 633.42
Замена лампы на светодиодную |  |  | 5п, 6эт | [16 empty] | 2 | 285.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 8под.6эт |  |  |  |  | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [22 empty] | 10 | 935.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | лифты | [14 empty] | 3 | 316.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.1- 2эт | [8 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.2 -1эт | [14 empty] | 3 | 427.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.2,4 т/п | [10 empty] | 4 | 422.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.8 4эт, 1эт | [14 empty] | 4 | 594.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | т/п 5-8 | [18 empty] | 5 | 467.85
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | [23 empty] | 3 | 217.08
Замена светильника на светодиодный светильник |  |  | 3п с 1 по 9 эт | [22 empty] | 16 | 15389.21
Замена светильника на светодиодный светильник |  |  | 4п с 1 по 9 эт | [22 empty] | 16 | 15389.21
Отключение/подключение потребителей от ТП, РП для выполнения ремонтных работ | [12 empty] | 6161
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [22 empty] | 1 | 910
Ревизия ВРУ |  |  | вру под.2 | [6 empty] | 1 | 4637.25
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  | лестничная клетка п.4 | [6 empty] | 1 | 176.6
Смена розеток | [23 empty] | 1 | 178.02
Смена розеток |  |  | 7п, тп | [16 empty] | 1 | 178.02
Установка кабель-канала для сетей электроснабжения |  |  | под.4 -1эт | [6 empty] | 8 | 1859.42
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 31624 |  | 31624 | 8 | 71624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1-8 | [14 empty] | 8 | 40000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 31624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624 |  | 31624
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 16056.2 | 12844.96 | [10 empty] | 16056.2 | 12844.96
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 16056.2 | 12844.96 | [10 empty] | 16056.2 | 12844.96
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 16 | 25061.52 | 8 | 24000 | 14 | 37800 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |  |  | под.1,2,3,4,6,7 | [16 empty] | 6 | 13800
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 8 | 1061.52
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | 8 | 24000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [14 empty] | 117803.67
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [14 empty] | 117803.67
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [6 empty] | 610.7 |  | 3898.8 | [9 empty] | 3898.8 |  | 305.35
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 3898.8 | [9 empty] | 3898.8
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [6 empty] | 610.7 | [13 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14456.88 |  | 14456.88
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14470.38 |  | 14456.88 |  | 14456.88
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 171 | 108610.59 | 40 | 116618.19 | 1.3 | 86197.09 | 5 | 87726.99 | 10970.6 | 97019.69 | 5.8 | 57856.99 | 4.8 | 58332.59 | 5.8 | 56486.99 | 12.1 | 69450.99 | 137.4 | 253988.99 | 19.8 | 57126.99 | 71 | 68837.15
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 171 | 108610.59 | 40 | 116618.19 | 1.3 | 86197.09 | 5 | 87726.99 | 10970.6 | 97019.69 | 5.8 | 57856.99 | 4.8 | 58332.59 | 5.8 | 56486.99 | 12.1 | 69450.99 | 137.4 | 253988.99 | 19.8 | 57126.99 | 71 | 68837.15
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19 |  | 720.19
Заполнение песочницы песком | [13 empty] | 1 | 1850
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 144 | 14400 | 40 | 31200 | [16 empty] | 16 | 1600 | 56 | 5600
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 8794.5 | [20 empty] | 15 | 3559.15
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 10956 | 6573.6
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 1.3 | 624 | 5 | 2400 | 5.6 | 2688 | 4.8 | 2304 | 4.8 | 2304 | 5.8 | 2784 | 5.1 | 2448 | 5.7 | 2736 | 3.8 | 1824
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 16000 |  | 16000 |  | 16000 |  | 16000 |  | 16000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8 |  | 26942.8
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 15624 |  | 15624 |  | 15624 |  | 15624 |  | 15624
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 26129.1 |  | 26131.2 |  | 26286.1 |  | 26040 |  | 26040 |  | 26040 |  | 28365.6 |  | 26040 |  | 26040 |  | 26040 |  | 26040 |  | 32015.01
Установка информационных табличек |  |  | 4п , 1-9эт | [8 empty] | 9 | 2431.1
Установка парковочных столбиков |  |  | бетонные полусферы | [16 empty] | 7 | 13300
Ямочный ремонт асфальтового покрытия (толщиной 5 см) | [21 empty] | 131.7 | 197550
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 56389.61 |  | 58180.21 |  | 57817.27 |  | 58057.56 |  | 57587.45 |  | 57844.61 |  | 57909.21 |  | 57762.38 |  | 57631.33 |  | 58126.18 |  | 57672.15 |  | 59389.43
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 7027.82 |  | 8818.42 |  | 8455.48 |  | 8695.77 |  | 8225.66 |  | 8482.82 |  | 8547.42 |  | 8400.59 |  | 8269.54 |  | 8764.39 |  | 8310.36 |  | 10027.64
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79 |  | 43355.79
Итого |  |  |  |  | 204720.97 |  | 230674.83 |  | 200597.9 |  | 459910.56 |  | 212677.29 |  | 323673.77 |  | 187397.7 |  | 300435.05 |  | 229293.1 |  | 750332.68 |  | 202254.69 |  | 243726.47