## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "ДЕМОНСТРАЦИИ , дом 8"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома |  |  |  | 1 | 265.09 | 138.35 | 283950.99 | 17 | 39005.78 | 2 | 962.42 | 32.5 | 13283.8 |  |  | 183.75 | 47560.08 | 10 | 2365.61 | 2 | 802.44
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [5 empty] | 14 | 7529.96
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.1-14 эт.1 л/кл |  |  | 14 | 7529.96
1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД | [5 empty] | 123.6 | 273195.1 | 15 | 38375.7 |  |  | 13.5 | 5313.68
Обрамление металлическим уголком входных порогов |  |  | под 8 | [8 empty] | 12 | 3803.81
Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  | 1-14под 1этажи л/кл настил на пол резинового коврика |  |  |  |  | 15 | 38375.7
Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  | 12 под.кабина лифта | [8 empty] | 1.5 | 1509.87
Укладка напольной плитки |  |  | под.11,12,13,14 эт.1 |  |  | 123.6 | 273195.1
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД |  |  |  | 1 | 265.09 |  |  | 2 | 630.08 | 2 | 962.42 | 3 | 1038.27 |  |  | 183.75 | 47560.08 | 7 | 1987.61
Простая масляная окраска дверей |  |  | п.1-14 вход. двери + | [12 empty] | 183.75 | 47560.08
Смена замков навесных |  |  | 10под. 4эт эт. щит | 1 | 265.09
Смена замков навесных |  |  | 11,8 под. эл.щитовая | [6 empty] | 2 | 962.42
Смена замков навесных |  |  | 11п,9эт, э/щ, кровля |  |  |  |  | 2 | 630.08
Смена замков навесных |  |  | 1под.выход на кровлю | [8 empty] | 1 | 289.39
Смена замков навесных |  |  | кровля 1п. | [8 empty] | 2 | 748.88
Смена замков навесных |  |  | под3,5,7,13,12,2,4 выход на кровлю | [14 empty] | 7 | 1987.61
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [5 empty] | 0.75 | 3225.93 |  |  |  |  | 16 | 6931.85 |  |  |  |  | 3 | 378 | 2 | 802.44
Заделка выбоин в каменных ступенях |  |  | 11под. входные ступени |  |  | 0.75 | 3225.93
Изготовление прямых частей поручня |  |  | под.2 1этаж | [16 empty] | 2 | 802.44
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 11под | [8 empty] | 5 | 2640.08
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 13,6,7,9 | [8 empty] | 7 | 2619.74
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 8 под | [8 empty] | 4 | 1672.03
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под.14,5 | [14 empty] | 3 | 378
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 27 | 71466.4 | 35 | 79668.19 | 38 | 99017.46 | 39 | 78222.84 | 28384.5 | 197676.07 | 28 | 127375.76 | 51.1 | 191656.35 | 42 | 243700.13 | 57 | 354147.62 | 48 | 127685.77 | 28313 | 177012.11 | 76 | 148437.12
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления |  |  |  |  | 2500 | 4 | 4022.9 | 3 | 3285.14 |  | 2500 | 83.5 | 100304.45 | 5 | 7175.98 |  | 2500 | 14 | 121500 | 10 | 8580.17 | 14 | 7973.52 | 4 | 8402.22 | 26 | 22201.78
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 14 | 119000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | [25 empty] | 10 | 2500
Сервисное обслуживание счетчиков (ОДПУ) |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2550 |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600
Смена вентиля диаметром 25 мм |  |  | 10под т/п ц/от |  |  | 2 | 604.44
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | ц/от т/п 1-14 под | [8 empty] | 35 | 13658.4
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | под.6 ц/от | [16 empty] | 2 | 857.32
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  | т/п г/в, ц/от 14под. | [8 empty] | 1.5 | 2564.61
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  |  | 2 под, ц/о | [18 empty] | 2 | 1940.04
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | под. 6 | [22 empty] | 4 | 4136.74
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | под.6 ц/от | [16 empty] | 4 | 4203.41
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром свыше 32 мм |  |  | 6-7 тп | [20 empty] | 4 | 5802.22
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром свыше 32 мм |  |  | под. 2 розлив | [22 empty] | 10 | 12135.54
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром свыше 32 мм |  |  | под.6 т/п ц/от | [10 empty] | 2 | 3284.11
Смена параллельной задвижки/затвора диаметром до 100 мм |  |  | г/в , ц/от т/п | [8 empty] | 12 | 70720.17
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | ц/от т/п 1-14 под | [8 empty] | 35 | 10861.27
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | 10под т/п |  |  | 2 | 918.46
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | 6 под, ц/о | [18 empty] | 12 | 3433.48
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | под.2 т/п ц/от |  |  |  |  | 3 | 785.14
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | под.6 т/п ц/от | [10 empty] | 3 | 1391.87
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | под.6 ц/от | [16 empty] | 4 | 969.44
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | 6 | [22 empty] | 2 | 829.5
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | 1 | 475.05 | 11 | 7685.36 | 1 | 213.1 | 1 | 297.12 |  |  |  |  | 4.1 | 2458.85 |  |  |  |  | 2 | 887.96 | 1 | 308.41 | 5 | 1380.1
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | кв.211 х/в | 1 | 475.05
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | кв.320 х/в |  |  | 1 | 359.36
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | кв.397 х/в, г/в |  |  | 2 | 721.54
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром свыше 32 мм |  |  | 10 под м/камера |  |  | 4 | 4988.22
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | кв.427 гвс | [12 empty] | 1.1 | 500.28
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | кв.427 гвс | [12 empty] | 3 | 1958.57
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 10под м/кам |  |  | 2 | 817.6
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 12 под т/п х/в |  |  | 2 | 798.64
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 2 под | [18 empty] | 2 | 887.96
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 9-10 под, хв и гв | [22 empty] | 5 | 1380.1
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв35, хв |  |  |  |  | 1 | 213.1
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | розлив хвс | [20 empty] | 1 | 308.41
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | тп хвс | [6 empty] | 1 | 297.12
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [11 empty] | 1 | 7000 | 3 | 1228 | [6 empty] | 8 | 4232.08 |  |  | 18 | 3849.03
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв.268 | [10 empty] | 1 | 316.52
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв.4 | [22 empty] | 8 | 2414.43
Промывка выпусков общедомовой канализации |  |  | под.2 | [8 empty] | 1 | 7000
Прочистка внутридомовой канализации | [25 empty] | 10 | 1434.6
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 134-138 | [18 empty] | 5 | 2525.46
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 289 | [18 empty] | 3 | 1706.62
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв.268 | [10 empty] | 2 | 911.48
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 12 | 1062.84 | 6 | 531.42 | 18 | 1900.26 | 22 | 4666.4 | 3 | 316.71 | 6 | 5315.27 | 5 | 877.28 | 14 | 1813.06 | 31 | 6149.59 | 10 | 935.7 | 9 | 12718.57 | 12 | 2755.7
Замена автоматического выключателя |  |  | кв.10 | [6 empty] | 2 | 1814.36
Замена автоматического выключателя |  |  | на лифты | [20 empty] | 9 | 12718.57
Замена выключателей |  |  | 11под. 8эт около мусоропровода | [6 empty] | 1 | 172.37
Замена лампы на светодиодную |  |  | 11под.1-9эт |  |  |  |  | 18 | 1900.26
Замена лампы на светодиодную |  |  | 13п, 1-9эт | [16 empty] | 20 | 2851.4
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п,6эт | [8 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 7п 6эт | 1 | 88.57 | 1 | 88.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 8под. эт.6 | 3 | 265.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | 8под. этаж 6,5 | 8 | 708.56
Замена лампы на светодиодную |  |  | 9п, 2, 1эт | [16 empty] | 4 | 570.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [22 empty] | 10 | 935.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | лестничная клетка | [8 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | лифты | [14 empty] | 7 | 738.99
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.14 эт1, эт4 |  |  | 5 | 442.85
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.14 1эт | [14 empty] | 2 | 297.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.3 1эт | [14 empty] | 2 | 297.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.5 -1эт | [16 empty] | 3 | 427.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.7 с1-9эт | [6 empty] | 18 | 1900.26
Замена лампы на светодиодную |  |  | с 1 по 14 | [18 empty] | 10 | 935.7
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  | под.2 9эт. | [14 empty] | 2.5 | 203
Замена плавких вставок, вставкодержателей ВРУ |  |  | под.4 эл. щит | [10 empty] | 5 | 4610.3
Замена плавких вставок, вставкодержателей ВРУ |  |  | эл/щит п.3 | [12 empty] | 5 | 877.28
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 13п, 8эт | [16 empty] | 4 | 2300.2
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | под.11 эт.8 л/кл. | [6 empty] | 1 | 779.41
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | под.13 (при входе в подъезд) | [10 empty] | 1 | 704.97
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [22 empty] | 2 | 1820
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | 2п, 6эт | [14 empty] | 0.5 | 276.79
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [7 empty] | 1 | 359.89 | [5 empty] | 46228 | 14 | 116228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228 | 1 | 50822
Заваривание загрузочных клапанов мусоропровода |  |  | 8 под. мус/камера -ствол |  |  |  |  | 1 | 359.89
Замена мусороприемного клапана |  |  | 2 под. 3 эт. | [22 empty] | 1 | 4594
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1-14 | [12 empty] | 14 | 70000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 46228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228 |  | 46228
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 28283 | 22626.4 | [10 empty] | 28283 | 22626.4
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 28283 | 22626.4 | [10 empty] | 28283 | 22626.4
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 15 | 61100 | 16 | 45330.81 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 28 | 43858.36 | 14 | 42000 | 16 | 46600 | 14 | 42000 | 16 | 61300 | 14 | 42000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |  |  | под.9,10 | [16 empty] | 2 | 4600
Ремонт лифта | [9 empty] | 2 | 3330.81
Ремонт лифта |  |  | под.11, замена каретки |  |  |  |  | 1 | 19100
Ремонт лифта |  |  | под.3, ремонт подвесного кабеля | [20 empty] | 1 | 8900
Ремонт лифта |  |  | под.8, ремонт электродвигателя привода дверей | [20 empty] | 1 | 10400
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 14 | 1858.36
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000 | 14 | 42000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [20 empty] | 221161.35
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [20 empty] | 221161.35
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [8 empty] | 6730.56 | [7 empty] | 305.35 |  | 6730.56
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 6730.56 | [9 empty] | 6730.56
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [16 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51 |  | 25428.51
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 296 | 197039.51 | 84 | 157939.91 | 2 | 150654.81 | 10.9 | 154720.71 | 17854.9 | 195175.83 | 9.5 | 109150.71 | 20.4 | 218756.1 | 10.2 | 108116.71 | 12.1 | 133656.74 | 10.1 | 108068.71 | 6348.8 | 129187.63 | 141 | 125410.17
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 296 | 197039.51 | 84 | 157939.91 | 2 | 150654.81 | 10.9 | 154720.71 | 17854.9 | 195175.83 | 9.5 | 109150.71 | 20.4 | 218756.1 | 10.2 | 108116.71 | 12.1 | 133656.74 | 10.1 | 108068.71 | 6348.8 | 129187.63 | 141 | 125410.17
Вынос в натуру границ земельных участков | [9 empty] | 2 | 1000
Дезинсекция помещений, являющихся общедомовым имуществом | [23 empty] | 6285.2 | 13198.92
Дезинфекция подъездов в МКД, оборудованных лифтами |  |  | л/к | 3 | 1650
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86 |  | 1221.86
Заполнение песочницы песком | [13 empty] | 1 | 1850
Изготовление и установка ящика под пескосмесь | [23 empty] | 1 | 4000
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 266 | 34200 | 84 | 8400 | [16 empty] | 56 | 5600 | 126 | 12600
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 11667.9 | [20 empty] | 15 | 6269.45
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 17816 | 10689.6
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 2 | 960 | 8.9 | 4272 | 9.9 | 4752 | 8.5 | 4080 | 8.4 | 4032 | 10.2 | 4896 | 9.1 | 4368 | 10.1 | 4848 | 6.6 | 3168
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85 |  | 36898.85
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 18228 |  | 18228 |  | 18228 |  | 18228 |  | 18228
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 65172.9 |  | 65191.2 |  | 65346.1 |  | 65100 |  | 65100 |  | 65100 |  | 67530 |  | 65100 |  | 65100 |  | 65100 |  | 65100 |  | 68420.01
Удаление, кронирование деревьев с использованием а/вышки | [15 empty] | 8 | 80000
Установка информационных табличек |  |  | 1,2,4п , 1-9эт | [8 empty] | 26 | 6361.68
Установка скамьи с металлическими опорами |  |  | 7,8,10п | [8 empty] | 3 | 23923.84
Установка скамьи с металлическими опорами |  |  | под 2,11,13,12 | [12 empty] | 4 | 29073.39
Установка скамьи со спинкой |  |  | под.1,3,4 | [16 empty] | 3 | 26068.03
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 165689.54 |  | 169012.17 |  | 169616.65 |  | 168731.42 |  | 169228.34 |  | 168501.84 |  | 168918.05 |  | 168501.6 |  | 169511.13 |  | 169033.56 |  | 168326.11 |  | 172268.28
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 13392.59 |  | 16715.22 |  | 17319.7 |  | 16434.47 |  | 16931.39 |  | 16204.89 |  | 16621.1 |  | 16204.65 |  | 17214.18 |  | 16736.61 |  | 16029.16 |  | 19971.33
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95 |  | 141922.95
Итого |  |  |  |  | 434460.54 |  | 690571.26 |  | 458294.7 |  | 402637.39 |  | 575364.04 |  | 405028.31 |  | 626890.58 |  | 522684.05 |  | 658117.93 |  | 404788.04 |  | 474525.85 |  | 446115.57