## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "КАБАКОВА, дом 77 А"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома |  |  |  | 690 | 22770 | 40 | 1320 | 2 | 70 |  |  | 1 | 547.84 | 78 | 72344.48 | 1 | 5000 | 11 | 69323.6 | 0.6 | 522.25 | 2.5 | 1249.5 | 1 | 81.65 | 340 | 17000
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД |  |  |  | 690 | 22770 | 40 | 1320 | 2 | 70 |  |  |  |  | 76 | 71760 | 1 | 5000 | 11 | 69323.6 | [6 empty] | 340 | 17000
Ремонт мягкой кровли в 1 слой (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.49,50 (комн.) | [10 empty] | 16 | 10560
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.49,50 (комн.) | [10 empty] | 60 | 61200
Смена дефлектора, зонта |  |  | 1-4п | [14 empty] | 11 | 69323.6
Уборка и вывоз строительного мусора (после ремонта кровель и т.п.) | [15 empty] | 1 | 5000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  |  | 360 | 11880 | [20 empty] | 140 | 7000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | 3п |  |  |  |  | 2 | 70
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | балконы |  |  | 40 | 1320
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.34,48,49,67 | 260 | 8580
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.45 | 70 | 2310
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | периметр+ 12 балконов | [22 empty] | 200 | 10000
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [11 empty] | 1 | 547.84 | 2 | 584.48 | [8 empty] | 1 | 81.65
Смена замков навесных | [11 empty] | 1 | 547.84
Смена проушин |  |  | 2п | [20 empty] | 1 | 81.65
Смена щеколды |  |  | 4п дверь домика | [10 empty] | 2 | 584.48
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [19 empty] | 0.6 | 522.25 | 2.5 | 1249.5
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 4п | [16 empty] | 0.6 | 522.25 | 2.5 | 1249.5
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  |  | 7510.88 |  | 4777.38 | 2 | 4954.52 |  | 6553.28 | 3315.1 | 12590.55 | 1 | 14977.38 | 7 | 6449.87 |  | 2977.38 | 5 | 43874.27 | 35 | 15558.68 | 3310.1 | 7568.23 |  | 5132.73
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 2 | 3303.44 | 1 | 12000 |  |  |  |  | 2 | 314.56 | 33 | 10520.26 |  | 1850 |  | 1850
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 4-6 этажей | [13 empty] | 1 | 12000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | 1-4п | [18 empty] | 30 | 7500
Сервисное обслуживание счетчиков (ОДПУ) |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | [9 empty] | 1850 |  | 1850 |  | 1850
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп | [18 empty] | 1 | 357.88
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп 4п | [18 empty] | 2 | 812.38
Снятие заглушек с трубопровода отопления диаметром до 100 мм | [19 empty] | 2 | 314.56
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм | [11 empty] | 2 | 1503.44
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [7 empty] | 2 | 177.14 |  |  | 4 | 3662.45 |  |  | 7 | 738.99 |  |  | 3 | 2906.17 | 2 | 285.14 | 1 | 93.57
Замена автоматического выключателя |  |  | 2п5эт | [16 empty] | 3 | 2906.17
Замена автоматического выключателя |  |  | 4п5эт | [8 empty] | 4 | 3662.45
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3п 1эт | [12 empty] | 1 | 105.57 | [6 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 4п 1эт, тп 3п |  |  |  |  | 2 | 177.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 4п тамбур | [12 empty] | 6 | 633.42
Замена лампы на светодиодную |  |  | 4п3эт тп 2п | [18 empty] | 2 | 285.14
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 3309.1 | 2647.28 | [10 empty] | 3309.1 | 2647.28
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 3309.1 | 2647.28 | [10 empty] | 3309.1 | 2647.28
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [20 empty] | 37370.81
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [20 empty] | 37370.81
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД |  |  |  |  | 2733.5 | [5 empty] | 1775.9 | [5 empty] | 2733.5 |  |  |  | 305.35 |  | 1775.9 |  |  |  | 305.35
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов |  |  |  |  | 2733.5 | [5 empty] | 1775.9 | [5 empty] | 2733.5 | [5 empty] | 1775.9
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [20 empty] | 305.35 | [5 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38 |  | 2977.38
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 75 | 12697.34 | 28 | 9944.84 | 80.3 | 9158.34 | 1 | 8933.64 | 1.2 | 9029.64 | 5038 | 27245.42 | 3 | 30607.64 | 9.2 | 89029.64 | 1.1 | 8981.64 | 1.2 | 9029.64 | 12.8 | 9437.64 | 31 | 12871.17
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 75 | 12697.34 | 28 | 9944.84 | 80.3 | 9158.34 | 1 | 8933.64 | 1.2 | 9029.64 | 5038 | 27245.42 | 3 | 30607.64 | 9.2 | 89029.64 | 1.1 | 8981.64 | 1.2 | 9029.64 | 12.8 | 9437.64 | 31 | 12871.17
Выполнение мероприятий охранного порядка (установка ограждения в опасных зонах сигнальной лентой) | [7 empty] | 80 | 314.6
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98 |  | 396.98
Заполнение песочницы песком | [13 empty] | 1 | 1850
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 5-ти этажей |  |  |  | 48 | 2400 | 28 | 1400 | [16 empty] | 12 | 600 | 16 | 800
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 1780.7 | [20 empty] | 15 | 733.52
Окос сорной растительности на придомовой территории | [13 empty] | 5020 | 3012
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.3 | 144 | 1 | 480 | 1.2 | 576 | 1 | 480 | 1 | 480 | 1.2 | 576 | 1.1 | 528 | 1.2 | 576 | 0.8 | 384
Содержание и уборка контейнерных площадок |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66 |  | 2550.66
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 3969 |  | 3997.2 |  | 4152.1 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 5580 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 6790.01
Удаление, кронирование деревьев с использованием а/вышки | [15 empty] | 2 | 20000 | 8 | 80000
Установка штахетника с изготовлением |  |  | 3-4 | [10 empty] | 16 | 13449.78
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 12304.47 |  | 12583.85 |  | 12385.26 |  | 12527.29 |  | 12437.36 |  | 12502.12 |  | 12431.27 |  | 12328.71 |  | 12408.58 |  | 12398.53 |  | 12568.45 |  | 12919.47
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 1217.08 |  | 1496.46 |  | 1297.87 |  | 1439.9 |  | 1349.97 |  | 1414.73 |  | 1343.88 |  | 1241.32 |  | 1321.19 |  | 1311.14 |  | 1481.06 |  | 1832.08
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491 |  | 1491
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39 |  | 9596.39
Итого |  |  |  |  | 55282.69 |  | 28626.07 |  | 26568.12 |  | 28014.21 |  | 34605.39 |  | 127069.4 |  | 54488.78 |  | 173659.33 |  | 65786.74 |  | 38236.35 |  | 29655.97 |  | 47923.37