## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "ЛЕЙТЕЙЗЕНА, дом 4"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [7 empty] | 36 | 475.92 |  |  | 4 | 74000 | 2 | 50500 | 36 | 47242.78 | 15 | 43193.52 | 9 | 7946.28 | 11.2 | 27768.75 |  |  | 117 | 54390
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [7 empty] | 36 | 475.92 |  |  |  |  | 2 | 50500 | 6 | 18679.34 | 1 | 35060 | 9 | 7946.28
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.107,105 (2), усл. | [10 empty] | 2 | 50500
Наклейка номеров на почтовые ящики |  |  | 3 под |  |  |  |  | 36 | 475.92
Ремонт стеновых панелей |  |  | + ремонт швов со вскрытием (12 м2) | [14 empty] | 1 | 35060
Смена подвесных желобов |  |  | под.2,3,4 | [16 empty] | 9 | 7946.28
Установка групповых металлических почтовых ящиков |  |  | под.1 | [12 empty] | 6 | 18679.34
1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД | [15 empty] | 6 | 2262.86
Обрамление металлическим уголком входных порогов |  |  | под.3 | [12 empty] | 6 | 2262.86
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [25 empty] | 117 | 54390
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя (с материалом подрядной организации) |  |  | входные козырьки под.1,2 с монтажем свесов и фартука | [22 empty] | 32 | 50140
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.69 | [22 empty] | 85 | 4250
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [11 empty] | 4 | 74000 | [8 empty] | 11.2 | 27768.75
Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах |  |  | п.1-4 эт.2 л/кл | [18 empty] | 7.2 | 9292.5
Ремонт входных групп |  |  | под.1-4 | [18 empty] | 4 | 18476.25
Смена окон ПВХ | [11 empty] | 4 | 74000
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [15 empty] | 24 | 26300.58 | 14 | 8133.52
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под 2,4.пороги | [12 empty] | 10 | 7514.15
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под 3 .пороги + пандус | [12 empty] | 7 | 12143.71
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под.2 пороги + пандус | [12 empty] | 7 | 6642.72
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под.4 пандус | [14 empty] | 7 | 3445.6
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | под.4 пороги | [14 empty] | 7 | 4687.92
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 4 | 20861.13 | 4 | 18891.21 | 7 | 32455.89 | 9 | 29261.39 | 7665.8 | 32954.04 | 21 | 38383.75 | 9 | 33866.86 | 12 | 70120.86 | 15 | 32557.93 | 14 | 34784.94 | 7662.8 | 37906.07 | 32 | 105342.25
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [11 empty] | 3 | 7171.8 | 16 | 5842.44 |  |  | 7 | 39145.63 | 2 | 477.59 |  |  |  |  | 5 | 1250
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 4 | 34000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | [25 empty] | 5 | 1250
Ревизия параллельной задвижки системы ц/о без снятия |  |  | т/п ц/от 1,4 под | [14 empty] | 3 | 5145.63
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | ц/от т/п 1под | [8 empty] | 2 | 806.04 | 2 | 779.6
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | 1под. т/п ц/от | [10 empty] | 2 | 1827.76
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | 1 под. т/п ц/от | [10 empty] | 12 | 3235.08
Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  | 1п,6эт | [8 empty] | 1 | 6365.76
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв.134 ц/о | [16 empty] | 2 | 477.59
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения | [7 empty] | 2 | 13476.11 | [16 empty] | 4 | 3964.36
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | . т/п гвс по кв 4 |  |  |  |  | 1 | 12580
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | 1под т/п х/в |  |  |  |  | 1 | 896.11
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | кв 87 | [22 empty] | 4 | 3964.36
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [11 empty] | 2 | 765.59 | [10 empty] | 2 | 983.42 | 8 | 3041.71
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв.24 | [8 empty] | 2 | 765.59
Прочистка внутридомовой канализации | [25 empty] | 3 | 430.38
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 70 | [22 empty] | 5 | 2611.33
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 71 | [20 empty] | 2 | 983.42
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [7 empty] | 1 | 88.57 | 1 | 1170.18 |  |  | 1 | 1744.1 | 1 | 568.97 | 1 | 178.02 | 9 | 1283.13 | 10 | 3987.73 |  |  | 11 | 1845.7
Замена автоматического выключателя |  |  | кв 83 | [18 empty] | 1 | 898.22
Замена автоматического выключателя |  |  | кв.126 | [6 empty] | 1 | 1170.18
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1 под | [18 empty] | 4 | 374.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п, 2эт |  |  |  |  | 1 | 88.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3 под. | [18 empty] | 3 | 343.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [22 empty] | 10 | 935.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | тп | [16 empty] | 9 | 1283.13
Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения |  |  | под3 эт.1 МОП | [10 empty] | 1 | 1744.1
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 1эт. л/кл под.2 | [12 empty] | 1 | 568.97
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 2 под | [18 empty] | 2 | 2371.52
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [22 empty] | 1 | 910
Смена розеток |  |  | 3п, тп | [14 empty] | 1 | 178.02
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 7656.8 | 6125.44 | [10 empty] | 7656.8 | 6125.44
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 7656.8 | 6125.44 | [10 empty] | 7656.8 | 6125.44
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 8 | 21200 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 8 | 12530.76 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |  |  | под.1,2,3,4 | [6 empty] | 4 | 9200
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 4 | 530.76
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 4 | 12000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [26 empty] | 64443.27
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [26 empty] | 64443.27
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД |  |  |  |  | 1969.92 | [11 empty] | 1969.92
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов |  |  |  |  | 1969.92 | [11 empty] | 1969.92
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21 |  | 6891.21
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 99 | 45960.81 | 16 | 35555.91 | 0.6 | 34398.81 | 2.4 | 35016.71 | 6420.7 | 39011.51 | 6421.3 | 28763.51 | 2.3 | 24736.71 | 6420.8 | 27153.51 | 2.5 | 23158.71 | 2.7 | 23254.71 | 5.8 | 23222.71 | 39 | 27520.86
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 99 | 45960.81 | 16 | 35555.91 | 0.6 | 34398.81 | 2.4 | 35016.71 | 6420.7 | 39011.51 | 6421.3 | 28763.51 | 2.3 | 24736.71 | 6420.8 | 27153.51 | 2.5 | 23158.71 | 2.7 | 23254.71 | 5.8 | 23222.71 | 39 | 27520.86
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53 |  | 304.53
Заполнение песочницы песком | [13 empty] | 1 | 1850
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 72 | 7200 | 16 | 1600 | [16 empty] | 4 | 400 | 24 | 2400
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 4807 | [20 empty] | 15 | 1697.27
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 6418 | 3850.8 | 6418 | 3850.8 |  |  | 6418 | 3850.8
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.6 | 288 | 2.4 | 1152 | 2.7 | 1296 | 2.3 | 1104 | 2.3 | 1104 | 2.8 | 1344 | 2.5 | 1200 | 2.7 | 1296 | 1.8 | 864
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38 |  | 13321.38
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 8421.9 |  | 8424 |  | 8578.9 |  | 8332.8 |  | 8332.8 |  | 8332.8 |  | 10006.8 |  | 8332.8 |  | 8332.8 |  | 8332.8 |  | 8332.8 |  | 9797.68
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 34338.69 |  | 34378.2 |  | 34805.18 |  | 35720.63 |  | 34749.23 |  | 34632.69 |  | 34573.39 |  | 34599.3 |  | 34605.04 |  | 34711.03 |  | 34179.53 |  | 35390.92
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 3771.21 |  | 3810.72 |  | 4237.7 |  | 5153.15 |  | 4181.75 |  | 4065.21 |  | 4005.91 |  | 4031.82 |  | 4037.56 |  | 4143.55 |  | 3612.05 |  | 4823.44
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003 |  | 3003
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48 |  | 27564.48
Итого |  |  |  |  | 101160.63 |  | 88825.32 |  | 102135.8 |  | 99998.73 |  | 180714.78 |  | 152279.95 |  | 140419.74 |  | 175067.19 |  | 98267.96 |  | 120519.43 |  | 95308.31 |  | 222644.03