## TDSheet
Параметры: | Период: 01.01.2017 - 31.12.2017
Отбор: | Дом Равно "МАРШАЛА ЖУКОВА 8 Б"
|  |  | Январь 2017 |  | Февраль 2017 |  | Март 2017 |  | Апрель 2017 |  | Май 2017 |  | Июнь 2017 |  | Июль 2017 |  | Август 2017 |  | Сентябрь 2017 |  | Октябрь 2017 |  | Ноябрь 2017 |  | Декабрь 2017
|  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
Подомовый учет |  |  |  | 52946.36 |  | 102877.37 |  | 56818.86 |  | 54343.35 |  | 72066.13 |  | 284859.52 |  | 160882.16 |  | 133883.78 |  | 55124.21 |  | 54957.02 |  | 58323.6 |  | 57676.98
21.05 Услуги сторонних организаций |  |  |  | 438.07 |  | 49799.22 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 5288.42 |  | 17143.42 | 8 | 18038.07 |  | 8878.66 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 2938.66
Дезинсекция помещений, являющихся общедомовым имуществом |  |  |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07 |  | 438.07
Приборная проверка газопровода | [5 empty] | 44877.3
Проверка и обслуживание дымвентканалов | [5 empty] | 4483.85 | [5 empty] | 3750.35 |  | 205.35 |  |  |  | 8440.59 | [5 empty] | 2500.59
Удаление и кронирование деревьев | [11 empty] | 1100 |  | 16500 |  | 8800
Услуги автовышки | [14 empty] | 8 | 8800
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 8 | 8800
Услуги автовышки | [14 empty] | 8 | 8800
Услуги автоавтовышки | [14 empty] | 8 | 8800
21.06 Зарплата газосварщика |  |  |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36 |  | 1611.36
21.07 Зарплата дворника |  |  |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600
21.09 Зарплата плотника |  |  |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28
21.10 Зарплата слесаря |  |  |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3161.74 |  | 3131.46 |  | 3131.46 |  | 3131.46 |  | 2878.3 |  | 2840.97
21.11 Зарплата уборщика |  |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600
21.12 Зарплата электрика |  |  |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28 |  | 1253.28
21.13 Накладные расходы 15% |  |  |  | 12278.07 |  | 12278.07 |  | 12278.07 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 12388.38 |  | 15090.08
21. 1. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества МКД |  |  | 0.5 | 11.56 | 1 | 1500 | [6 empty] | 175.02 | 187487.91 | 508.749 | 74563.06 | 92.982 | 30307.77 | 9.115 | 768.55 |  |  | 2 | 534.6
Внутренняя отделка | [16 empty] | 16 | 735.44
все подъезды |  | Все помещения | [14 empty] | 16
Ремонт штукатурки стены | [16 empty] | 16 | 735.44
КРАСКА АДМИРАЛ | [16 empty] | 14 | 273.1
Шпатлевка 15кг гипсовая | [16 empty] | 1 | 200.77
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [16 empty] | 1 | 261.57
Лестницы, крыльца |  |  | 0.5 | 11.56 | [10 empty] | 147.9 | 39607.54
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 135
Ремонт входных групп | [14 empty] | 68 | 23472.25
Кисть круглая 40мм | [14 empty] | 2 | 84.6
Кисть плоская 50мм | [14 empty] | 2 | 57.6
Ремонт входных ступеней, входных групп | [14 empty] | 8 | 20000
Уайт спирит (кг) | [14 empty] | 5 | 231.01
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг | [14 empty] | 1 | 276.54
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [14 empty] | 25 | 1472.5
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [14 empty] | 25 | 1350
Ремонт ступеней входных порогов | [14 empty] | 67 | 15239.58
Арматура 10мм | [14 empty] | 18 | 367.59
Песок речной | [14 empty] | 1 | 900
Ремонт входных ступеней, входных групп | [14 empty] | 8 | 10000
Уголок 32х32х4 | [14 empty] | 36 | 2783.98
Цемент М 500 | [14 empty] | 4 | 1188.01
Подъезд №2 |  | Все помещения | [12 empty] | 11.1
Установка металлического желоба на козырьке | [14 empty] | 11.1 | 672.87
Гвозди 70 | [14 empty] | 0.1 | 5.57
Желоб 2м | [14 empty] | 2 | 454
КРОНШТЕЙН | [14 empty] | 3 | 208.5
Саморез | [14 empty] | 6 | 4.8
Подъезд №3 |  | Все помещения | 0.5 | [11 empty] | 0.9
Ремонт козырька | [14 empty] | 0.9 | 111.42
Пескобетон М-300 50кг | [14 empty] | 0.9 | 111.42
Ремонт ступеней лестницы |  |  | 0.5 | 11.56
Арматура 10мм |  |  | 0.5 | 11.56
Подъезд №7 |  | Все помещения | [12 empty] | 0.9
Ремонт козырька | [14 empty] | 0.9 | 111.42
Пескобетон М-300 50кг | [14 empty] | 0.9 | 111.42
Оконные и дверные заполнения | [12 empty] | 19.02 | 112187.91 | 261.649 | 27491.18 | 26.462 | 10331.77 | 8.115 | 672.55 |  |  | 2 | 534.6
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 210
Оштукатуривание, шпатлевание откосов | [14 empty] | 95 | 7699.68
Оштукатуривание, шпатлевание откосов | [14 empty] | 92 | 6900
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [14 empty] | 2 | 523.14
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг | [14 empty] | 1 | 276.54
Покраска откосов | [14 empty] | 115 | 7412.9
Валик мини | [14 empty] | 2 | 104.4
КРАСКА АДМИРАЛ | [14 empty] | 21 | 408.5
Покраска откосов | [14 empty] | 92 | 6900
Подъезд №1 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  | 49.649 |  | 3.102 |  | 0.1
Восстановление остекления | [14 empty] | 29.649 | 11280.21 | 3.102 | 1232.55
Гвозди 70 | [14 empty] | 0.649 | 36.12
СТЕКЛО 4 ММ | [16 empty] | 3.102 | 1232.55
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [14 empty] | 29 | 11244.09
Окраска металлич. дверей | [18 empty] | 0.1 | 5.4
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [18 empty] | 0.1 | 5.4
Окраска откосов окон | [14 empty] | 20 | 1079.71
Кисть плоская 50мм | [14 empty] | 2 | 57.6
Уайт спирит (кг) | [14 empty] | 3 | 138.61
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [14 empty] | 15 | 883.5
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №2 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 1
Восстановление остекления | [16 empty] | 2.5 | 993.35
СТЕКЛО 4 ММ | [16 empty] | 2.5 | 993.35
Закрытие на замок эл/щит | [22 empty] | 1 | 267.3
Замок врезной | [22 empty] | 1 | 267.3
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №3 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2.62
Восстановление остекления | [16 empty] | 2.62 | 1021.8
СТЕКЛО 4 ММ | [16 empty] | 0.62 | 246.35
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [16 empty] | 2 | 775.45
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №4 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1.24
Восстановление остекления | [16 empty] | 1.24 | 492.7
СТЕКЛО 4 ММ | [16 empty] | 1.24 | 492.7
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №5 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 8.015
Восстановление остекления | [16 empty] | 4 | 1550.91
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [16 empty] | 4 | 1550.91
Ремонт двери с закрытием на замок | [18 empty] | 8.015 | 667.15
Доска обр. 25 | [18 empty] | 0.015 | 122.25
Дюбель гвоздь | [18 empty] | 4 | 22
Пена монтажная | [18 empty] | 1 | 450
Петля | [18 empty] | 2 | 49.4
Шпингалет | [18 empty] | 1 | 23.5
Смена проушины | [14 empty] | 2 | 18.68
Проушина | [14 empty] | 2 | 18.68
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №6 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1
Восстановление остекления | [16 empty] | 1 | 387.73
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [16 empty] | 1 | 387.73
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №7 |  | Все помещения | [10 empty] | 2 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1
Восстановление остекления | [16 empty] | 10 | 3877.27
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [16 empty] | 10 | 3877.27
Закрытие на замок эл/щит | [22 empty] | 1 | 267.3
Замок врезной | [22 empty] | 1 | 267.3
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Подъезд №8 |  | Все помещения | [10 empty] | 5.02 |  |  |  | 2
Восстановление остекления | [16 empty] | 2 | 775.46
СТЕКЛО 4 ММ 1230х505 | [16 empty] | 2 | 775.46
Закрытие на замок выход на кровлю | [12 empty] | 3.02 | 187.91
Гвозди 70 | [12 empty] | 0.02 | 1.11
Замок навесной | [12 empty] | 1 | 170
Проушина | [12 empty] | 2 | 16.8
Установка окна ПВХ | [12 empty] | 2 | 14000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [12 empty] | 2 | 14000
Содержание и ремонт конструктивных элементов | [12 empty] | 12 | 27000 |  |  |  |  | 1 | 96
все подъезды |  | Все помещения | [10 empty] | 12
ремонт фасадной плиты | [12 empty] | 12 | 27000
ремонт плиты | [12 empty] | 12 | 27000
Подъезд №1 |  | Все помещения | [16 empty] | 1
Установка аншлага, таблички. | [18 empty] | 1 | 96
Табличка | [18 empty] | 1 | 96
Содержание и ремонт стен |  |  |  |  | 1 | 1500 | [6 empty] | 144 | 48300
все подъезды |  | Все помещения | [10 empty] | 144
Герметизация межпанельных швов | [12 empty] | 144 | 48300
герметизация швов | [12 empty] | 62 | 15500
герметизация швов со вскрытием | [12 empty] | 82 | 32800
все подъезды |  | 26 кв. |  |  | 1
Герметизация межпанельных швов |  |  |  |  | 1 | 1500
Ремонт швов |  |  |  |  | 1 | 1500
Содержание и текущий ремонт кровли | [14 empty] | 99.2 | 7464.34 | 50.52 | 19240.56
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 99.2
Ремонт кровли мягкой | [14 empty] | 99.2 | 7464.34
БУР 6*100/160 | [14 empty] | 1 | 45
Дюбель с шурупом 6*40 | [14 empty] | 60 | 39.96
Дюбель с шурупом 6*60 | [14 empty] | 20 | 20.16
Желоб 2м с карнизом | [14 empty] | 8.7 | 2876.22
Линокром ТПП (15 кв.м) | [14 empty] | 2.3 | 2426.5
Перчатки х/б латекс | [14 empty] | 1 | 18
ремонт кровли | [14 empty] | 0.3 | 1950
Сжиженный газ | [14 empty] | 5.9 | 88.5
Подъезд №1 |  | Все помещения | [14 empty] | 34.98
Ремонт кровли мягкой | [16 empty] | 34.98 | 13312.46
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [16 empty] | 9 | 7669.91
ремонт кровли | [16 empty] | 0.81 | 5265
Сжиженный газ | [16 empty] | 25.17 | 377.55
Подъезд №2 |  | Все помещения | [14 empty] | 5.825
Ремонт кровли мягкой | [16 empty] | 5.825 | 2223
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [16 empty] | 1.5 | 1282.65
ремонт кровли | [16 empty] | 0.135 | 877.5
Сжиженный газ | [16 empty] | 4.19 | 62.85
Подъезд №3 |  | Все помещения | [14 empty] | 3.89
Ремонт кровли мягкой | [16 empty] | 3.89 | 1482.1
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [16 empty] | 1 | 855.1
ремонт кровли | [16 empty] | 0.09 | 585
Сжиженный газ | [16 empty] | 2.8 | 42
Подъезд №8 |  | Все помещения | [14 empty] | 5.825
Ремонт кровли мягкой | [16 empty] | 5.825 | 2223
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [16 empty] | 1.5 | 1282.65
ремонт кровли | [16 empty] | 0.135 | 877.5
Сжиженный газ | [16 empty] | 4.19 | 62.85
21. 2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций МКД |  |  | 5 | 4965.15 |  | 4890.15 | 28 | 5497.94 | 4 | 5072.75 | 20.45 | 9682.15 | 54.34 | 15685.28 | 135.2 | 12371.61 | 21 | 5943.15 | 2 | 4908.15 | 4 | 4931.41 | 2 | 4913.73 | 7 | 5273.52
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15 |  | 4890.15
ТО и ремонт сетей централизованного отопления | [8 empty] | 1 | 67.5 |  |  |  |  | 1 | 1000
все подъезды |  | Все помещения | [12 empty] | 1
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [14 empty] | 1 | 1000
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [14 empty] | 1 | 1000
Подъезд №1 |  | Все помещения | [6 empty] | 1
изолирование труб | [8 empty] | 1 | 67.5
Теплоизоляция | [8 empty] | 1 | 67.5
ТО и ремонт сетей центральной канализации | [8 empty] | 1 | 89 | 12 | 4300.31 | 48 | 10343.83 | [10 empty] | 4 | 348
Подъезд №3 |  | Все помещения | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 4
хлорирование тех.подполья | [8 empty] | 1 | 89 | [14 empty] | 4 | 348
ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | [8 empty] | 1 | 89 | [14 empty] | 4 | 348
Подъезд №5 |  | Все помещения | [10 empty] | 47
Смена труб канализации с применением фасонины | [12 empty] | 47 | 10254.83
Заглушка ПП 110 | [12 empty] | 3 | 29.7
Заглушка РР 160 | [12 empty] | 1 | 125
ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | [12 empty] | 2 | 178
Крест однопл.110х110х45 | [12 empty] | 1 | 150.47
Манжета перех 110х124 | [12 empty] | 3 | 178.92
Отвод РР 110*45 | [12 empty] | 4 | 132
Патрубок комп. 110 | [12 empty] | 2 | 128.4
Переход .110 х 160 ПВХ | [12 empty] | 3 | 565
Переход 110х124 соосный | [12 empty] | 4 | 105.24
Ревизия ПП 110 | [12 empty] | 1 | 80.65
РЕВИЗИЯ ПВХ 160 | [12 empty] | 2 | 618
Тройник ПВХ 160*160*45 | [12 empty] | 3 | 1320
Труба НАРУЖНАЯ 160 2м | [12 empty] | 12 | 5716.45
Труба ПП 110 1м | [12 empty] | 3 | 345
Труба ПП 110 2м | [12 empty] | 3 | 582
Подъезд №8 |  | Все помещения | [8 empty] | 12 |  | 1
Ремонт участков труб канализации | [10 empty] | 11 | 4211.31
Заглушка РР 160 | [10 empty] | 1 | 125
ОТВОД ПВХ 160*45 | [10 empty] | 1 | 135
Отвод РР 110*45 | [10 empty] | 1 | 46.31
РЕВИЗИЯ ПВХ 160 | [10 empty] | 1 | 309
Тройник ПВХ 160*160*45 | [10 empty] | 1 | 440
Труба НАРУЖНАЯ 160 2м | [10 empty] | 6 | 3156
хлорирование тех.подполья | [10 empty] | 1 | 89 | 1 | 89
ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | [10 empty] | 1 | 89 | 1 | 89
ТО и ремонт сетей электроснабжения |  |  | 5 | 75 |  |  | 28 | 607.79 | 2 | 26.1 | 8.45 | 491.69 | 6.34 | 451.3 | 134.2 | 6481.46 | 16 | 196 | 2 | 18 | 4 | 41.26 | 2 | 23.58 | 3 | 35.37
все подъезды |  | Все помещения | [10 empty] | 1
Замена автоматического выключателя | [12 empty] | 1 | 71
Выключатель автом. 1Р 16А | [12 empty] | 1 | 71
Подъезд №1 |  | Все помещения | 1 | [7 empty] | 8.45 |  |  |  | 10.6
Замена автоматического выключателя | [10 empty] | 5.45 | 452.69
Выключатель автом. 1Р 16А | [10 empty] | 5 | 423.44
Динрейка 125см | [10 empty] | 0.45 | 29.25
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 10.6 | 482.74
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 5 | 423.44
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.4 | 26
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.2 | 7.44
Саморез-прессшайба | [14 empty] | 4 | 0.86
Сжим У734М | [14 empty] | 1 | 25
Смена электролампы |  |  | 1 | 15
Лампа 60Вт |  |  | 1 | 15
Смена электролампы и патрона | [10 empty] | 3 | 39
ЛАМПА 95 ВТ | [10 empty] | 3 | 39
Подъезд №2 |  | Все помещения | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 28.3 |  | 2 |  |  |  | 1
Восстановление освещения на л/клетке | [14 empty] | 3 | 25.2 | 2 | 18 |  |  | 1 | 8.84
Лампа 60Вт | [14 empty] | 3 | 25.2 | 2 | 18 |  |  | 1 | 8.84
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 25.3 | 1246.62
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 14 | 1171.96
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.9 | 58.5
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.4 | 14
Саморез-прессшайба | [14 empty] | 10 | 2.16
Смена электролампы | [8 empty] | 1 | 13.05
Лампа 60Вт | [8 empty] | 1 | 13.05
Подъезд №3 |  | Все помещения | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 19 | [5 empty] | 1
Восстановление освещения | [20 empty] | 1 | 11.79
Лампа 60Вт | [20 empty] | 1 | 11.79
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 19 | 719.9
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 9 | 639
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.6 | 39
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.4 | 14
Саморез | [14 empty] | 2 | 1.6
Саморез-прессшайба | [14 empty] | 6 | 1.3
Сжим У734М | [14 empty] | 1 | 25
Смена электролампы |  |  | 1 | 15 |  |  | 2 | 26
Лампа 60Вт |  |  | 1 | 15 |  |  | 2 | 26
Подъезд №4 |  | Все помещения |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 23.9 | [9 empty] | 3
Восстановление освещения | [24 empty] | 3 | 35.37
Лампа 60Вт | [24 empty] | 3 | 35.37
Восстановление освещения на л/клетке | [14 empty] | 4 | 32.43
Лампа 60Вт | [14 empty] | 4 | 32.43
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 19.9 | 647.5
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 8 | 568
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.5 | 32.5
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.4 | 14
Саморез | [14 empty] | 10 | 8
Сжим У734М | [14 empty] | 1 | 25
Смена электролампы | [6 empty] | 9 | 117
Лампа 60Вт | [6 empty] | 9 | 117
Подъезд №5 |  | Все помещения | 3 | [11 empty] | 18.2 |  | 10 |  | 2 |  | 2
Восстановление освещения | [20 empty] | 1 | 8.84
Лампа 60Вт | [20 empty] | 1 | 8.84
Восстановление освещения на л/клетке | [14 empty] | 2 | 16.21 | 6 | 80 |  |  | 1 | 11.79
Лампа 60Вт | [14 empty] | 2 | 16.21 | 5 | 45 |  |  | 1 | 11.79
Патрон Е27 | [16 empty] | 1 | 35
Восстановление освещения т/п | [14 empty] | 3 | 24.32
Лампа 60Вт | [14 empty] | 3 | 24.32
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 13.2 | 918.22
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 9 | 639
Выключатель автом. 2Р 25А | [14 empty] | 1 | 197.22
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.2 | 7
Сжим У734М | [14 empty] | 3 | 75
Смена ламп,выключателя и эл.провода | [18 empty] | 2 | 18
Лампа 60Вт | [18 empty] | 2 | 18
Смена электролампы |  |  | 3 | 45
Лампа 60Вт |  |  | 3 | 45
Смена электролампы и патрона | [16 empty] | 4 | 62
Лампа 60Вт | [16 empty] | 3 | 27
Патрон Е27 | [16 empty] | 1 | 35
Подъезд №5 |  | 49 кв. | [10 empty] | 5.34
Ревизия эл.щитка | [12 empty] | 5.34 | 380.3
Выключатель автом. 1Р 16А | [12 empty] | 4 | 338.75
Динрейка 125см | [12 empty] | 0.14 | 9.1
Изолента ПВХ | [12 empty] | 0.2 | 7.45
Сжим У734М | [12 empty] | 1 | 25
Подъезд №6 |  | Все помещения | [12 empty] | 13.3
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 13.3 | 967.71
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 10 | 710
Выключатель автом. 2Р 25А | [14 empty] | 1 | 197.21
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.3 | 10.5
Сжим У734М | [14 empty] | 2 | 50
Подъезд №7 |  | Все помещения | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 12.5 |  | 4
Восстановление освещения на л/клетке | [8 empty] | 1 | 13.05 | [6 empty] | 4 | 36
Лампа 60Вт | [8 empty] | 1 | 13.05 | [6 empty] | 4 | 36
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 12.5 | 875.5
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 12 | 852
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.2 | 13
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.3 | 10.5
Подъезд №7 |  | 85 кв. |  |  |  |  | 2
Замена автоматического выключателя | [6 empty] | 2 | 190
Выключатель автом. 1Р 16А | [6 empty] | 2 | 190
Подъезд №7 |  | 87 кв. |  |  |  |  | 15
Смена плафона | [6 empty] | 15 | 274.79
Арматура НББ-64-60 | [6 empty] | 2 | 50.04
Выключатель 2кл. | [6 empty] | 1 | 49
Дюбель гвоздь | [6 empty] | 4 | 6
Кабель АВВГ 2*2,5 | [6 empty] | 5 | 45.75
Лампа 60Вт | [6 empty] | 1 | 13
Расс. НББ шар пласт. | [6 empty] | 2 | 111
Подъезд №8 |  | Все помещения | [12 empty] | 8.4 | [7 empty] | 2
Восстановление освещения | [22 empty] | 2 | 23.58
Лампа 60Вт | [22 empty] | 2 | 23.58
Восстановление освещения т/п | [14 empty] | 1 | 8.11
Лампа 60Вт | [14 empty] | 1 | 8.11
Ревизия эл.щитка | [14 empty] | 7.4 | 517
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 7 | 497
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.2 | 13
Изолента ПВХ | [14 empty] | 0.2 | 7
ТО и ремонт систем вентиляции | [16 empty] | 5 | 857
Подъезд №1 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №2 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №3 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №4 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №5 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №6 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.6
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.6 | 102.84
Подъезд №7 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.7
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.7 | 119.98
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.7 | 119.98
Подъезд №8 |  | Все помещения | [14 empty] | 0.7
Ремонт Блоков Дымовых Вент.Каналов | [16 empty] | 0.7 | 119.98
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 0.7 | 119.98
21. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  | 43 | 13565.07 | 43 | 13548.24 | 42.93 | 14100.24 | 58 | 14504.35 | 72 | 21529.06 | 103.6 | 28840.48 | 69 | 20835.01 | 123.33 | 52983.02 | 45 | 13775.9 | 90 | 14466.24 | 52.334 | 14139.4 | 42.356 | 13241.3
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |  | 43 | 11575 | 43 | 11575 | 42 | 11290 | 44 | 11860 | 43 | 11575 | 96 | 26680 | 69 | 18985 | 45 | 12145 | 45 | 12145 | 46 | 12430 | 45 | 12145 | 42 | 11290
Крупногабаритные отходы |  |  | 9 | 2565 | 9 | 2565 | 8 | 2280 | 10 | 2850 | 9 | 2565 | 62 | 17670 | 35 | 9975 | 11 | 3135 | 11 | 3135 | 12 | 3420 | 11 | 3135 | 8 | 2280
Твердые бытовые отходы |  |  | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010 | 34 | 9010
Уборка и благоустройство придомовой территории |  |  |  | 1990.07 |  | 1973.24 | 0.93 | 2810.24 | 14 | 2644.35 | 29 | 9954.06 | 7.6 | 2160.48 |  | 1850.01 | 78.33 | 40838.02 |  | 1630.9 | 44 | 2036.24 | 7.334 | 1994.4 | 0.356 | 1951.3
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  |  | 0.93 |  | 14 |  | 29 |  | 7.6 |  |  |  | 49.63 |  |  |  | 44 |  | 7.334 |  | 0.356
Обработка придомовой территории песко-соляной смесью | [6 empty] | 0.7 | 630
Песок речной | [6 empty] | 0.7 | 630
Окос придомовой территории | [12 empty] | 2.6 | 91.5
БЕНЗИН АИ 92 | [12 empty] | 2.6 | 91.5
Окраска бордюров | [16 empty] | 41.63 | 2535.92
Валик | [16 empty] | 2 | 340
Уайт спирит (кг) | [16 empty] | 2 | 92.4
Эмаль ПФ-115 желтая (25кг) | [16 empty] | 17.63 | 985.52
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [16 empty] | 20 | 1118
Окраска забора | [8 empty] | 14 | 687.6
Кисть плоская 50мм | [8 empty] | 2 | 57.6
Эмаль ПФ-115 желтая (25кг) | [8 empty] | 6 | 318
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [8 empty] | 6 | 312
уборка мест общего пользования | [20 empty] | 1 | 18.5
Полотно холстопрошив. | [20 empty] | 1 | 18.5
Уборка придомовой территории | [6 empty] | 0.23 | 207 |  |  | 29 | 172.22 | 5 | 175 | [6 empty] | 43 | 386.84 | 7.334 | 363.5 | 0.356 | 320.4
ЛОПАТА Д/СНЕГА | [20 empty] | 1 | 159
Метла березовая | [12 empty] | 5 | 175 | [6 empty] | 1 | 35 | 1 | 35
Мешки д/мусора | [10 empty] | 2 | 46.67
Мешки д/мусора 120л | [10 empty] | 27 | 125.55 | [8 empty] | 40 | 186 | 6 | 27.9
ПЕРЧАТКИ х/б ПВХ | [20 empty] | 1 | 6.84
Песок речной | [6 empty] | 0.23 | 207 | [14 empty] | 0.334 | 300.6 | 0.356 | 320.4
Установка лавочек | [16 empty] | 8 | 19280
лавочка без спинки | [16 empty] | 8 | 19280
Подъезд №1 |  | Все помещения | [14 empty] | 27.5
Окраска штакетника | [16 empty] | 7 | 354.5
Кисть плоская 50мм | [16 empty] | 1 | 28.8
Уайт спирит (кг) | [16 empty] | 1 | 46.2
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [16 empty] | 5 | 279.5
Установка штакетника | [16 empty] | 20.5 | 16799.58
Диск отрезной 125*1,2*22 | [16 empty] | 1 | 16.92
Труба проф. 15х15х1,5 | [16 empty] | 4.5 | 132.66
штахетник (секция 2 м) | [16 empty] | 15 | 16650
Подъезд №2 |  | Все помещения | [14 empty] | 1.2
Переустановка лавочки с бетонированием | [16 empty] | 1.2 | 148.13
Гвозди 70 | [16 empty] | 0.2 | 11.13
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 1 | 137
21. 4. Иные услуги |  |  |  | 6208.77 |  | 5382.02 |  | 9024.87 |  | 6460.14 |  | 7698.46 |  | 7834.39 |  | 7206.37 |  | 7933.42 |  | 7395.78 |  | 7283.54 |  | 8212.61 |  | 8913.19
Прием и обработка платежей за ЖКУ |  |  |  | 3940.77 |  | 3114.02 |  | 6756.87 |  | 4192.14 |  | 5430.46 |  | 5566.39 |  | 4938.37 |  | 5665.42 |  | 5127.78 |  | 5015.54 |  | 5944.61 |  | 6645.19
Услуги паспортного стола |  |  |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268
Итого |  |  |  | 52946.36 |  | 102877.37 |  | 56818.86 |  | 54343.35 |  | 72066.13 |  | 284859.52 |  | 160882.16 |  | 133883.78 |  | 55124.21 |  | 54957.02 |  | 58323.6 |  | 57676.98