## TDSheet
Параметры: | Период: 01.01.2017 - 31.12.2017
Отбор: | Дом Равно "РЕВОЛЮЦИИ, дом 24"
|  |  | Май 2017 |  | Июнь 2017 |  | Июль 2017 |  | Август 2017 |  | Сентябрь 2017 |  | Октябрь 2017 |  | Ноябрь 2017 |  | Декабрь 2017
|  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
Подомовый учет |  |  |  | 621758.65 |  | 323268.03 |  | 205845.78 |  | 172204.24 |  | 279284.23 |  | 208123.27 |  | 244350.06 |  | 285098.96
21.05 Услуги сторонних организаций |  |  |  | 22569.48 |  | 26679.48 |  | 26419.48 |  | 24448.92 | 16 | 132019.48 |  | 22019.48 |  | 88886.69 |  | 26172.23
Восстановление и переоформление документов по технол. присоединению | [15 empty] | 1000
Замена окон и дверей сторонними организациями | [10 empty] | 16 | 110000
Подъезд №3 |  | Все помещения | [8 empty] | 16 | 110000
Установка окон | [10 empty] | 16 | 110000
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 | [10 empty] | 16 | 110000
Приборная проверка газопровода | [15 empty] | 65867.21
Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 1019.48 |  | 512.23
Проверка и обслуживание дымвентканалов | [9 empty] | 2429.44
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000
Техническое освидетельствование лифтов | [5 empty] | 4660 | [11 empty] | 4660
Удаление и кронирование деревьев | [7 empty] | 4400
Установка стендов/вывесок |  |  |  | 550
21.06 Зарплата газосварщика |  |  |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02 |  | 3503.02
21.07 Зарплата дворника |  |  |  | 11500 |  | 11500 |  | 11500 |  | 11500 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000
21.08 Зарплата мусорокамерщика |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
21.09 Зарплата плотника |  |  |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34 |  | 2335.34
21.10 Зарплата слесаря |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 13848.23 |  | 13848.23 |  | 11999.16 |  | 11999.16 |  | 10629.17 |  | 10629.17
21.11 Зарплата уборщика |  |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
21.12 Зарплата электрика |  |  |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81 |  | 4232.81
21.13 Накладные расходы 15% |  |  |  | 34145.57 |  | 35311.22 |  | 38501.79 |  | 36331.8 |  | 36331.8 |  | 36331.8 |  | 36331.8 |  | 37753.95
21. 1. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества МКД |  |  | 321.6 | 314493.84 | 689.4 | 136851.31 | 81.91 | 18663.67 | 2.2 | 366.6 | 1 | 105 | 372.95 | 32727.69 | 30.8 | 4744.59 | 894.9 | 106380.68
Внутренняя отделка |  |  |  |  | 560 | 91675.55 | 39.98 | 16297.78 |  |  |  |  | 72 | 92.28 |  |  | 788.5 | 91285.38
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  |  | 39.98
Ремонт стяжки пола цементной | [6 empty] | 39.98 | 16297.78
Пескобетон М-300 50кг | [6 empty] | 2 | 247.6
Песок речной | [6 empty] | 1.44 | 1296
ремонт мусорокамер | [7 empty] | 3000
Ремонт стяжки пола цементной | [6 empty] | 30 | 9000
Цемент М 500 | [6 empty] | 5.1 | 1386.18
Щебень | [6 empty] | 1.44 | 1368
Подъезд №3 |  | Все помещения | [14 empty] | 788.5
Наклейка номеров на почтовые ящики | [16 empty] | 36 | 84.97
Наклейка | [16 empty] | 36 | 84.97
Ремонт лестничной клетки | [16 empty] | 680.5 | 83606.69
Кисть-макловица | [16 empty] | 1 | 144
Колор Цветной 100мл (салатный) | [16 empty] | 30 | 835.2
КРАСКА АДМИРАЛ | [16 empty] | 364 | 7097.46
Ремонт лестничной клетки | [16 empty] | 1 | 57440
Уайт спирит (кг) | [16 empty] | 25 | 1235.34
Шпатлевка 15кг гипсовая | [16 empty] | 3 | 601.32
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг | [16 empty] | 1 | 213.37
Эмаль д/пола зол-кор (1,9кг) | [16 empty] | 1 | 156
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [16 empty] | 225 | 13792.5
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [16 empty] | 5 | 270
Эмаль ПФ-115 коричневая (25кг) | [16 empty] | 1.5 | 79.5
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [16 empty] | 3 | 162
Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая (20кг) | [16 empty] | 20 | 1580
Смена почтовых ящиков | [16 empty] | 72 | 7593.72
Дюбель с шурупом 6*40 | [16 empty] | 10 | 7.56
Дюбель с шурупом 6*60 | [16 empty] | 20 | 20.16
Замок почтовый | [16 empty] | 36 | 1332
Ящик почтовый (6 секций) | [16 empty] | 6 | 6234
Подъезд №4 |  | Все помещения |  |  | 560 | [7 empty] | 72
Наклейка номеров на почтовые ящики | [12 empty] | 72 | 92.28
Наклейка | [12 empty] | 72 | 92.28
Ремонт лестничной клетки |  |  |  |  | 312 | 76702.4
Валик меховой |  |  |  |  | 1 | 120
Валик п/акрил |  |  |  |  | 1 | 118.8
Веник сорго |  |  |  |  | 2 | 178
Мел 31кг |  |  |  |  | 2 | 240
Перчатки резиновые |  |  |  |  | 2 | 58
Ремонт лестничной клетки |  |  |  |  | 1 | 57000
Уайт спирит 10л |  |  |  |  | 2 | 820
Шпатлевка 15кг гипсовая |  |  |  |  | 8 | 1672
ШПАТЛЕВКА М\КЛЕЕВАЯ (25кг) |  |  |  |  | 15 | 372.6
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг |  |  |  |  | 1 | 262
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) |  |  |  |  | 200 | 11780
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) |  |  |  |  | 2 | 106
Эмаль ПФ-115 синяя (25кг) |  |  |  |  | 75 | 3975
Смена почтовых ящиков |  |  |  |  | 248 | 14973.15
Дюбель с шурупом 6*60 |  |  |  |  | 100 | 100.8
Замок почтовый |  |  |  |  | 68 | 2720
Наклейка |  |  |  |  | 68 | 116.35
Ящик почтовый (4 секции) |  |  |  |  | 2 | 1636
Ящик почтовый (6 секций) |  |  |  |  | 10 | 10400
Лестницы, крыльца |  |  | 24 | 15.98 | 6.3 | 24036.54 | 39.93 | 2204.39 | 0.8 | 229.6 |  |  | 12.95 | 7015.83
все подъезды |  | Все помещения |  |  | 6 | [7 empty] | 12.95
Ремонт входных порогов | [12 empty] | 12.95 | 7015.83
Арматура 10мм | [12 empty] | 6 | 154.73
БУР 8*100/160 | [12 empty] | 1 | 46.8
Песок речной | [12 empty] | 0.15 | 135
ремонт ступеней | [12 empty] | 1 | 5000
Сетка сварная кл. яч. 50*50 (размер карты 0,38*2м) | [12 empty] | 1 | 63
Цемент М 500 | [12 empty] | 3 | 816.3
Щебень | [12 empty] | 0.8 | 800
Частичное оштукатуривание и полная окраска входной группы |  |  |  |  | 6 | 24000
Частичное оштукатуривание и полная окраска входной группы |  |  |  |  | 6 | 24000
Подъезд №1 |  | Все помещения | 24 |  |  |  | 8.8 |  | 0.25
Изготовление и установка метал.поручня с применением эл.сварки | [6 empty] | 8.8 | 491.1
Диск отрезной 150*1,6*22 | [6 empty] | 1 | 22.86
Полоса 30мм | [6 empty] | 3.5 | 146.3
Труба 20*2,8 | [6 empty] | 3.8 | 279.44
Электроды 3мм | [6 empty] | 0.5 | 42.5
окраска перил | [8 empty] | 0.25 | 71.75
Эмаль НЦ-132 серая (1,7кг) | [8 empty] | 0.25 | 71.75
Установка доски объявлений |  |  | 24 | 15.98
Дюбель с шурупом 6*40 |  |  | 24 | 15.98
Подъезд №3 |  | Все помещения |  |  |  |  | 16.2 |  | 0.25
окраска перил | [8 empty] | 0.25 | 71.75
Эмаль НЦ-132 серая (1,7кг) | [8 empty] | 0.25 | 71.75
Установка поручней | [6 empty] | 16.2 | 1045.76
Диск отрезной 125*1,2*22 | [6 empty] | 2 | 33.84
Полоса 30мм | [6 empty] | 4.5 | 188.1
Труба 20*2,8 | [6 empty] | 3.8 | 279.45
Труба 25*3,2 | [6 empty] | 4.6 | 433.87
Электроды 3мм | [6 empty] | 1.3 | 110.5
Подъезд №4 |  | Все помещения |  |  |  |  | 14.93 |  | 0.3
окраска перил | [8 empty] | 0.3 | 86.1
Эмаль НЦ-132 серая (1,7кг) | [8 empty] | 0.3 | 86.1
Установка поручней | [6 empty] | 14.93 | 667.53
Диск отрезной 125*1,2*22 | [6 empty] | 2 | 32.58
Полоса 30мм | [6 empty] | 10 | 418
Труба 20*2,8 | [6 empty] | 2.8 | 205.9
Электроды 3мм | [6 empty] | 0.13 | 11.05
Подъезд №6 |  | Все помещения |  |  | 0.3
Ремонт ступеней лестницы |  |  |  |  | 0.3 | 36.54
Пескобетон М-300 50кг |  |  |  |  | 0.3 | 36.54
Оконные и дверные заполнения |  |  | 73 | 194537.11 | 107.8 | 15138.79 | 2 | 161.5 | 1.4 | 137 | 1 | 105 |  |  | 12 | 539.2 | 106.4 | 15095.3
все подъезды |  | Все помещения | 34 |  |  |  | 1
Закрытие на замок эл/щит | [6 empty] | 1 | 76.5
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ | [6 empty] | 1 | 76.5
Установка окна ПВХ |  |  | 34 | 193696.97
ОКНО ПВХ 60мм с/п 4*16*4 |  |  | 34 | 193696.97
Подъезд №1 |  | Все помещения | 9 | [5 empty] | 0.4
Ремонт металл.дверей | [8 empty] | 0.4 | 34
Электроды 3мм | [8 empty] | 0.4 | 34
Смена навесного замка |  |  | 1 | 108.53
Замок висячий |  |  | 1 | 108.53
Смена проушины |  |  | 8 | 20.11
Проушина |  |  | 2 | 18.67
Саморез 3,5*25 |  |  | 6 | 1.44
Подъезд №2 |  | Все помещения | 9
Смена навесного замка |  |  | 1 | 108.53
Замок висячий |  |  | 1 | 108.53
Смена проушины |  |  | 8 | 20.12
Проушина |  |  | 2 | 18.68
Саморез 3,5*25 |  |  | 6 | 1.44
Подъезд №3 |  | Все помещения | 9 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 96.4
Ремонт откосов окон | [16 empty] | 95.4 | 15014.3
ремонт откосов оконных | [16 empty] | 90.4 | 13560
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг | [16 empty] | 5 | 1454.3
Смена навесного замка |  |  | 1 | 108.52 |  |  |  |  | 1 | 103 | 1 | 105 |  |  |  |  | 1 | 76.5
Замок ВС | [8 empty] | 1 | 103
Замок висячий |  |  | 1 | 108.52
Замок висячий МВС-124 | [10 empty] | 1 | 105
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ | [16 empty] | 1 | 76.5
Смена проушины |  |  | 8 | 20.11
Проушина |  |  | 2 | 18.67
Саморез 3,5*25 |  |  | 6 | 1.44
Подъезд №4 |  | Все помещения | 9 |  | 95.8 | [9 empty] | 10
Ремонт дверной коробки | [14 empty] | 10 | 4.6
Саморез 4,2*13 | [14 empty] | 10 | 4.6
Ремонт откосов окон |  |  |  |  | 95.8 | 14930
Ремонт откосов оконных |  |  |  |  | 90.8 | 13620
Штукатурка гипсовая Эталон 30кг |  |  |  |  | 5 | 1310
Смена навесного замка |  |  | 1 | 108.52
Замок висячий |  |  | 1 | 108.52
Смена проушины |  |  | 8 | 20.12
Проушина |  |  | 2 | 18.68
Саморез 3,5*25 |  |  | 6 | 1.44
Подъезд №5 |  | Все помещения | 2 |  | 12 | [9 empty] | 1 |  | 10
Смена навесного замка |  |  | 2 | 217.05 | 12 | 208.79
Замок висячий |  |  | 2 | 217.05
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 2 | 170
Проушина |  |  |  |  | 4 | 37.35
Саморез 3,5*25 |  |  |  |  | 6 | 1.44
Установка врезного замка | [14 empty] | 1 | 267.3 | 10 | 4.5
Замок врезной | [14 empty] | 1 | 267.3
Саморез 3,5*35 | [16 empty] | 5 | 2
Саморез 3,5*55 | [16 empty] | 5 | 2.5
Подъезд №6 |  | Все помещения | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Смена навесного замка |  |  | 1 | 108.53 |  |  | 1 | 85
Замок висячий |  |  | 1 | 108.53
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ | [6 empty] | 1 | 85
Установка врезного замка | [14 empty] | 1 | 267.3
Замок врезной | [14 empty] | 1 | 267.3
Содержание и ремонт стен | [12 empty] | 288 | 25619.58 | 14 | 3950
все подъезды |  | Все помещения | [10 empty] | 288 |  | 14
Герметизация межпанельных швов | [12 empty] | 21 | 5250 | 14 | 3950
герметизация швов | [12 empty] | 21 | 5250 | 11 | 2750
герметизация швов со вскрытием | [14 empty] | 3 | 1200
Окраска цоколя | [12 empty] | 254 | 18929.98
Валик п/акрил | [12 empty] | 1 | 118.8
Кисть плоская 100мм | [12 empty] | 1 | 128
Кисть плоская 50мм | [12 empty] | 2 | 35.68
Окраска цоколя | [12 empty] | 100 | 10000
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [12 empty] | 75 | 4597.5
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [12 empty] | 75 | 4050
Оштукатуривание цоколя | [12 empty] | 13 | 1439.6
Перчатки х/б латекс | [12 empty] | 1 | 18
Пескобетон М-300 50кг | [12 empty] | 11 | 1365.1
Шпатель | [12 empty] | 1 | 56.5
Содержание и текущий ремонт кровли |  |  | 129.6 | 58190.75 | 15.3 | 6000.43
все подъезды |  | Все помещения | 14.45
Ремонт кровли мягкой |  |  | 14.45 | 7174.5
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 5 | 4105.5
ремонт кровли |  |  | 0.45 | 2925
Сжиженный газ |  |  | 9 | 144
все подъезды |  | 106 кв. | 15.36
Ремонт кровли мягкой |  |  | 15.36 | 6025.55
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 4 | 3292.22
ремонт кровли |  |  | 0.36 | 2340
Сжиженный газ |  |  | 10 | 160
транспортные услуги |  |  | 1 | 233.33
все подъезды |  | 107 кв. | 15.36
Ремонт кровли мягкой |  |  | 15.36 | 6026.93
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 4 | 3293.6
ремонт кровли |  |  | 0.36 | 2340
Сжиженный газ |  |  | 10 | 160
транспортные услуги |  |  | 1 | 233.33
все подъезды |  | 69 кв. | 17.175
Ремонт кровли мягкой |  |  | 17.175 | 10689.75
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 7.5 | 6158.25
ремонт кровли |  |  | 0.675 | 4387.5
Сжиженный газ |  |  | 9 | 144
все подъезды |  | 70 кв. | 11.18
Ремонт кровли мягкой |  |  | 11.18 | 2956.2
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 2 | 1642.2
ремонт кровли |  |  | 0.18 | 1170
Сжиженный газ |  |  | 9 | 144
все подъезды |  | 71 кв. | 13.36
Ремонт кровли мягкой |  |  | 13.36 | 5768.4
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 4 | 3284.4
ремонт кровли |  |  | 0.36 | 2340
Сжиженный газ |  |  | 9 | 144
все подъезды |  | 72 кв. | 6.18
Ремонт кровли мягкой |  |  | 6.18 | 2976.87
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 2 | 1642.2
ремонт кровли |  |  | 0.18 | 1170
Сжиженный газ |  |  | 3 | 48
транспортные услуги |  |  | 1 | 116.67
Подъезд №1 |  | Все помещения |  |  | 15.3
Проведение эл/сварочных работ на трубопроводе внутреннего водостока |  |  |  |  | 15.3 | 6000.43
Ацетилен |  |  |  |  | 0.3 | 663
Кислород |  |  |  |  | 2 | 161.86
Проволока сварочная |  |  |  |  | 2.5 | 181.87
Труба 108*3,5 |  |  |  |  | 10.5 | 4993.7
Подъезд №2 |  | Все помещения | 12.815
Ремонт кровли мягкой |  |  | 12.815 | 5065.35
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 3.5 | 2873.85
ремонт кровли |  |  | 0.315 | 2047.5
Сжиженный газ |  |  | 9 | 144
Подъезд №5 |  | Все помещения | 23.72
Ремонт кровли мягкой |  |  | 23.72 | 11507.2
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый |  |  | 8 | 6587.2
ремонт кровли |  |  | 0.72 | 4680
Сжиженный газ |  |  | 15 | 240
Содержание и текущий ремонт фундамента |  |  | 95 | 61750 | [10 empty] | 4.8 | 255.39
Подъезд №1 |  | Все помещения | 95 | [11 empty] | 4.8
изготовление и установка решетки на продух | [14 empty] | 4.8 | 255.39
Арматура 10мм | [14 empty] | 2.5 | 64.47
Уголок 32х32х4 | [14 empty] | 2.2 | 181.72
Электроды 3мм | [14 empty] | 0.1 | 9.2
Ремонт отмостков |  |  | 95 | 61750
Ремонт отмостков |  |  | 95 | 61750
21. 2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций МКД |  |  | 510.88 | 64365.97 | 70.87 | 17074 | 29.635 | 20605.38 | 52.3 | 12700.51 | 58.72 | 13876.18 | 70.86 | 15385.28 | 43.64 | 12984.89 | 86.779 | 13683.98
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2 |  | 11473.2
ТО и ремонт мусоропроводов | [6 empty] | 1 | 1970 | [6 empty] | 0.5 | 159
Подъезд №4 |  | Все помещения | [12 empty] | 0.5
Заделка отверстий после замены м/клапана | [14 empty] | 0.5 | 159
Пена монтажная | [14 empty] | 0.5 | 159
Подъезд №5 |  | Все помещения |  |  |  |  | 1
Смена клапана мусоропровода | [6 empty] | 1 | 1970
Клапан загрузочный | [6 empty] | 1 | 1970
ТО и ремонт сетей горячего водоснабжения | [10 empty] | 2.83 | 819.62 |  |  | 5 | 369.16
Подъезд №1 |  | Все помещения | [8 empty] | 2.83
Смена труб горячего водоснабжения | [10 empty] | 2.83 | 819.62
Ацетилен (баллон 10л/2кг) | [10 empty] | 0.2 | 270
Кислород | [10 empty] | 0.43 | 36.87
Проволока сварочная | [10 empty] | 0.7 | 50.92
Труба 89*3,5 | [10 empty] | 1.5 | 461.83
Подъезд №3 |  | Все помещения | [12 empty] | 5
Смена участка стояка г/в | [14 empty] | 5 | 369.16
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [14 empty] | 1 | 109.49
Труба армир. д.32 | [14 empty] | 3 | 256.74
Угольник PPRC 90гр. 20 | [14 empty] | 1 | 2.93
ТО и ремонт сетей централизованного отопления |  |  |  |  | 10.51 | 672.7 | 6 | 6000 |  |  | 10.89 | 1138.44 | 28.36 | 3341.32 |  |  | 1 | 119.38
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 1
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [6 empty] | 6 | 6000
Гидравлические испытания системы центрального отопления | [6 empty] | 6 | 6000
Смена вентиля ц/о | [16 empty] | 1 | 119.38
Клапан запорный (вентиль) 15 | [16 empty] | 1 | 119.38
Подъезд №2 |  | Все помещения | [10 empty] | 7.04
Замена отдельных участков труб | [12 empty] | 7.04 | 452.63
Ацетилен | [12 empty] | 0.01 | 22.4
Кислород | [12 empty] | 0.02 | 1.71
Муфта PPRC 25х20 | [12 empty] | 1 | 3.77
Муфта разъем. с ВР 25х3/4 PPRC | [12 empty] | 1 | 68.4
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.01 | 0.75
Резьба 25 | [12 empty] | 1 | 12.5
Труба 32*3,2 | [12 empty] | 2 | 235.96
Труба армир. д.25 | [12 empty] | 2 | 107.14
Подъезд №4 |  | Все помещения | [10 empty] | 13.32
Ремонт трубопровода ц/о | [12 empty] | 13.32 | 1910
Ацетилен | [12 empty] | 0.1 | 224
Диск отрезной 125*1,2*22 | [12 empty] | 4 | 62.64
Кислород | [12 empty] | 0.6 | 51.44
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.12 | 9
Труба 57*3,5 | [12 empty] | 8.5 | 1562.92
Подъезд №5 |  | Все помещения |  |  | 10.51 | [5 empty] | 6.6 |  | 8
Замена отдельных участков труб |  |  |  |  | 10.51 | 672.7
Ацетилен |  |  |  |  | 0.01 | 22.1
Кран пр.-сальн. 15 |  |  |  |  | 2 | 345.14
Резьба 15 |  |  |  |  | 2 | 9.79
Резьба 20 |  |  |  |  | 1 | 6.44
Сгон 20 |  |  |  |  | 2 | 31.85
Труба 20*2,8 |  |  |  |  | 3.5 | 257.38
Ремонт трубопровода ц/о | [10 empty] | 6.6 | 714.89
Ацетилен | [10 empty] | 0.1 | 224
Кислород | [10 empty] | 0.5 | 42.87
Контрогайка 15 | [10 empty] | 1 | 6.31
Кран пр.-сальн. 15 | [10 empty] | 2 | 346.84
Муфта 15 | [10 empty] | 1 | 13.37
Проволока сварочная | [10 empty] | 0.5 | 36.38
Сгон 15 | [10 empty] | 1 | 11.86
Труба 15*2,8 | [10 empty] | 0.5 | 33.26
Смена вентиля ц/о | [12 empty] | 6 | 777.06
Клапан запорный (вентиль) 15 | [12 empty] | 6 | 777.06
Смена крана пробкового на ц/о | [12 empty] | 2 | 201.63
Кран шар. 15 | [12 empty] | 2 | 201.63
Подъезд №7 |  | Все помещения | [8 empty] | 4.29
Смена участка стояка ц/о с применением газосварки | [10 empty] | 4.29 | 423.55
Ацетилен | [10 empty] | 0.05 | 112
Кислород | [10 empty] | 0.74 | 54.55
Проволока сварочная | [10 empty] | 0.5 | 36.38
Труба 20*2,8 | [10 empty] | 3 | 220.62
ТО и ремонт сетей централизованного холодного водоснабжения |  |  | 451.88 | 49192.09 |  |  | 13.635 | 791.72 | 10.3 | 567.12 |  |  |  |  | 2.14 | 315.28 | 26.27 | 846.44
Подъезд №2 |  | Все помещения | 6
Смена участка стояка х/в с применением фасонины |  |  | 6 | 2384.1
Соединитель шланг-насадка 3/4 |  |  | 2 | 426.6
Соединитель шланг-насадка с авт.3/4 |  |  | 1 | 135
Шланг 3/4 25м |  |  | 3 | 1822.5
Подъезд №3 |  | Все помещения | [12 empty] | 2.14 |  | 14
Ремонт системы х/в | [16 empty] | 10 | 40
Прокладка | [16 empty] | 10 | 40
Ремонт труб горячего и холодного водоснабжения с применением фасонины | [14 empty] | 2.14 | 315.28
Ацетилен | [14 empty] | 0.03 | 67.2
Кислород | [14 empty] | 0.1 | 8.57
Клапан запорный (вентиль) 15 | [14 empty] | 2 | 238.76
Проволока сварочная | [14 empty] | 0.01 | 0.75
Смена участка стояка х/в с заменой фасонины и применением газосварки | [16 empty] | 4 | 44.7
Муфта PPRC 32х20 | [16 empty] | 1 | 9
Муфта PPRC с НР 20х1/2 | [16 empty] | 1 | 29.84
Угольник PPRC 90гр. 20 | [16 empty] | 2 | 5.86
Подъезд №4 |  | Все помещения | [6 empty] | 10.3
Смена стояка х/в | [8 empty] | 10.3 | 567.12
Тройник PPRC 32х20х32 | [8 empty] | 1 | 9.25
Труба армир. д.20 | [8 empty] | 0.3 | 11.61
Труба армир. д.32 | [8 empty] | 6 | 513.48
Угольник PPRC 45гр. 32 | [8 empty] | 2 | 23.86
Угольник PPRC 90гр. 32 | [8 empty] | 1 | 8.92
Подъезд №5 |  | Все помещения |  |  |  |  | 13.635 | [9 empty] | 12.27
Ремонт участков трубы холодного водоснабжения | [6 empty] | 13.635 | 791.72 | [8 empty] | 12.27 | 761.74
Ацетилен | [6 empty] | 0.01 | 22.1 | [8 empty] | 0.05 | 112
Диск отрезной 150*1,6*22 | [16 empty] | 2 | 45.72
Кислород | [6 empty] | 0.1 | 8.09 | [8 empty] | 0.2 | 17.15
Кран пр.-сальн. 15 | [6 empty] | 2 | 341.24
Кран шар. 15 | [16 empty] | 1 | 88.63
Муфта PPRC с НР 20х1/2 | [6 empty] | 1 | 32.9 | [8 empty] | 2 | 59.68
Муфта разъем. с ВР 25х3/4 PPRC | [6 empty] | 2 | 160.88
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [16 empty] | 1 | 94.62
Проволока сварочная | [6 empty] | 0.025 | 1.82 | [8 empty] | 0.02 | 1.5
Резьба 25 | [6 empty] | 2 | 17.15 | [8 empty] | 1 | 12.5
Тройник 32х20 | [16 empty] | 1 | 30
Тройник PPRC 25х20х25 | [6 empty] | 1 | 6.51
Труба армир. д.20 | [6 empty] | 0.5 | 19.34
Труба армир. д.25 | [6 empty] | 3 | 175.83
Труба армир. д.32 | [16 empty] | 3 | 297.12
Угольник PPRC 45гр. 20 | [16 empty] | 1 | 2.82
Угольник PPRC 90гр. 20 | [6 empty] | 2 | 5.86
Подъезд №6 |  | Все помещения | 445.88
Ремонт труб горячего и холодного водоснабжения с применением фасонины |  |  | 232.91 | 34836.37
Ацетилен |  |  | 0.15 | 331.5
Кислород |  |  | 1 | 80.13
Клапан запорный (вентиль) 32 Сi |  |  | 3 | 1394.39
Контрогайка 20 |  |  | 4 | 29.15
Контрогайка 25 |  |  | 4 | 60.74
Кран пр.-сальн. 15 |  |  | 12 | 2070.85
Кран пр.-сальн. 20 |  |  | 1 | 178.06
Кран пр.-сальн. 25 |  |  | 5 | 1942.87
Кран пр.-сальн. 32 |  |  | 7 | 3642.45
Кронштейн (опора) 32 |  |  | 2 | 9.8
Муфта 20 |  |  | 3 | 50.76
Муфта 25 |  |  | 4 | 37.5
Муфта 32 |  |  | 2 | 89.2
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC |  |  | 4 | 458.72
Муфта разъем. с НР 20х1/2 PPRC |  |  | 2 | 123.32
Отвод 57 |  |  | 3 | 156.85
Отвод 76 |  |  | 4 | 335.57
Проволока сварочная |  |  | 2.5 | 181.88
Резьба 20 |  |  | 8 | 51.53
Резьба 25 |  |  | 5 | 42.87
Резьба 32 |  |  | 9 | 114
Сгон 25 |  |  | 4 | 111.05
Сгон 32 |  |  | 2 | 66.3
Тройник PPRC 32х20х32 |  |  | 2 | 19.58
Труба 20*2,8 |  |  | 10 | 735.38
Труба 25*3,2 |  |  | 5.45 | 526.25
Труба 32*3,2 |  |  | 26.75 | 3289.11
Труба 40 |  |  | 25 | 3714.1
Труба 57*3,5 |  |  | 16.55 | 3113.51
Труба 76*3,5 |  |  | 35.86 | 9286.26
Труба 89*3,5 |  |  | 2.65 | 799.62
Угольник PPRC 90гр. 32 |  |  | 3 | 33.07
Хомут 68/73 |  |  | 12 | 1080
Шар-кран прям. 25*3/4М |  |  | 2 | 680
Смена труб на х/в с применением газосварки |  |  | 164.97 | 9411.58
Диск отрезной |  |  | 5 | 130.2
Контрогайка 15 |  |  | 5 | 31.52
Контрогайка 20 |  |  | 6 | 39.86
Контрогайка 25 |  |  | 4 | 60.73
Контрогайка 32 |  |  | 9 | 250.13
Кран пр.-сальн. 20 |  |  | 4 | 805.69
Кран пр.-сальн. 25 |  |  | 6 | 2063.17
Кран пр.-сальн. 32 |  |  | 2 | 1040.7
Лен сантех. |  |  | 0.92 | 191.16
Муфта 20 |  |  | 3
Муфта 25 |  |  | 1
Муфта 32 |  |  | 5 | 223
Отвод 15 |  |  | 1 | 10
Отвод 89 |  |  | 4 | 512.92
Переход 76*57 |  |  | 1 | 150
Резьба 15 |  |  | 4 | 23.28
Резьба 20 |  |  | 24 | 158.48
Резьба 25 |  |  | 21 | 187.93
Резьба 32 |  |  | 16 | 202.66
Сгон 20 |  |  | 4 | 63.7
Сгон 25 |  |  | 5 | 141.5
Сгон 32 |  |  | 6 | 198.92
Труба 15*2,8 |  |  | 9.5 | 616.09
Труба 25*3,2 |  |  | 15.55 | 1486.08
Труба оцинк. 130х1100 |  |  | 1 | 800
Угольник PPRC 45гр. 32 |  |  | 2 | 23.86
Смена труб холодной и горячей воды с применением фасонины |  |  | 40 | 2311.79
Кран 15 ш/г |  |  | 1 | 108
Кран 20 ш/г |  |  | 1 | 233.1
Кран пр.-сальн. 15 |  |  | 1 | 172.57
Муфта PPRC 32 |  |  | 6 | 30.15
Муфта PPRC с ВР 20х1/2 |  |  | 1 | 29.78
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC |  |  | 5 | 573.4
Муфта разъем. с НР 32х1 PPRC |  |  | 2 | 275.99
Резьба 15 |  |  | 2 | 10.68
Сгон 20 |  |  | 4 | 69.8
Сгон 25 |  |  | 5 | 143.53
Тройник PPRC 32х20х32 |  |  | 2 | 19.58
Труба 20*2,8 |  |  | 0.5 | 36.77
Труба армир. д.32 |  |  | 5.5 | 570.52
Угольник PPRC 90гр. 32 |  |  | 4 | 37.92
Смена трубы полипропилен. на х/в с применением фитингов |  |  | 8 | 248.25
Кронштейн (опора) 25 |  |  | 4 | 15.2
Муфта разъем. с НР 25х1/2 PPRC |  |  | 2 | 193.05
Тройник PN 25 T25*20*25 |  |  | 2 | 40
ТО и ремонт сетей электроснабжения |  |  | 58 | 1200.68 | 60.36 | 4928.1 | 9 | 370.46 | 42 | 660.19 | 45 | 444.92 | 42.5 | 570.76 | 36 | 668.25 | 59.509 | 1244.96
Подъезд №-1 |  | Все помещения | 2
Смена электролампы и патрона |  |  | 2 | 68.05
Выключатель 1кл. |  |  | 1 | 55
ЛАМПА 75 ВТ |  |  | 1 | 13.05
все подъезды |  | Все помещения | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Смена электролампы | [10 empty] | 1 | 8.84 |  |  | 2 | 23.58
Лампа 60Вт | [10 empty] | 1 | 8.84 |  |  | 2 | 23.58
Подъезд №1 |  | Все помещения | 6 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 16.5 |  | 16 |  | 1
Восстановление освещения | [12 empty] | 4.5 | 49.56
Кабель АВВГ 2*2,5 | [12 empty] | 2.5 | 21.25
Лампа 60Вт | [12 empty] | 1 | 8.84
Патрон подвесной | [12 empty] | 1 | 19.47
Смена автомата | [6 empty] | 1 | 80.51 |  |  |  |  | 2 | 151.5
Выключатель автом. 1Р 16А | [12 empty] | 1 | 71
Выключатель автом. 1Р 25А | [6 empty] | 1 | 80.51 |  |  |  |  | 1 | 80.5
Смена выключателя | [6 empty] | 1 | 39.76
Выключатель 1кл. | [6 empty] | 1 | 39.76
Смена светильников | [14 empty] | 12 | 362.08
Лампа 60Вт | [14 empty] | 4 | 47.16
Расс. НББ шар стекл. | [14 empty] | 4 | 211.22
Светильник НББ 64-60 без стекла | [14 empty] | 4 | 103.7
Смена электролампы |  |  | 6 | 48.64 |  |  |  |  | 3 | 27 | 6 | 53.52 | 10 | 117.9 | 4 | 47.16 | 1 | 14
Лампа 60Вт |  |  | 6 | 48.64 |  |  |  |  | 3 | 27 | 6 | 53.52 | 10 | 117.9 | 4 | 47.16 | 1 | 14
Подъезд №2 |  | Все помещения | 10 |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 5 |  | 3.5 |  | 3 |  | 9
Восстановление освещения | [12 empty] | 3.5 | 30.09
Кабель АВВГ 2*2,5 | [12 empty] | 2.5 | 21.25
Лампа 60Вт | [12 empty] | 1 | 8.84
Ревизия эл.щитка |  |  |  |  | 5 | 431.64
Вставка плавкая 100А |  |  |  |  | 1 | 75
Выключатель автом. 1Р 16А |  |  |  |  | 4 | 356.64
Смена автомата |  |  | 4 | 368.32
Выключатель автом. 1Р 16А |  |  | 4 | 368.32
Смена выключателя | [10 empty] | 1 | 55.48 |  |  |  |  | 1 | 48
Выключатель 1кл. | [10 empty] | 1 | 55.48 |  |  |  |  | 1 | 48
смена патрона | [14 empty] | 1 | 35
Патрон Е27 | [14 empty] | 1 | 35
Смена электролампы | [8 empty] | 10 | 90 | 4 | 35.36 |  |  | 2 | 23.58 | 4 | 47.16
Лампа 60Вт | [8 empty] | 10 | 90 | 4 | 35.36 |  |  | 2 | 23.58 | 4 | 47.16
Смена электролампы и патрона |  |  | 6 | 78.3 | 3 | 35.22 | [10 empty] | 4 | 74.14
Лампа 60Вт |  |  |  |  | 2 | 16.21 | [10 empty] | 2 | 23.58
ЛАМПА 75 ВТ |  |  | 6 | 78.3
Патрон настен. | [16 empty] | 2 | 50.56
Патрон подвесной |  |  |  |  | 1 | 19.01
Подъезд №3 |  | Все помещения | 3 |  | 14.62 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3.5 |  | 12 |  | 21.509
Восстановление освещения | [12 empty] | 3.5 | 30.09
Кабель АВВГ 2*2,5 | [12 empty] | 2.5 | 21.25
Лампа 60Вт | [12 empty] | 1 | 8.84
Замена автоматического выключателя |  |  |  |  | 9.12 | 1304.1
Выключатель автом. 1Р 80А |  |  |  |  | 3 | 1295
Динрейка 125см |  |  |  |  | 0.12 | 7.8
Саморез-прессшайба |  |  |  |  | 6 | 1.3
Ремонт электрощитовой | [16 empty] | 5.509 | 206.13
ГАЙКА 10 | [16 empty] | 0.009 | 1.1
Провод ПуВ 16 | [16 empty] | 2.5 | 203.55
Шайба М10 (шт) | [16 empty] | 3 | 1.48
Смена автомата | [8 empty] | 5 | 238.22
Выключатель автом. 1Р 16А | [8 empty] | 2 | 155.69
Выключатель автом. 1Р 25А | [8 empty] | 1 | 80.51
Дюбель с шурупом 6*60 | [8 empty] | 2 | 2.02
смена выключателя и эл. лампы | [16 empty] | 5 | 131.37
Выключатель 1кл. | [16 empty] | 2 | 96
Лампа 60Вт | [16 empty] | 3 | 35.37
Смена светильников | [16 empty] | 3 | 77.78
Светильник НББ 64-60 без стекла | [16 empty] | 3 | 77.78
Смена эл.провода(кабеля) |  |  |  |  | 5.5 | 242.09
Гайка М10 |  |  |  |  | 3 | 4.59
Провод ПВ-1 16,0 |  |  |  |  | 2.5 | 237.5
Смена электролампы |  |  | 3 | 24.32 |  |  |  |  | 4 | 36 |  |  |  |  | 12 | 141.48 | 8 | 94.32
Лампа 60Вт |  |  | 3 | 24.32 |  |  |  |  | 4 | 36 |  |  |  |  | 12 | 141.48 | 8 | 94.32
Подъезд №4 |  | Все помещения | 13 |  | 9 |  | 5 |  | 19 |  | 2 |  | 7.5 |  | 3 |  | 9
Восстановление освещения | [12 empty] | 4.5 | 49.56
Кабель АВВГ 2*2,5 | [12 empty] | 2.5 | 21.25
Лампа 60Вт | [12 empty] | 1 | 8.84
Патрон подвесной | [12 empty] | 1 | 19.47
Замена автоматического выключателя | [8 empty] | 6 | 142.97
Выключатель автом. 1Р 16А | [8 empty] | 2 | 142
Саморез 3,5*35 | [8 empty] | 4 | 0.97
Смена выключателя | [6 empty] | 1 | 49
Выключатель 2кл. | [6 empty] | 1 | 49
смена патрона | [16 empty] | 1 | 25.28
Патрон настен. | [16 empty] | 1 | 25.28
Смена эл.патрона |  |  |  |  | 2 | 38.02
Патрон подвесной |  |  |  |  | 2 | 38.02
Смена электролампы |  |  |  |  | 7 | 56.75 | 4 | 36 | 13 | 117 | 2 | 17.68 | 3 | 35.37 | 3 | 35.37 | 8 | 112
Лампа 60Вт |  |  |  |  | 7 | 56.75 | 4 | 36 | 13 | 117 | 2 | 17.68 | 3 | 35.37 | 3 | 35.37 | 8 | 112
Смена электролампы и патрона |  |  | 13 | 211.6
Выключатель 1кл. |  |  | 1 | 55
ЛАМПА 75 ВТ |  |  | 12 | 156.6
Подъезд №5 |  | Все помещения | 9 |  | 13.62 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 6.5 |  |  |  | 10.5
Восстановление освещения | [12 empty] | 3.5 | 30.09
Кабель АВВГ 2*2,5 | [12 empty] | 2.5 | 21.25
Лампа 60Вт | [12 empty] | 1 | 8.84
Замена автоматического выключателя |  |  |  |  | 9.12 | 1194.09
Выключатель автом. 1Р 80А |  |  |  |  | 3 | 1185
Динрейка 125см |  |  |  |  | 0.12 | 7.8
Саморез-прессшайба |  |  |  |  | 6 | 1.29
Ремонт электрощитовой | [16 empty] | 10.5 | 207.94
ГАЙКА М8 | [16 empty] | 4 | 3.06
Провод ПуВ 16 | [16 empty] | 2.5 | 203.55
Шайба М8 | [16 empty] | 4 | 1.33
Смена автомата | [6 empty] | 2 | 165.19
Выключатель автом. 1Р 16А | [6 empty] | 1 | 84.69
Выключатель автом. 1Р 25А | [6 empty] | 1 | 80.5
Смена эл.провода(кабеля) |  |  |  |  | 4.5 | 144.8
ГАЙКА М8 |  |  |  |  | 3 | 2.3
Провод ПВ-1 16,0 |  |  |  |  | 1.5 | 142.5
Смена электролампы | [10 empty] | 15 | 132.6 | 3 | 26.51
Лампа 60Вт | [10 empty] | 15 | 132.6 | 3 | 26.51
Смена электролампы и патрона |  |  | 9 | 117.45
ЛАМПА 75 ВТ |  |  | 9 | 117.45
Подъезд №6 |  | Все помещения | 14 |  | 15.12 | [5 empty] | 16 |  | 3 |  |  |  | 8.5
Замена автоматического выключателя |  |  |  |  | 9.12 | 1194.1
Выключатель автом. 1Р 80А |  |  |  |  | 3 | 1185
Динрейка 125см |  |  |  |  | 0.12 | 7.8
Саморез-прессшайба |  |  |  |  | 6 | 1.3
Ремонт электрощитовой | [16 empty] | 8.5 | 206.84
ГАЙКА М8 | [16 empty] | 3 | 2.29
Провод ПуВ 16 | [16 empty] | 2.5 | 203.55
Шайба М8 | [16 empty] | 3 | 1
Смена эл.провода(кабеля) |  |  |  |  | 6 | 287.29
ГАЙКА М8 |  |  |  |  | 3 | 2.29
Провод ПВ-1 16,0 |  |  |  |  | 3 | 285
Смена электролампы |  |  | 14 | 182 | [6 empty] | 16 | 141.44 | 3 | 26.51
Лампа 60Вт | [10 empty] | 16 | 141.44 | 3 | 26.51
ЛАМПА 95 ВТ |  |  | 14 | 182
Подъезд №7 |  | Все помещения | 1
Ревизия эл.щитка |  |  | 1 | 102
Скоба 8мм круглая пластиковая |  |  | 1 | 102
Подъезд №8 |  | Все помещения | [10 empty] | 2
Смена электролампы | [12 empty] | 2 | 23.58
Лампа 60Вт | [12 empty] | 2 | 23.58
Подъезд №9 |  | Все помещения | [6 empty] | 1
Смена электролампы | [8 empty] | 1 | 9
Лампа 60Вт | [8 empty] | 1 | 9
ТО и ремонт систем вентиляции |  |  | 1 | 2500
Подъезд №5 |  | Все помещения | 1
Демонтаж кирпичных вентканалов |  |  | 1 | 2500
Демонтаж кирпичных вентканалов |  |  | 1 | 2500
21. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  | 889.303 | 116473.71 | 103.1 | 31103.49 | 101.1 | 28873.93 | 92.1 | 26085.81 | 94.1 | 26430.09 | 195.1 | 30585.37 | 122.869 | 31344.37 | 95.921 | 27590.72
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |  | 92.1 | 24706.5 | 85.1 | 22711.5 | 100.1 | 26986.5 | 92.1 | 24706.5 | 93.1 | 24991.5 | 105.1 | 28411.5 | 108.1 | 29266.5 | 95.1 | 25561.5
Крупногабаритные отходы |  |  | 15 | 4275 | 8 | 2280 | 23 | 6555 | 15 | 4275 | 16 | 4560 | 28 | 7980 | 31 | 8835 | 18 | 5130
Твердые бытовые отходы |  |  | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5 | 77.1 | 20431.5
Уборка и благоустройство придомовой территории |  |  | 797.203 | 91767.21 | 18 | 8391.99 | 1 | 1887.43 |  | 1379.31 | 1 | 1438.59 | 90 | 2173.87 | 14.769 | 2077.87 | 0.821 | 2029.22
все подъезды |  | Все помещения | 589.641 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 90 |  | 14.769 |  | 0.821
Озеленение | [6 empty] | 1 | 378
Газон Дачный мини 1 кг | [6 empty] | 1 | 378
Окраска бордюров |  |  | 3 | 63 | 2 | 42
Кисть плоская 50мм |  |  | 3 | 63 | 2 | 42
Окраска контейнеров эмалью |  |  |  |  | 5 | 300
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) |  |  |  |  | 5 | 300
Ремонт лавочек |  |  | 6.401 | 568.81
Арматура 10мм |  |  | 1.323 | 48.63
Арматура 18мм |  |  | 0.058 | 3.77
Диск отрезной |  |  | 0.294 | 5.12
Доска обр. 25 |  |  | 0.008 | 66.39
Пескобетон М-300 50кг |  |  | 1.176 | 164.64
Сетка сварная кл. яч. 25*25 |  |  | 0.235 | 27.96
Сетка сварная кл. яч. 50*50 (размер карты 0,38*2м) |  |  | 0.588 | 37.04
Смесь сухая М-200 (50кг) |  |  | 0.176 | 23.4
Цемент М 500 |  |  | 0.235 | 65.09
ШПИЛЬКА 12 |  |  | 0.788 | 45.74
Электроды УОНИ 13/55 d=4,0мм |  |  | 0.05 | 4.59
Эмаль ПФ-115 синяя (25кг) |  |  | 1.47 | 76.44
уборка мест общего пользования | [12 empty] | 5 | 249.05
Полотно холстопрошив. | [12 empty] | 3 | 55.5
Прогресс 5л | [12 empty] | 1 | 156.05
Совок | [12 empty] | 1 | 37.5
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 2 | 227.97 |  |  |  |  | 1 | 148.27 | 85 | 634.5 | 14.769 | 787.55 | 0.821 | 738.9
Грабли веерные |  |  |  |  | 1 | 127.8
ЛОПАТА Д/СНЕГА | [12 empty] | 1 | 159
Метла березовая | [12 empty] | 1 | 35 | 1 | 35
Метла п/проп. |  |  |  |  | 1 | 100.17
Мешки д/мусора 120л | [12 empty] | 80 | 372 | 13 | 60.45
Перчатки резиновые | [12 empty] | 1 | 29.5
Перчатки х/б латекс | [12 empty] | 1 | 18
Песок речной | [14 empty] | 0.769 | 692.1 | 0.821 | 738.9
Прогресс 5л | [10 empty] | 1 | 148.27
Черенок д/лопаты | [12 empty] | 1 | 21
Установка контейнеров для мусора |  |  | 12 | 33600
Контейнер д/мусора 240л |  |  | 12 | 33600
устройство ограждений |  |  | 568.24 | 27665.57
Диск отрезной |  |  | 10 | 260.4
Труба проф. 20*20*2 |  |  | 435 | 20348.14
Труба проф. 40*20 |  |  | 52 | 3679.4
Труба проф. 40*20*2 6м |  |  | 54 | 2328.53
Электроды 3мм |  |  | 5 | 400.38
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) |  |  | 12.24 | 648.72
Подъезд №4 |  | Все помещения | 27
Ремонт тротуара |  |  | 27 | 18350
Ремонт тротуара |  |  | 11 | 7150
Устройство бордюра |  |  | 16 | 11200
Подъезд №5 |  | Все помещения | 180.562 |  | 9
устройство ограждений |  |  | 180.562 | 9951.2 | 9 | 6268.62
Диск отрезной 125*1,2*22 |  |  |  |  | 3 | 46.98
Кисть круглая №18/60 мм |  |  | 1 | 131
Кисть плоская 50мм |  |  | 4 | 94
ограждение |  |  |  |  | 4 | 6160
Пескобетон М-300 50кг |  |  | 10 | 1235.96
Полоса 40мм |  |  | 12.34 | 706.15
Порезка |  |  | 5 | 50
Труба проф. 15х15х1,5 |  |  |  |  | 2 | 61.64
Труба проф. 20*20*1,8 |  |  | 105 | 4672.5
Труба проф. 40*20 |  |  | 34 | 2430.1
Уайт спирит 10л |  |  | 0.15 | 61.5
Электроды 3мм |  |  | 3.36 | 267.25
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) |  |  | 5.712 | 302.74
21. 4. Иные услуги |  |  |  | 7738.91 |  | 14277.36 |  | 16962.13 |  | 16451.2 |  | 16051.35 |  | 16603.31 |  | 16957.38 |  | 20417.06
Прием и обработка платежей за ЖКУ |  |  |  | 3349.91 |  | 9888.36 |  | 12573.13 |  | 12062.2 |  | 11662.35 |  | 12214.31 |  | 12568.38 |  | 16028.06
Услуги паспортного стола |  |  |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389 |  | 4389
Итого |  |  |  | 621758.65 |  | 323268.03 |  | 205845.78 |  | 172204.24 |  | 279284.23 |  | 208123.27 |  | 244350.06 |  | 285098.96