## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "АК.ОБРУЧЕВА/АГЕЕВА, дом 1/6"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома |  |  |  | 105.2 | 45896.84 | 212 | 10600 | 56.2 | 46197.68 | 8.28 | 11333.7 | 3 | 849.62 | 292 | 289831.61 | 197 | 133392.3 |  |  | 9 | 139569.77 | 1793.6 | 23316.8 | 27.09 | 37237.95 | 291 | 145081
1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД | [23 empty] | 20.09 | 18848.33
Ремонт продухов |  |  | продух | [20 empty] | 20.09 | 18848.33
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [13 empty] | 1 | 8418.81 | 195 | 131090 |  |  | 9 | 139569.77
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.44,43,82,208,164,246 | [12 empty] | 195 | 131090
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.5 эт.9 л/кл | [10 empty] | 1 | 8418.81
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.7 эт.1-9 л/кл | [16 empty] | 9 | 139569.77
1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД |  |  |  | 52.2 | 43246.84 |  |  | 53.2 | 43697.42 | 8.28 | 11333.7 | [12 empty] | 1 | 6644.62
Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  | 4 п. л/к 7 эт.и фурнитура 2-9 эт | [6 empty] | 8.28 | 11333.7
Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  | 4 под. л/к | 52.2 | 43246.84 | [18 empty] | 1 | 6644.62
Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  | 6 под. |  |  |  |  | 53.2 | 43697.42
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД |  |  |  | 53 | 2650 | 212 | 10600 | [6 empty] | 247 | 275655 | [6 empty] | 1793.6 | 23316.8 |  |  | 288 | 132419
Очистка подвалов от мусора | [21 empty] | 1793.6 | 23316.8
Ремонт кровли |  |  | кв.213 (частично) | [22 empty] | 87 | 107419
Ремонт кровли |  |  | кв.71,247,278 (аэратор) | [10 empty] | 247 | 275655
Ремонт сливной воронки |  |  | кв.213 | [22 empty] | 1 | 15000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.282 |  |  | 67 | 3350
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.283 |  |  | 65 | 3250 | [18 empty] | 120 | 6000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.283,284 | [22 empty] | 80 | 4000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.71 | 53 | 2650
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | лифтовая под.7 |  |  | 20 | 1000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | парапеты над арками и под.8 |  |  | 60 | 3000
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [7 empty] | 3 | 2500.26 |  |  |  |  | 44 | 5757.8 | 2 | 2302.3 | [6 empty] | 2 | 695.78 | 2 | 2831.32
Обивка дверей теплоизолирующим материалом |  |  | 2 п. вх. дверь | [22 empty] | 2 | 2831.32
Простая масляная окраска дверей |  |  | вход.двери, под.1,3,4 | [10 empty] | 44 | 5757.8
Смена замков врезных |  |  | 1,2,3 под. вых. на кровлю |  |  |  |  | 3 | 2500.26
Смена замков навесных |  |  | 3,5 п. вру | [20 empty] | 2 | 695.78
Смена стекол на штапиках без замазки |  |  | 6,7,8 под. маш. отдел. | [12 empty] | 2 | 2302.3
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [11 empty] | 3 | 849.62 | [10 empty] | 4 | 11049.22 | 1 | 9830.68
Изготовление прямых частей поручня |  |  | 4 под. холл | [8 empty] | 3 | 849.62
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 8п. порог | [20 empty] | 4 | 11049.22
Устройство пандусов |  |  | 6 под. пандус | [22 empty] | 1 | 9830.68
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 17 | 48325.55 | 32 | 65972.29 | 19 | 73995.26 | 3 | 58647.18 | 16147.2 | 58900.92 | 1 | 62800.06 | 78.5 | 110084.63 | 31 | 138143.03 | 15 | 67109.62 | 26 | 182971.59 | 16232.2 | 128963.55 | 13 | 201616.24
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления |  |  |  |  | 2500 | 5 | 4511.82 | 3 | 3324.67 |  | 2500 | 3 | 3248.04 |  |  | 35.5 | 11207.81 | 8 | 68000 |  |  | 17 | 7523 |  | 2600 | 1 | 9600
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 8 | 68000
Поверка теплосчетчика |  |  | работы выполнены в июне 2022 г. | [22 empty] | 1 | 7000
Сервисное обслуживание счетчиков (ОДПУ) |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | [9 empty] | 2600 |  | 2600 |  | 2600
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  |  | кв 6 ц.о. | [12 empty] | 0.5 | 435.44
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | кв 206,210,214 ц.о. | [12 empty] | 8 | 7472.84
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | т/п ц.о на л/к 4 п. | [18 empty] | 4 | 3680.29
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 3 под. холл ц.о. |  |  | 1 | 1033.19
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | 5 п. т/п ц.о. | [18 empty] | 2 | 542.49
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 206,210,214 ц.о. | [12 empty] | 19 | 1035.71
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 260 ц.о. |  |  |  |  | 2 | 597.35 |  |  | 2 | 259.11
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 6 ц.о. | [12 empty] | 6 | 1707.32
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | подводка к радиатору ц/о кв.140 |  |  | 2 | 524.45
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | т/п ц.о на л/к 4 п. | [18 empty] | 10 | 291.47
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | 3 под. холл ц.о. |  |  | 2 | 454.18
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв 206,210,214 ц.о. | [12 empty] | 1 | 450.77
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв 214 ц.о. | [12 empty] | 1 | 105.73
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв 260 ц.о. |  |  |  |  | 1 | 227.32 |  |  | 1 | 488.93
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | т/п ц.о на л/к 4 п. | [18 empty] | 1 | 408.75
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | 2 | 440.95 | 17 | 17726.84 | 10 | 2438.36 | 1 | 13392 | [6 empty] | 1 | 487.75 | 3 | 1463.25 |  |  | 18 | 15998.06 | 12 | 3039.42
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | 8 п. т/п розлив гвс | [20 empty] | 1 | 12696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | т/п гвс по кв 164 |  |  | 1 | 13392
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | т/п по кв 138 гвс | [6 empty] | 1 | 13392
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 1,2,4 п. т/п гвс | [20 empty] | 3 | 283.11
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 6,7,8 п. т/п хвс ,гвс | [16 empty] | 3 | 1463.25
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 7 п. т/п гвс | [14 empty] | 1 | 487.75
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 8 п. т/п гвс | [20 empty] | 2 | 318.04
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | кв 182 гвс |  |  | 1 | 106.23
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | корен. вент. х/в кв.92 |  |  | 1 | 360.77
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | кв 182 гвс |  |  | 1 | 817.71
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 25 мм |  |  | кв 182 гвс |  |  | 3 | 2791.17
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 79,83 гвс | [22 empty] | 2 | 2027.12
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | кв 210,214 хвс |  |  |  |  | 2 | 2016.2
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 79,83 гвс | [22 empty] | 9 | 590.92
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 182 гвс |  |  | 9 | 249.75
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 210,214 хвс |  |  |  |  | 6 | 390.38
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 63,67 гвс | [20 empty] | 10 | 709.65
Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм |  |  | 5 п. т/п гвс | [20 empty] | 1 | 1354.2
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | 79,83 гвс | [22 empty] | 1 | 421.38
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 182 гвс |  |  | 1 | 9.21
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 210,214 хвс |  |  |  |  | 2 | 31.78
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 63,67 гвс | [20 empty] | 1 | 637.06
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 67 хвс врезка | 2 | 440.95
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [19 empty] | 12 | 2934.71 |  |  | 6 | 1379.98
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв 106 фановая | [20 empty] | 4 | 469.28
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв 13,17 кан. | [16 empty] | 7 | 671.53
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 106 фановая | [20 empty] | 2 | 910.7
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 13,17 кан. | [16 empty] | 4 | 1906.96
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | кв 13,17 кан. | [16 empty] | 1 | 356.22
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 14 | 2156.62 | 10 | 900.3 | 1 | 722.95 | 2 | 227.2 | 2 | 211.14 | 1 | 88.4 | 33 | 16333.64 | 22 | 3099.54 |  |  | 1 | 93.57 | 65 | 17607.3
Замена автоматического выключателя |  |  | кв 183 | [6 empty] | 2 | 227.2
Замена автоматического выключателя |  |  | кв 99 | [10 empty] | 1 | 88.4
Замена выключателей |  |  | 3 п. 1 эт | [12 empty] | 1 | 172.37
Замена выключателей |  |  | 7 п. л/к | [20 empty] | 5 | 899.35
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2 п. 1 эт | [12 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2 п. 8 эт | [12 empty] | 1 | 142.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3 п. 1,7 эт | [12 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 5 п. 6 эт | [8 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 7 п. л/к | [20 empty] | 23 | 2152.11
Замена лампы на светодиодную |  |  | 8 п. 1,3,4 эт. 6 п. 1,7,8 эт | [14 empty] | 9 | 1283.13
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | 13 | 1151.41 | 7 | 619.99
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к 1 п. 1 эт | [14 empty] | 1 | 142.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к 7 п. 3 эт | [18 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/кл п.4 эт.1,5 |  |  | 3 | 280.31
Замена лампы на светодиодную |  |  | лестничная клетка | [14 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | т/п | [14 empty] | 11 | 1568.27
Замена люминесцентных ламп |  |  | 4 п. тамб. | [20 empty] | 1 | 120.03
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  | 7 п. л/к | [20 empty] | 10 | 717.1
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 7 п. л/к | [20 empty] | 23 | 13128.81
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | 1,2,3 под. 1-9 эт. поэт.эл.щиты | [12 empty] | 27 | 15596.42
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | кв 281 поэт. зл.щит | 1 | 1005.21
Ремонт групповых щитков |  |  | 3 п. 4 эт поэт. эл. щит |  |  |  |  | 1 | 722.95
Смена розеток |  |  | 2,4,7 п. т/п | [20 empty] | 3 | 589.9
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [7 empty] | 4 | 18527.22 | [5 empty] | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 | 7 | 131627.04 | 1 | 35936.47 |  | 20183.68
Замена мусороприемного клапана |  |  | 6 под. 3,6,7,8 эт. |  |  |  |  | 4 | 18527.22
Ремонт шиберного устройства |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 п. м/кам. | [18 empty] | 7 | 111443.36
Ремонт шиберного устройства |  |  | 8 п. м/кам. | [20 empty] | 1 | 15752.79
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68 |  | 20183.68
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 16142.2 | 12913.76 | [10 empty] | 16142.2 | 12913.76
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 16142.2 | 12913.76 | [10 empty] | 16142.2 | 12913.76
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 1 | 28700 |  | 28000 | 1 | 30610 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 | 10 | 47831.52 |  | 28000 |  | 28000 | 1 | 29200 |  | 28000 |  | 28000
Ремонт лифта |  |  | под.2 | 1 | 700
Ремонт лифта |  |  | под.2, замена катушки тормоза | [12 empty] | 1 | 3500
Ремонт лифта |  |  | под.2, катушка тормоза | [12 empty] | 1 | 15270
Ремонт лифта |  |  | под.3 |  |  |  |  | 1 | 2610
Ремонт лифта |  |  | под.8, эт.9 | [18 empty] | 1 | 1200
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 8 | 1061.52
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 28000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [26 empty] | 125959.81
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [26 empty] | 125959.81
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [6 empty] | 305.35 |  | 3844.08 | [9 empty] | 3844.08 | [7 empty] | 305.35
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 3844.08 | [9 empty] | 3844.08
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [6 empty] | 305.35 | [19 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98 |  | 14527.98
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 80 | 64933.65 | 26 | 63627.4 | 20.5 | 57625.05 | 5.1 | 59308.75 | 8287 | 70540.23 | 8167.9 | 43926.87 |  | 38387.07 | 8166 | 71574.87 |  | 36677.07 |  | 36677.07 | 32 | 39877.07 | 88 | 65780.56
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 80 | 64933.65 | 26 | 63627.4 | 20.5 | 57625.05 | 5.1 | 59308.75 | 8287 | 70540.23 | 8167.9 | 43926.87 |  | 38387.07 | 8166 | 71574.87 |  | 36677.07 |  | 36677.07 | 32 | 39877.07 | 88 | 65780.56
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 6,7 под.т/п |  |  |  |  | 20 | 339
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07 |  | 677.07
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 80 | 8000 | 24 | 2400 | [16 empty] | 32 | 3200 | 72 | 12400
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами | [25 empty] | 15 | 3582.52
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 8163 | 4897.8 | 8163 | 4897.8 |  |  | 8163 | 4897.8
Окраска бордюрного камня, деревьев |  |  | бордюрный камень | [8 empty] | 124 | 8781.68
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.5 | 240 | 5.1 | 2448 |  |  | 4.9 | 2352
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 12183.68 |  | 12183.68 |  | 12183.68 |  | 12183.68 |  | 12183.68
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 15072.9 |  | 15091.2 |  | 15185.3 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 16710 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 26420.97
Удаление, кронирование деревьев с использованием а/вышки | [17 empty] | 3 | 30000
Услуги автовышки |  |  | украшение елки эл.гирляндой и ее подключение | [22 empty] | 1 | 1700
Устройство противоскользящего покрытия |  |  | 3 под. |  |  | 2 | 4275.45
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 56395.23 |  | 58879.95 |  | 59056.61 |  | 58786.99 |  | 58472.5 |  | 58496.28 |  | 58222.1 |  | 58834.23 |  | 58363.75 |  | 59426.16 |  | 59309.24 |  | 60348.48
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 6324.71 |  | 8809.43 |  | 8986.09 |  | 8716.47 |  | 8401.98 |  | 8425.76 |  | 8151.58 |  | 8763.71 |  | 8293.23 |  | 9355.64 |  | 9238.72 |  | 10277.96
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52 |  | 44169.52
Итого |  |  |  |  | 215551.27 |  | 199079.64 |  | 236874.6 |  | 188076.62 |  | 188763.27 |  | 455054.82 |  | 340086.1 |  | 268552.13 |  | 301720.21 |  | 302391.62 |  | 265387.81 |  | 472826.28