## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "ДЕМОНСТРАЦИИ , дом 12"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 218 | 10900 |  |  | 1 | 114.17 | [8 empty] | 29 | 10230.69
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [19 empty] | 28 | 9800
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.61 | [16 empty] | 28 | 9800
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [5 empty] | 218 | 10900
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.35 |  |  | 75 | 3750
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.35,36 |  |  | 143 | 7150
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [9 empty] | 1 | 114.17 | [8 empty] | 1 | 430.69
Смена замков навесных |  |  | 1п, тп | [16 empty] | 1 | 430.69
Смена ручки дверной |  |  | 3под. вход.дверь | [6 empty] | 1 | 114.17
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 3 | 14767.2 | 6 | 16221.05 | 9 | 17137.35 | 14 | 25930.46 | 6428.6 | 50047.55 | 6 | 30311.9 | 6 | 39673.2 | 69 | 81022.7 | 3 | 24673.2 | 3 | 24673.2 | 6415.6 | 78506.82 | 27 | 28703.5
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [11 empty] | 12 | 11508.44 |  |  |  |  | 3 | 25500 | [6 empty] | 3 | 750
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 3 | 25500
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | [25 empty] | 3 | 750
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | ц/от т/п 1-3 под | [8 empty] | 10 | 3623.7
Смена параллельной задвижки/затвора диаметром до 100 мм |  |  | т/п ц.о 1 п. | [8 empty] | 2 | 7884.74
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения | [9 empty] | 7 | 2129.74 | 5 | 18645.03 |  |  |  |  | 51 | 27649.22
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | кв.46 х/в,г/в | [6 empty] | 2 | 745.84
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | под.2 т/п х/в | [6 empty] | 1 | 360.77
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | под1 подвод гвс т/п м/кам | [14 empty] | 3 | 1129.11
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | под1 подвод гвс т/п м/кам | [14 empty] | 28 | 22855.09
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | г/в т/п 3 под | [8 empty] | 3 | 3031.89
Смена параллельной задвижки/затвора, диаметром до 100 мм |  |  | т/п г/в 3 п. | [8 empty] | 2 | 15613.14
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв.46 х/в,г/в | [6 empty] | 4 | 1023.13
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | под1 подвод гвс т/п м/кам | [14 empty] | 20 | 3665.02
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [5 empty] | 2 | 805.04 | [18 empty] | 10 | 1434.6
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения |  |  | кв.35 |  |  | 1 | 316.92
Прочистка внутридомовой канализации | [25 empty] | 10 | 1434.6
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | кв 35 |  |  | 1 | 488.12
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [5 empty] | 1 | 648.81 | 3 | 265.71 |  |  |  |  | 3 | 5638.7 |  |  | 12 | 1722.84 |  |  |  |  | 4 | 374.28 | 11 | 1845.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1-2 под. | [20 empty] | 4 | 374.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п, 2эт |  |  |  |  | 3 | 265.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [22 empty] | 10 | 935.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.2 | [14 empty] | 10 | 1425.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | под.2 2эт | [14 empty] | 2 | 297.14
Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения |  |  | под2 эт.1 МОП | [10 empty] | 3 | 5638.7
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [22 empty] | 1 | 910
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | эл.щиток |  |  | 1 | 648.81
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 9906 | 3 | 24906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1,2,3 | [12 empty] | 3 | 15000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 6408.6 | 5126.88 | [10 empty] | 6408.6 | 5126.88
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 6408.6 | 5126.88 | [10 empty] | 6408.6 | 5126.88
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 6 | 9627 | 7 | 18033.52 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |  |  | под.1,2,3 | [6 empty] | 3 | 6900
Ремонт лифта | [9 empty] | 1 | 2133.52
Страхование опасных объектов (лифтов) | [7 empty] | 3 | 627
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000 | 3 | 9000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [24 empty] | 48332.46
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [24 empty] | 48332.46
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [8 empty] | 1477.44 | [9 empty] | 1477.44
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 1477.44 | [9 empty] | 1477.44
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2 |  | 5767.2
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 54 | 31793.38 | 15 | 27599.38 | 0.5 | 26490.68 | 2 | 26968.18 | 1846.7 | 28170.88 | 1846.4 | 18120.88 | 713.9 | 20183.38 | 2.3 | 17206.18 | 2.1 | 17110.18 | 2.3 | 17206.18 | 7.5 | 17422.18 | 36 | 26988.49
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 54 | 31793.38 | 15 | 27599.38 | 0.5 | 26490.68 | 2 | 26968.18 | 1846.7 | 28170.88 | 1846.4 | 18120.88 | 713.9 | 20183.38 | 2.3 | 17206.18 | 2.1 | 17110.18 | 2.3 | 17206.18 | 7.5 | 17422.18 | 36 | 26988.49
Дезинсекция помещений, являющихся общедомовым имуществом |  |  | т/п | [12 empty] | 712 | 1495.2
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96 |  | 768.96
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 27 | 2700 | 15 | 1500 | [16 empty] | 6 | 600 | 21 | 7800
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 3012.3 | [20 empty] | 15 | 1420.58
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 1844.5 | 1106.7 | 1844.5 | 1106.7
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.5 | 240 | 2 | 960 | 2.2 | 1056 | 1.9 | 912 | 1.9 | 912 | 2.3 | 1104 | 2.1 | 1008 | 2.3 | 1104 | 1.5 | 720
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22 |  | 10125.22
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 5280.9 |  | 5299.2 |  | 5450.5 |  | 5208 |  | 5208 |  | 5208 |  | 6882 |  | 5208 |  | 5208 |  | 5208 |  | 5208 |  | 6873.73
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 22656.58 |  | 22689.43 |  | 23376.43 |  | 22934.81 |  | 22816.35 |  | 22852.91 |  | 22713.85 |  | 23059.32 |  | 22839.24 |  | 22976.27 |  | 22649.84 |  | 23412.25
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 3085.36 |  | 3118.21 |  | 3805.21 |  | 3363.59 |  | 3245.13 |  | 3281.69 |  | 3142.63 |  | 3488.1 |  | 3268.02 |  | 3405.05 |  | 3078.62 |  | 3841.03
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268 |  | 2268
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22 |  | 17303.22
Итого |  |  |  |  | 69217.16 |  | 77409.86 |  | 67004.46 |  | 75947.62 |  | 101034.78 |  | 71285.69 |  | 82570.43 |  | 121288.2 |  | 74853.31 |  | 64855.65 |  | 118578.84 |  | 79104.24