## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "КАБАКОВА, дом 75"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 280 | 15400 | 2 | 70 | 5 | 2624.16 | [6 empty] | 1.5 | 1004.85 | 8.2 | 5225.03
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [5 empty] | 280 | 15400 | 2 | 70 | 5 | 2624.16
Прочистка водосточных труб, колен, воронок с люлек (без стоимости а/вышки) |  |  | 4п,3 | [6 empty] | 4 | 1024.16
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек | [5 empty] | 280 | 15400
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | 4п |  |  |  |  | 2 | 70
Услуги а/вышки |  |  | водостоки | [6 empty] | 1 | 1600
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [19 empty] | 6 | 3249.18
Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах |  |  | п.1 эт.1 л/кл | [16 empty] | 6 | 3249.18
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [17 empty] | 1.5 | 1004.85 | 2.2 | 1975.85
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 1 | [14 empty] | 0.5 | 138.6
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 2п | [14 empty] | 1 | 866.25
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 3п | [16 empty] | 2.2 | 1975.85
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 2 | 2575.58 |  | 5134.34 | 9 | 7579.05 |  | 2400.84 | 2672.6 | 10162.77 | 1 | 14706.19 | 9.55 | 3217.36 |  | 10805.84 | 5 | 47400.77 | 19 | 7043.94 | 2672.6 | 9089.9 | 8 | 15474.68
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [11 empty] | 4 | 3006.88 | 1 | 12000 |  |  |  |  | 4 | 629.12 | 17 | 4406.96
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 4-6 этажей | [13 empty] | 1 | 12000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | 1-4п | [18 empty] | 16 | 4000
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп1п по кв 3 | [18 empty] | 1 | 406.96
Снятие заглушек с трубопровода отопления диаметром до 100 мм | [19 empty] | 4 | 629.12
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм | [11 empty] | 4 | 3006.88
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [7 empty] | 9 | 3287.71 | [10 empty] | 1 | 7000 |  |  | 4 | 1000 | 8 | 13073.84
Замена полипропиленовых фасонины, фитингов системы водоотведения | [7 empty] | 5 | 1448.41
Проверка работоспособности дворовой канализации |  |  | 3п | [20 empty] | 2 | 500
Проверка работоспособности дворовой канализации |  |  | 3п 1п | [20 empty] | 2 | 500 | 2 | 500
Промывка выпусков общедомовой канализации | [19 empty] | 1 | 7000
Промывка выпусков общедомовой канализации |  |  | под.1 | [22 empty] | 1 | 7000
Прочистка внутридомовой канализации |  |  | тп | [22 empty] | 4 | 573.84
Прочистка канализационных выпусков до колодца |  |  | 1под | [22 empty] | 1 | 5000
Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | [7 empty] | 4 | 1839.3
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 2 | 174.74 | [6 empty] | 1 | 192.17 |  |  | 9.55 | 816.52 |  |  |  |  | 2 | 236.14 | 1 | 1126.18
Замена автоматического выключателя |  |  | 32 | [20 empty] | 1 | 1126.18
Замена выключателей |  |  | 2п2эт | [8 empty] | 1 | 192.17
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1.2п тп | 2 | 174.74
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п 4эт | [18 empty] | 1 | 142.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п4эт | [18 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3п | [12 empty] | 3 | 316.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3п тп | [12 empty] | 1 | 105.57
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  | 3п тп | [12 empty] | 5.55 | 394.24
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 2667.6 | 2134.08 | [10 empty] | 2667.6 | 2134.08
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 2667.6 | 2134.08 | [10 empty] | 2667.6 | 2134.08
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [20 empty] | 37370.81
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [20 empty] | 37370.81
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [6 empty] | 2733.5 |  | 1890.5 |  |  |  | 2428.8 |  | 305.35 |  |  |  | 8405 | [5 empty] | 2428.8
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [6 empty] | 2733.5 | [5 empty] | 1775.9 | [5 empty] | 2733.5 | [5 empty] | 1775.9
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [14 empty] | 305.35
Устранение завалов без пробивки | [12 empty] | 652.9 | [11 empty] | 652.9
Устранение завалов с пробивкой по кирпичу | [8 empty] | 1890.5 | [9 empty] | 5671.5
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84 |  | 2400.84
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 75 | 12612.28 | 24 | 9810.88 | 80.2 | 9176.38 | 0.9 | 8951.68 | 43 | 9730.68 | 3015.8 | 10712.68 | 4.8 | 10865.08 | 1 | 8999.68 | 0.9 | 8951.68 | 1 | 8999.68 | 112.6 | 10045.48 | 59 | 13132.81
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 75 | 12612.28 | 24 | 9810.88 | 80.2 | 9176.38 | 0.9 | 8951.68 | 43 | 9730.68 | 3015.8 | 10712.68 | 4.8 | 10865.08 | 1 | 8999.68 | 0.9 | 8951.68 | 1 | 8999.68 | 112.6 | 10045.48 | 59 | 13132.81
Выполнение мероприятий охранного порядка (установка ограждения в опасных зонах сигнальной лентой) | [7 empty] | 80 | 314.6
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 1п | [20 empty] | 60 | 405
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 1п тп | [22 empty] | 28 | 337.8
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 3-4 | [8 empty] | 40 | 232.5
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 3п | [12 empty] | 4 | 287.4 | [6 empty] | 40 | 232.8
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 5-ти этажей |  |  |  | 48 | 2400 | 24 | 1200 | [16 empty] | 12 | 600 | 16 | 800
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 1629.6 | [20 empty] | 15 | 591.32
Окос сорной растительности на придомовой территории | [13 empty] | 3015 | 1809
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.2 | 96 | 0.9 | 432 | 1 | 480 | 0.8 | 384 | 0.8 | 384 | 1 | 480 | 0.9 | 432 | 1 | 480 | 0.6 | 288
Содержание и уборка контейнерных площадок |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68 |  | 3013.68
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 3969 |  | 3997.2 |  | 4152.1 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 5580 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 6790.01
Установка информационных табличек |  |  | 4п | [8 empty] | 2 | 498.5
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 10357.29 |  | 10312.2 |  | 10449.75 |  | 10210.35 |  | 10350.85 |  | 15076.52 |  | 15159.08 |  | 14861.55 |  | 15566.16 |  | 15099.14 |  | 15220.28 |  | 15647.3
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 1151.25 |  | 1106.16 |  | 1243.71 |  | 1004.31 |  | 1144.81 |  | 1268.87 |  | 1351.43 |  | 1053.9 |  | 1758.51 |  | 1291.49 |  | 1412.63 |  | 1839.65
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470 |  | 1470
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 7736.04 |  | 7736.04 |  | 7736.04 |  | 7736.04 |  | 7736.04 |  | 12337.65 |  | 12337.65 |  | 12337.65 |  | 12337.65 |  | 12337.65 |  | 12337.65 |  | 12337.65
Итого |  |  |  |  | 25545.15 |  | 40657.42 |  | 27275.18 |  | 24187.03 |  | 30244.3 |  | 40495.39 |  | 29241.52 |  | 35671.92 |  | 77143.64 |  | 31142.76 |  | 34355.66 |  | 44254.79