## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "18-й ПРОЕЗД, дом 83"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 100 | 3300 | [6 empty] | 209 | 150900 |  |  | 1 | 430.69 |  |  | 466 | 6058 | 31.6 | 16652.52 | 2.94 | 3465.07
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [23 empty] | 29 | 14700
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.34 | [20 empty] | 28 | 9800
Ремонт стеновых панелей |  |  | под.1 | [20 empty] | 1 | 4900
1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД | [23 empty] | 0.6 | 449.18
Заделка выбоин в цементных полах |  |  | 1п вхгр | [20 empty] | 0.6 | 449.18
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [5 empty] | 100 | 3300 | [6 empty] | 209 | 150900 | [6 empty] | 466 | 6058
Очистка подвалов от мусора | [21 empty] | 466 | 6058
Ремонт мягкой кровли в 1 слой (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.33,34, л/кл под.1 | [10 empty] | 173 | 114180
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.33,34, л/кл под.1 | [10 empty] | 36 | 36720
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.34 + л/кл под.1 |  |  | 100 | 3300
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [17 empty] | 1 | 430.69 | [6 empty] | 2.94 | 3465.07
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  | 1 п 6- 7 эт , 6эт | [22 empty] | 2.94 | 3465.07
Смена замков навесных |  |  | 1п мк | [14 empty] | 1 | 430.69
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [23 empty] | 2 | 1503.34
Изготовление лестниц в техподполье |  |  | под.1,2 со сваркой | [20 empty] | 2 | 1503.34
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 15 | 23609.53 | 2 | 9789.18 | 14.4 | 16398.71 | 4 | 10137.12 | 4205.9 | 14654.14 | 21 | 52336.42 | 71.3 | 62941.87 | 4 | 26727.14 | 4 | 48278.39 | 41 | 39174 | 4253.4 | 66659.15 | 4 | 46085.18
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [7 empty] | 1 | 710.59 |  |  | 2 | 1503.44 | 2 | 17000 |  |  |  |  | 2 | 314.56 | 16 | 4000 | 16.5 | 6934.71
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей |  |  | 1,2п | [10 empty] | 2 | 17000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | 1-2п тех.эт,+тп | [18 empty] | 16 | 4000
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  |  | тп-3 | [20 empty] | 4.5 | 4072.96
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | тп-3 | [20 empty] | 9 | 1724.31
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 1п тэт |  |  |  |  | 1 | 710.59
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп-3 | [20 empty] | 3 | 1137.44
Снятие заглушек с трубопровода отопления диаметром до 100 мм | [19 empty] | 2 | 314.56
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм | [11 empty] | 2 | 1503.44
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | 2 | 12859.28 |  |  | 11.4 | 4913.98 | 2 | 347.94 |  |  | 3 | 7947.82 | 31.3 | 41997.09 |  |  |  |  | 1 | 106.08 | 2 | 24696 | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами | [15 empty] | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | 39 | [20 empty] | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | 52 | [22 empty] | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по стояку кв 38-70 | 1 | 12667
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм | [7 empty] | 0.4 | 315.19
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | тп 6п | [12 empty] | 12.3 | 9744.89
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 24-28 |  |  |  |  | 3 | 2884.92
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 8 | [12 empty] | 1 | 1025.75
Смена параллельной задвижки/затвора, диаметром до 100 мм | [13 empty] | 3 | 7947.82
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 1п мусорокамера | [6 empty] | 2 | 347.94
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 24-28 |  |  |  |  | 5 | 1002.42
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 8 | [12 empty] | 6 | 1382.3
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | тп 2п | [12 empty] | 5 | 1312.65
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 2п тп 69,70 | [12 empty] | 2 | 1220.41
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | по 70 | [12 empty] | 2 | 1573.12
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  | 2п кв70 | 1 | 192.28
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм | [7 empty] | 3 | 711.45 | [6 empty] | 1 | 1041.97
Установка хомутов на трубопроводе |  |  | 2п | [18 empty] | 1 | 106.08
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [15 empty] | 30 | 4303.8
Прочистка внутридомовой канализации |  |  | 4,8,12,16,20,24,28,32,36 | [12 empty] | 30 | 4303.8
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 11 | 961.07 | [8 empty] | 14 | 11646.42 | 6 | 633.42 |  |  |  |  | 22 | 19325.74 | 31 | 15619.39
Включение автомата |  |  | 2п | [10 empty] | 1 | 117.65
Замена автоматического выключателя | [13 empty] | 12 | 10869.36
Замена автоматического выключателя |  |  | 1п9эт | [20 empty] | 12 | 13013.07
Замена автоматического выключателя |  |  | 2п 8эт | [18 empty] | 18 | 17955.24
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1-2п 1-9эт ,тп | [20 empty] | 11 | 1029.27
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п 1-9эт | [20 empty] | 6 | 561.42
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п 3-9эт | 7 | 611.59
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п вх.гр | 1 | 87.37
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п1,9эт | [18 empty] | 3 | 280.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п | [12 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 3.7эт | 2 | 174.74
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 3эт , тамбур , лкл | [12 empty] | 3 | 316.71
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п тп | [12 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | вру | [20 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | тп 2п | 1 | 87.37
Замена плавких вставок, вставкодержателей ВРУ |  |  | вру | [20 empty] | 1 | 922.06
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | 2п 8эт по кв 65 | [18 empty] | 1 | 1089.79
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | 2п3эт | [10 empty] | 1 | 659.41
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 5953 |  | 5953 | 2 | 15953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 7000
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1,2 | [14 empty] | 2 | 10000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 7000
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 4201.9 | 3361.52 | [10 empty] | 4201.9 | 3361.52
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 4201.9 | 3361.52 | [10 empty] | 4201.9 | 3361.52
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 4 | 6265.38 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 10600
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования | [26 empty] | 4600
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 2 | 265.38
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [20 empty] | 32221.65
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [20 empty] | 32221.65
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [8 empty] | 984.96 | [9 empty] | 984.96 | [5 empty] | 305.35
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 984.96 | [9 empty] | 984.96
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [24 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18 |  | 3789.18
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 513 | 24334.44 | 8.1 | 18940.44 | 0.3 | 18285.74 | 67.3 | 18810.34 | 2166.5 | 20126.74 | 2126.3 | 13845.24 | 1.2 | 14196.24 | 1.5 | 12666.24 | 1.3 | 12570.24 | 1.5 | 12666.24 | 7 | 13026.24 | 23 | 15806.2
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 513 | 24334.44 | 8.1 | 18940.44 | 0.3 | 18285.74 | 67.3 | 18810.34 | 2166.5 | 20126.74 | 2126.3 | 13845.24 | 1.2 | 14196.24 | 1.5 | 12666.24 | 1.3 | 12570.24 | 1.5 | 12666.24 | 7 | 13026.24 | 23 | 15806.2
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 1-2п | 466 | 978.6
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 2п тп | [6 empty] | 66 | 287.1 | 40 | 232.5
Дезинфекция подъездов в МКД, оборудованных лифтами |  |  | л/к | 2 | 1100
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22 |  | 505.22
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 18 | 1800 | 8 | 800 | [16 empty] | 6 | 600 | 8 | 800
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 2493.6 | [20 empty] | 15 | 931.43
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 2125 | 1275 | 2125 | 1275
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.3 | 144 | 1.3 | 624 | 1.5 | 720 | 1.3 | 624 | 1.2 | 576 | 1.5 | 720 | 1.3 | 624 | 1.5 | 720 | 1 | 480
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82 |  | 6753.82
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 4750.2 |  | 4778.4 |  | 4929.7 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6361.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6815.73
Услуги автовышки |  |  | демонтаж елки |  |  | 0.1 | 150
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 14441.9 |  | 15076.48 |  | 14977 |  | 15687.75 |  | 15505.14 |  | 15175.28 |  | 15356.93 |  | 15243.48 |  | 15278.1 |  | 15194.54 |  | 14882.7 |  | 15733.32
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 1584.77 |  | 2219.35 |  | 2119.87 |  | 2830.62 |  | 2648.01 |  | 2318.15 |  | 2499.8 |  | 2386.35 |  | 2420.97 |  | 2337.41 |  | 2025.57 |  | 2876.19
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13 |  | 11345.13
Итого |  |  |  |  | 62385.87 |  | 47106.1 |  | 49661.45 |  | 44635.21 |  | 50286.02 |  | 232256.94 |  | 92495.04 |  | 55067.55 |  | 76126.73 |  | 73092.78 |  | 111220.61 |  | 81089.77