## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "18-й ПРОЕЗД, дом 85"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома |  |  |  | 2 | 10000 |  |  | 63.79 | 165361.09 |  |  | 58 | 52057.9 | 1 | 783.04 | 2.3 | 16088.32 |  |  | 3.1 | 1611.75 |  |  | 108 | 50610.37 | 0.63 | 736.62
1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД | [23 empty] | 40 | 1037.2
Осушение электрическими насосами |  |  | 1п | [20 empty] | 40 | 1037.2
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [7 empty] | 18 | 149433.28 |  |  | 51 | 24057.9 |  |  | 1 | 15000 | [6 empty] | 64 | 46400
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.145 | [20 empty] | 40 | 14000
Заделка и герметизация швов и стыков со вскрытием в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.11 | [20 empty] | 21 | 18900
Наклейка номеров на почтовые ящики |  |  | 3п | [8 empty] | 45 | 657.9
Обследование торца |  |  | под.1, методом пролива АВД промышленными альпинистами | [12 empty] | 1 | 15000
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.3 эт.1-9 л/кл |  |  |  |  | 9 | 124173.75
Ремонт стеновых панелей |  |  | кв.134 | [8 empty] | 2 | 7800
Ремонт стеновых панелей |  |  | кв.135 | [20 empty] | 2 | 9000
Ремонт стеновых панелей |  |  | кв.175 | [8 empty] | 2 | 7800
Ремонт стеновых панелей |  |  | кв.42 | [8 empty] | 2 | 7800
Ремонт стеновых панелей |  |  | кв.89 (над балконом) | [20 empty] | 1 | 4500
Установка групповых металлических почтовых ящиков |  |  | 3п |  |  |  |  | 9 | 25259.53
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД |  |  |  | 2 | 10000 | [6 empty] | 7 | 28000
Ремонт кровли |  |  | кв.89, балкон | [8 empty] | 1 | 25000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.88, кровля балкона | 1 | 5000
Удаление с крыши снега, наледи, сосулек |  |  | кв.89, кровля балкона | 1 | 5000
Устройство примыканий с герметизацией швов |  |  | кв.179, кровля балкона | [8 empty] | 6 | 3000
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [7 empty] | 39.79 | 15040.1 |  |  |  |  | 1 | 783.04 | [8 empty] | 4 | 3173.17 | 0.63 | 736.62
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  | 3п |  |  |  |  | 3.79 | 4353.68
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  | 3п 8эт | [22 empty] | 0.63 | 736.62
Смена замков врезных |  |  | 1-4п мусорокамеры | [20 empty] | 4 | 3173.17
Смена замков врезных |  |  | 1п тп | [10 empty] | 1 | 783.04
Смена оконных петель | [7 empty] | 26 | 7282.92
Смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок |  |  | смена рам |  |  |  |  | 10 | 3403.5
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [7 empty] | 6 | 887.71 | [6 empty] | 1.3 | 1088.32 |  |  | 3.1 | 1611.75
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 1-2п | [16 empty] | 3.1 | 1611.75
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 1,2п | [12 empty] | 1.3 | 1088.32
Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  |  | 3п |  |  |  |  | 6 | 887.71
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 2 | 24746.27 | 10 | 34386.45 | 35 | 37572.99 | 7 | 32883.7 | 8472 | 68498.67 | 5 | 67808.12 | 43.8 | 103089.56 | 49 | 64591.79 | 9 | 126756.37 | 44.2 | 48872.66 | 8483.3 | 58400.58 | 14 | 67323.12
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 19 | 14392.49 | 4 | 34000 |  |  | 4 | 2225.6 | 4 | 629.12 | 34 | 11227.09 | 26 | 14748.32 | 1 | 2152.02
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [13 empty] | 4 | 34000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | 1-4п тех.эт,+тп | [18 empty] | 29 | 7250
Сервисное обслуживание счетчиков (ОДПУ) |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | [9 empty] | 1850 |  | 1850 |  | 1850
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | тп 4п | [18 empty] | 1 | 394.92
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 1-4п | [8 empty] | 11 | 6578.72
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 2п т.эт | [18 empty] | 1 | 333.97
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | т.эт | [18 empty] | 1 | 302.02 | 2 | 591.6
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | т.эт под.4 | [22 empty] | 1 | 302.02
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп 3п со сваркой | [14 empty] | 4 | 2225.6
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм | [21 empty] | 2 | 1096.18
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | 1-4п т.эт | [20 empty] | 24 | 12306.72
Снятие заглушек с трубопровода отопления диаметром до 100 мм | [19 empty] | 4 | 629.12
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм | [11 empty] | 8 | 6013.77
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | 1 | 441.79 | [6 empty] | 2 | 25392 | 1 | 299.82 | 35.8 | 68148.9 |  |  | 3 | 13466.78 | 5.2 | 1664.94 | 2.3 | 751.58
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по 175 | [12 empty] | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по 179 | [16 empty] | 1 | 12000
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по 82 | [12 empty] | 2 | 24696
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по стояку кв 178,179 | [8 empty] | 2 | 25392
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | 140 (м-л собственника) | [12 empty] | 1 | 254.54
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм | [21 empty] | 0.2 | 161.88
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | 3п | [20 empty] | 0.3 | 242.83
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | тп 4п по 136 | [12 empty] | 16.8 | 15693.55
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины | [21 empty] | 3 | 825.93
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | 3п тп | [20 empty] | 1 | 206.73
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | тп 4п по 136 | [12 empty] | 13 | 2450.93
Смена пробковых кранов диаметром 25 мм |  |  | 4п тп 176 | [16 empty] | 1 | 595.33
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | [21 empty] | 1 | 302.02 | 1 | 302.02
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 4п тп | [12 empty] | 1 | 357.88
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 82 | [10 empty] | 1 | 299.82
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | т.эт по кв 41 | [18 empty] | 1 | 375.11
Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм |  |  | 3п | [16 empty] | 1 | 871.45
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | 176 | 1 | 441.79
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [25 empty] | 13 | 29568.8
Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм |  |  | 110 | [22 empty] | 1 | 421.12
Промывка выпусков общедомовой канализации |  |  | под.1,2,3,4 | [22 empty] | 4 | 28000
Прочистка внутридомовой канализации |  |  | тп 1п | [22 empty] | 8 | 1147.68
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД |  |  |  | 1 | 902.18 | 10 | 10984.15 | 34 | 10806.58 | 3 | 281.4 | 4 | 354.28 |  |  | 4 | 901.6 | 41 | 6103.82 | 2 | 1904.36 | 4 | 2007.14 | 8 | 2634.78
Замена автоматического выключателя |  |  | 2п 4эт 65 | [20 empty] | 2 | 2073.36
Замена автоматического выключателя |  |  | 2п6эт | [16 empty] | 2 | 1904.36
Замена автоматического выключателя |  |  | 3п 7э |  |  | 10 | 10984.15
Замена автоматического выключателя |  |  | эл/щиток кв.35 | 1 | 902.18
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1,2,3,4п 1-9эт | [14 empty] | 40 | 5840.8
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п 7эт | [6 empty] | 1 | 88.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п | [12 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 1-9эт | [20 empty] | 6 | 561.42
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 1,4,7,8 | [8 empty] | 4 | 354.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 1эт | [6 empty] | 1 | 88.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п тамбур |  |  |  |  | 2 | 177.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п тп | [12 empty] | 1 | 105.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 3п 1,4эт | [18 empty] | 2 | 187.14
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 1п |  |  |  |  | 17 | 10159.49
Ревизия ВРУ | [21 empty] | 2 | 1820
Ремонт групповых щитков |  |  | 1п 1эт | [12 empty] | 1 | 584.89
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  | лестничная клетка кв.70,80 | [6 empty] | 1 | 104.26
Смена розеток |  |  | 1п 9эт | [14 empty] | 1 | 263.02
Укрепление проводов | [7 empty] | 15 | 469.95
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 11906 |  | 11906 | 4 | 31906 |  | 11906 | 1 | 12065.84 |  | 11906 |  | 14000
Замена отдельных элементов загрузочных клапанов |  |  | 3п 2эт | [18 empty] | 1 | 159.84
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1,2,3,4 | [14 empty] | 4 | 20000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 11906 |  | 14000
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 8447 | 6757.6 | [10 empty] | 8447 | 6757.6
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 8447 | 6757.6 | [10 empty] | 8447 | 6757.6
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 | 1 | 14915.39 | 4 | 23200 |  | 14000 |  | 14000 | 4 | 14530.76 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |  |  | под.1,2,3,4 | [6 empty] | 4 | 9200
Ремонт лифта |  |  | 3п линолеум кабина лифта |  |  |  |  | 1 | 915.39
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 4 | 530.76
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [20 empty] | 77247.81
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [20 empty] | 77247.81
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [8 empty] | 2448.72 | [9 empty] | 2754.07 |  |  |  | 305.35
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [8 empty] | 2448.72 | [9 empty] | 2448.72
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [18 empty] | 305.35 |  |  |  | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3 |  | 7602.3
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 65 | 45590.77 | 16.2 | 37825.47 | 40.7 | 36645.27 | 2.6 | 37082.27 | 6193 | 41165.17 | 6191.5 | 28841.67 | 4.5 | 27759.49 | 5 | 26905.99 | 2.7 | 25224.27 | 3 | 25368.27 | 15 | 27223.11 | 32 | 30908.07
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 65 | 45590.77 | 16.2 | 37825.47 | 40.7 | 36645.27 | 2.6 | 37082.27 | 6193 | 41165.17 | 6191.5 | 28841.67 | 4.5 | 27759.49 | 5 | 26905.99 | 2.7 | 25224.27 | 3 | 25368.27 | 15 | 27223.11 | 32 | 30908.07
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 2п тп |  |  |  |  | 40 | 232.5
Дезинфекция подъездов в МКД, оборудованных лифтами |  |  | л/к | 2 | 1100
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64 |  | 1013.64
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 36 | 3600 | 16 | 1600 | [16 empty] | 12 | 1200 | 16 | 1600
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 4993.5 | [20 empty] | 15 | 1872.43
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 6189 | 3713.4 | 6189 | 3713.4
Ремонт ящика под пескосмесь |  |  | 4п | [22 empty] | 1 | 416.04
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.7 | 336 | 2.6 | 1248 | 3 | 1440 | 2.5 | 1200 | 2.5 | 1200 | 3 | 1440 | 2.7 | 1296 | 3 | 1440 | 2 | 960
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23 |  | 13540.23
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906 |  | 3906
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 9437.4 |  | 9465.6 |  | 9616.9 |  | 9374.4 |  | 9374.4 |  | 9374.4 |  | 11048.4 |  | 9374.4 |  | 9374.4 |  | 9374.4 |  | 9374.4 |  | 12465.73
Услуги автовышки |  |  | демонтаж елки |  |  | 0.2 | 300
Установка информационных табличек | [15 empty] | 2 | 957.22
Установка информационных табличек |  |  | 3п | [8 empty] | 1 | 177.5 |  |  |  |  | 2 | 1537.72 |  |  |  |  | 1 | 1134.84
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 37788.05 |  | 38296.75 |  | 38912.25 |  | 38769.82 |  | 38328.08 |  | 38498.44 |  | 38519.23 |  | 38759.91 |  | 38433.7 |  | 38797.74 |  | 38674.37 |  | 39086.57
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 3577.85 |  | 4086.55 |  | 4702.05 |  | 4559.62 |  | 4117.88 |  | 4288.24 |  | 4309.03 |  | 4549.71 |  | 4223.5 |  | 4587.54 |  | 4464.17 |  | 4876.37
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801 |  | 3801
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2 |  | 30409.2
Итого |  |  |  |  | 118125.09 |  | 110508.67 |  | 278491.6 |  | 108735.79 |  | 200049.82 |  | 135931.27 |  | 185456.6 |  | 130257.69 |  | 192026.09 |  | 113038.67 |  | 174908.43 |  | 138054.38