## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "9-го МАЯ, дом 19 А"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [7 empty] | 5 | 1398.75 |  |  |  |  | 1 | 688.24 | 43 | 14036.77 | [6 empty] | 14 | 46462.12 | 24 | 8400
1.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов МКД | [23 empty] | 12 | 14462.12
Ремонт продухов |  |  | продух | [20 empty] | 12 | 14462.12
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [7 empty] | 3 | 816.85 | [16 empty] | 24 | 8400
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | кв.70 | [22 empty] | 24 | 8400
Закрашивание надписей на фасаде (цоколе) дома |  |  | вандальные надписи |  |  |  |  | 3 | 816.85
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [23 empty] | 2 | 32000
Ремонт лоджии (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.70 | [20 empty] | 1 | 16000
Ремонт лоджии (с материалом подрядной организации) |  |  | кв.72 | [20 empty] | 1 | 16000
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [7 empty] | 2 | 581.9 |  |  |  |  | 1 | 688.24 | 43 | 14036.77
Простая масляная окраска дверей |  |  | п.1,2 вход. двери, двери т/п, мусорокамер | [12 empty] | 41 | 9733.13
Смена замков врезных |  |  | 2 п.т/п | [10 empty] | 1 | 688.24
Смена замков навесных |  |  | 1,2 под. люки |  |  |  |  | 2 | 581.9
Смена замков накладных |  |  | 1,2 под. м/камеры | [12 empty] | 2 | 4303.64
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 2 | 10664.25 | 2 | 9679.29 | 4 | 17794.21 | 5 | 11623.51 | 4101.8 | 31040 | 15 | 67095.11 | 15 | 18043.9 | 7 | 37018.59 | 2 | 15632.29 | 35 | 35858.3 | 4099.8 | 54201.69 | 5 | 18396.33
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [11 empty] | 3 | 17140.34 | 8 | 22076.06 |  |  | 5 | 21386.3 |  |  | 7 | 6390.38 |  |  | 3 | 2764.04
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [17 empty] | 2 | 17000
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | т/п ц.о. | [22 empty] | 1 | 348.91
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | т/п ц.о. | [22 empty] | 2 | 2415.13
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | 1 п. т/п ц.о. | [14 empty] | 3 | 4386.3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | т/п ц.о.1 п. | [18 empty] | 2 | 2799.6
Смена параллельной задвижки/затвора диаметром до 100 мм |  |  | под.1 | [8 empty] | 1 | 16000
Смена параллельной задвижки/затвора диаметром до 100 мм |  |  | т/п ц.о. ввод | [10 empty] | 2 | 15659.28
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины на системе ЦО |  |  | кв 1 ц.о. | [18 empty] | 2 | 559.36
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | 2 п. т/п ц.о. | [10 empty] | 2 | 904.36
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | кв 1 ц.о. | [18 empty] | 1 | 246.32
Смена фланцев на системе отопления диаметром до 80 мм с применением сварки |  |  | т/п ц.о. ввод | [10 empty] | 4 | 5512.42
Смена фланцев на системе отопления диаметром до 80 мм с применением сварки |  |  | т/п ц.о.1 п. | [18 empty] | 2 | 2785.1
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм |  |  | т/п ц.о.заблиновка | [8 empty] | 2 | 1140.34
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения | [7 empty] | 1 | 1114.92 | 2 | 981.08 |  |  | 5 | 29386.76 | [6 empty] | 26 | 13835.63 | 7 | 1815.34
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | 1 п. т/п гвс | [10 empty] | 2 | 26088
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | кв 25 хвс |  |  |  |  | 1 | 1114.92
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | кв 67 хвс,гвс | [6 empty] | 2 | 981.08
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | корен. вент. кв.8 | [10 empty] | 1 | 388.58
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | кв 15,19 хвс | [18 empty] | 1 | 799.51
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | кв 15,19 хвс | [18 empty] | 10 | 9619.56
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | 1 п. т/п гвс | [10 empty] | 2 | 2910.18
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 15,19 хвс | [18 empty] | 13 | 2557.25
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 37 хвс,гвс | [20 empty] | 4 | 965.17
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 15,19 хвс | [18 empty] | 2 | 859.31
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | кв 37 хвс,гвс | [20 empty] | 3 | 850.17
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [7 empty] | 1 | 7000
Промывка выпусков общедомовой канализации | [7 empty] | 1 | 7000
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [9 empty] | 1 | 963.14 | 9 | 950.13 |  |  | 11 | 1161.27 | [6 empty] | 3 | 1262.17
Замена автоматического выключателя |  |  | лестничная клетка кв.3 | [6 empty] | 1 | 963.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1 п. л/к | [20 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [8 empty] | 9 | 950.13 |  |  | 11 | 1161.27
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 1 п. л/к | [20 empty] | 1 | 569.97
Ремонт групповых щитков |  |  | лестничная клетка по кв.59 | [20 empty] | 1 | 598.63
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 4087.8 | 3270.24 | [10 empty] | 4087.8 | 3270.24
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 4087.8 | 3270.24 | [10 empty] | 4087.8 | 3270.24
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 4 | 6265.38 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 2 | 265.38
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [24 empty] | 32221.65
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [24 empty] | 32221.65
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД |  |  |  |  | 984.96 | [11 empty] | 984.96
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов |  |  |  |  | 984.96 | [11 empty] | 984.96
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29 |  | 3679.29
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 50 | 23182.42 | 2 | 18185.92 | 60.3 | 18559.32 | 1.3 | 18518.72 | 1.4 | 18566.72 | 2872.2 | 14240.32 | 2.2 | 14922.02 | 2872.5 | 14384.32 | 1.8 | 15565.72 | 1.5 | 12661.72 | 29 | 57305.72 | 19 | 14787.87
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 50 | 23182.42 | 2 | 18185.92 | 60.3 | 18559.32 | 1.3 | 18518.72 | 1.4 | 18566.72 | 2872.2 | 14240.32 | 2.2 | 14922.02 | 2872.5 | 14384.32 | 1.8 | 15565.72 | 1.5 | 12661.72 | 29 | 57305.72 | 19 | 14787.87
Дезинсекция, дезинфекция подвалов |  |  | 1 под.т/п |  |  |  |  | 60 | 274.5
Дезинфекция подъездов в МКД, оборудованных лифтами |  |  | л/к | 1 | 550
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57 |  | 490.57
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 22 | 2200 | 2 | 200 | [16 empty] | 4 | 400 | 4 | 400
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 2464.8 | [20 empty] | 15 | 906.14
Окос сорной растительности на придомовой территории | [13 empty] | 2871 | 1722.6 |  |  | 2871 | 1722.6
Ремонт ограждений контейнерных площадок |  |  | 2 п. контейнерная | [12 empty] | 1 | 685.3
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.3 | 144 | 1.3 | 624 | 1.4 | 672 | 1.2 | 576 | 1.2 | 576 | 1.5 | 720 | 1.3 | 624 | 1.5 | 720 | 1 | 480
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95 |  | 6763.95
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 4760.1 |  | 4778.4 |  | 4933.3 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6406.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6227.21
Удаление, кронирование деревьев без использования а/вышки | [19 empty] | 0.5 | 3000
Установка металлических ограждений с изготовлением |  |  | придом. террит. | [20 empty] | 24 | 44484
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 14347.1 |  | 14696.47 |  | 14823.12 |  | 14555.46 |  | 14381.94 |  | 14715.87 |  | 14614.15 |  | 14674.78 |  | 14744.86 |  | 14954.62 |  | 14592.6 |  | 14694.04
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 1798.04 |  | 2147.41 |  | 2274.06 |  | 2006.4 |  | 1832.88 |  | 2166.81 |  | 2065.09 |  | 2125.72 |  | 2195.8 |  | 2405.56 |  | 2043.54 |  | 2144.98
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06 |  | 11037.06
Итого |  |  |  |  | 48193.77 |  | 42561.68 |  | 52575.4 |  | 44697.69 |  | 63988.66 |  | 96739.54 |  | 61616.84 |  | 66077.69 |  | 45942.87 |  | 63474.64 |  | 172562.13 |  | 56278.24