## TDSheet
Параметры: | Период: 01.01.2016 - 31.12.2016
Отбор: | Дом Равно "МАРШАЛА ЖУКОВА 14 Г"
|  |  | Март 2016 |  | Апрель 2016 |  | Май 2016 |  | Июнь 2016 |  | Июль 2016 |  | Август 2016 |  | Сентябрь 2016 |  | Октябрь 2016 |  | Ноябрь 2016 |  | Декабрь 2016
|  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
Подомовый учет |  |  |  | 29531.4 |  | 31316.74 |  | 34637.11 |  | 55826.41 |  | 30973.88 |  | 68028.26 |  | 34505.35 |  | 68092.99 |  | 32967.14 |  | 35166.31
21.05 Услуги сторонних организаций |  |  |  | 398.25 |  | 404.15 |  | 1948.21 |  | 412.5 |  | 412.5 |  | 1923.77 |  | 1404.72 |  | 24440.56 |  | 2317.65 |  | 401.83
Восстановление и переоформление документов по технол. присоединению | [15 empty] | 1000
Дезинсекция помещений, являющихся общедомовым имуществом |  |  |  | 398.25 |  | 404.15 |  | 429.16 |  | 412.5 |  | 412.5 |  | 404.72 |  | 404.72 |  | 403.3 |  | 403.3 |  | 401.83
Поверка счетчиков холодной и горячей воды | [19 empty] | 395.3
Приборная проверка газопровода | [17 empty] | 24037.26
Проверка и обслуживание дымвентканалов | [7 empty] | 1519.05 | [5 empty] | 1519.05 | [5 empty] | 1519.05
21.06 Зарплата газосварщика |  |  |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45 |  | 959.45
21.07 Зарплата дворника |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800
21.09 Зарплата плотника |  |  |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24
21.10 Зарплата слесаря |  |  |  | 3802.09 |  | 2457.3 |  | 2397.42 |  | 2250.51 |  | 2250.51 |  | 2250.51 |  | 2250.51 |  | 2250.51 |  | 2250.51 |  | 2041.22
21.11 Зарплата уборщика |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800
21.12 Зарплата электрика |  |  |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24 |  | 746.24
21.13 Накладные расходы 15% |  |  |  | 7029.47 |  | 7133.89 |  | 7133.89 |  | 7133.89 |  | 7133.89 |  | 7133.89 |  | 7133.89 |  | 7480.68 |  | 7480.68 |  | 7480.68
21. 1. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества МКД | [5 empty] | 152.21 |  |  |  | 24625.47 |  | 549.59 |  | 33524.89 |  | 1000 |  | 11477.74 |  |  |  | 110
Лестницы, крыльца | [9 empty] | 24625.47 |  | 549.59
Подъезд №2 |  | Все помещения | [7 empty] | 24625.47
Ремонт лестничной клетки | [9 empty] | 24625.47
Мел 35 кг | [8 empty] | 35 | 325.5
Ремонт лестничной клетки | [9 empty] | 20000
Шпатлевка 15кг | [8 empty] | 1 | 232.87
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [8 empty] | 1 | 336
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [8 empty] | 25 | 1625
Эмаль ПФ-115 салатовая (25кг) | [8 empty] | 25 | 1700
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [8 empty] | 2 | 132.2
Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая (23кг) | [8 empty] | 3 | 273.9
Подъезд №4 |  | Все помещения | [9 empty] | 549.59
Укрепление стоек | [11 empty] | 549.59
Арматура 10мм | [10 empty] | 14 | 217.13
Цемент М 400 | [10 empty] | 1 | 225
Электроды 3мм | [10 empty] | 1 | 107.46
Содержание и ремонт конструктивных элементов | [15 empty] | 480 | [5 empty] | 110
все подъезды |  | Все помещения | [19 empty] | 110
Смена навесного замка | [21 empty] | 110
Замок навесной | [20 empty] | 1 | 110
Подъезд №1 |  | Все помещения | [13 empty] | 480
Смена врезного замка | [15 empty] | 480
Замок врезной | [14 empty] | 1 | 480
Содержание и ремонт стен | [5 empty] | 152.21
Подъезд №1 |  | Все помещения |  |  |  | 152.21
Заделка отверстий в стене на л/кл | [5 empty] | 152.21
Кирпич |  |  |  |  | 5 | 141.25
Смесь пескобетон М-300 50кг |  |  |  |  | 0.08 | 10.96
Содержание и текущий ремонт кровли | [13 empty] | 33524.89 |  |  |  | 11477.74
все подъезды |  | Все помещения | [11 empty] | 33524.89 |  |  |  | 11477.74
Ремонт кровли мягкой | [13 empty] | 33524.89 |  |  |  | 11477.74
БИТУМ | [16 empty] | 10 | 195.9
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [12 empty] | 24 | 19108.8 |  |  | 8 | 6391.2
ремонт кровли | [12 empty] | 216 | 14040 |  |  | 67 | 4355
Сжиженный газ | [12 empty] | 25.2 | 376.09 |  |  | 29.27 | 535.64
Содержание и текущий ремонт фундамента | [15 empty] | 520
Подъезд №4 |  | Все помещения | [13 empty] | 520
Ремонт штукатурки стены | [15 empty] | 520
Кельма | [14 empty] | 1 | 200
ШТУКАТУРКА | [14 empty] | 1 | 320
21. 2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций МКД |  |  |  | 2952.9 |  | 2966.36 |  | 4013.75 |  | 3298.68 |  | 3057.3 |  | 3582.01 |  | 3189.07 |  | 3857.52 |  | 2990.7 |  | 3396.7
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9 |  | 2952.9
ТО и ремонт сетей централизованного отопления | [7 empty] | 55.47 | [7 empty] | 236.17 |  | 821.62
все подъезды |  | Все помещения | [5 empty] | 55.47 | [7 empty] | 236.17 |  | 20.72
Развоздушивание системы центрального отопления | [17 empty] | 20.72
ЛЕН | [16 empty] | 0.074 | 20.72
Смена манометров на ц/о | [15 empty] | 236.17
Манометр | [14 empty] | 1 | 236.17
Установка заглушек на центральное отопление | [7 empty] | 55.47
Техпластина ТМКЩ 3мм | [6 empty] | 0.37 | 55.47
Подъезд №1 |  | Все помещения | [15 empty] | 800.9
Замена запорной арматуры | [17 empty] | 800.9
Кран пр.-сальн. 15 | [16 empty] | 2 | 373.41
Кран пр.-сальн. 20 | [16 empty] | 1 | 48.79
Муфта разъем. с НР 20х1/2 PPRC | [16 empty] | 3 | 349.82
Тройник PPRC 32х20х32 | [16 empty] | 1 | 14.77
Угольник PPRC 90гр. 20 | [16 empty] | 4 | 14.11
ТО и ремонт сетей центральной канализации | [13 empty] | 629.11
все подъезды |  | 68 кв. | [11 empty] | 629.11
Замена фановой трубы | [13 empty] | 629.11
Переход 110х124 соосный | [12 empty] | 1 | 33.21
Ревизия ПП 110 | [12 empty] | 1 | 74.34
Труба ПП 110 2м | [12 empty] | 2 | 521.56
ТО и ремонт сетей электроснабжения | [5 empty] | 13.46 |  | 1005.38 |  | 345.78 |  | 104.4 | [5 empty] | 83 |  | 37.8 |  | 443.8
все подъезды |  | Все помещения | [5 empty] | 13.46 |  |  |  | 104.4 | [9 empty] | 240
Смена ламп,выключателя и эл.провода | [11 empty] | 104.4
Выключатель автом. 1Р 16А | [10 empty] | 1 | 77.48
Лампа 60Вт | [10 empty] | 2 | 26.92
Смена электролампы | [7 empty] | 13.46 | [13 empty] | 240
Лампа 60Вт | [6 empty] | 1 | 13.46
Лампа люмин.36W G13 | [20 empty] | 4 | 240
все подъезды |  | 26 кв. | [5 empty] | 26
Смена эл.провода(кабеля) | [7 empty] | 26
Провод АПВ 6 | [6 empty] | 0.2 | 1
Сжим У734М | [6 empty] | 1 | 25
все подъезды |  | 36 кв. | [15 empty] | 83
Замена автоматического выключателя | [17 empty] | 83
Выключатель автом. 1Р 16А | [16 empty] | 1 | 83
Подъезд №1 |  | Все помещения |  |  |  | 13.46 |  |  |  | 345.78
Смена ламп,выключателя и эл.провода | [9 empty] | 345.78
Выключатель 2кл. | [8 empty] | 1 | 45
Лампа 60Вт | [8 empty] | 2 | 26.92
Расс. НББ шар стекл. | [8 empty] | 1 | 273.86
Смена электролампы | [5 empty] | 13.46
Лампа 60Вт |  |  |  |  | 1 | 13.46
Подъезд №2 |  | Все помещения | [19 empty] | 203.8
Смена ламп,выключателя и эл.провода | [21 empty] | 203.8
Выключатель автом. 1Р 16А | [20 empty] | 2 | 166
Лампа 60Вт | [20 empty] | 3 | 37.8
Подъезд №3 |  | Все помещения | [5 empty] | 965.92 | [11 empty] | 37.8
Ревизия эл.щитка | [7 empty] | 965.92
Выключатель автом. 1Р 16А | [6 empty] | 6 | 464.88
Выключатель автом. 1Р 25А | [6 empty] | 2 | 161.01
Провод АПВ 16 | [6 empty] | 10 | 150
Провод АПВ 6 | [6 empty] | 3 | 15.03
Сжим У734М | [6 empty] | 7 | 175
Смена электролампы | [19 empty] | 37.8
Лампа 60Вт | [18 empty] | 3 | 37.8
21. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 7844 |  | 7844 |  | 8901.6 |  | 7844 |  | 7844 |  | 9903.6 |  | 9196.19 |  | 7950 |  | 7844 |  | 9554
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |  |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844 |  | 9554 |  | 8414 |  | 7844 |  | 7844 |  | 9554
Крупногабаритные отходы | [12 empty] | 6 | 1710 | 2 | 570 |  |  |  |  | 6 | 1710
Твердые бытовые отходы |  |  | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844 | 29.6 | 7844
Уборка и благоустройство придомовой территории | [7 empty] | 1057.6 | [5 empty] | 349.6 |  | 782.19 |  | 106
все подъезды |  | Все помещения | [5 empty] | 1057.6
Окраска бордюров | [7 empty] | 1057.6
Эмаль ПФ-115 желтая (25кг) | [6 empty] | 8 | 528.8
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [6 empty] | 8 | 528.8
Подъезд №1 |  | Все помещения | [11 empty] | 349.6
Окраска забора | [13 empty] | 100.5
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [12 empty] | 1.5 | 100.5
Окраска лавочек, песочниц | [13 empty] | 249.1
Уайт спирит (16кг) | [12 empty] | 3 | 182.1
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [12 empty] | 1 | 67
Подъезд №4 |  | Все помещения | [13 empty] | 782.19 |  | 106
Установка бельеевых столбов | [15 empty] | 782.19 |  | 106
Труба 57*3,5 | [14 empty] | 3.7 | 782.19
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [16 empty] | 2 | 106
21. 4. Иные услуги |  |  |  | 1452.78 |  | 4306.91 |  | 4190.32 |  | 4209.44 |  | 3674.18 |  | 3657.68 |  | 4279.05 |  | 4584.06 |  | 4031.69 |  | 6129.97
Прием и обработка платежей за ЖКУ |  |  |  | 45.78 |  | 2899.91 |  | 2783.32 |  | 2802.44 |  | 2267.18 |  | 2250.68 |  | 2872.05 |  | 3177.06 |  | 2624.69 |  | 4722.97
Услуги паспортного стола |  |  |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407
Итого |  |  |  | 29531.4 |  | 31316.74 |  | 34637.11 |  | 55826.41 |  | 30973.88 |  | 68028.26 |  | 34505.35 |  | 68092.99 |  | 32967.14 |  | 35166.31