## TDSheet
Параметры: | Период: 01.01.2016 - 31.12.2016
Отбор: | Дом Равно "Ф.ЭНГЕЛЬСА16"
|  |  | Январь 2016 |  | Февраль 2016 |  | Март 2016 |  | Апрель 2016 |  | Май 2016 |  | Июнь 2016 |  | Июль 2016 |  | Август 2016 |  | Сентябрь 2016 |  | Октябрь 2016 |  | Ноябрь 2016 |  | Декабрь 2016
|  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
Подомовый учет |  |  |  | 353885.94 |  | 364405.86 |  | 412445.98 |  | 407503.46 |  | 388445.01 |  | 382268.6 |  | 463202.71 |  | 584386.49 |  | 506307.92 |  | 455591.75 |  | 554150.58 |  | 669545.18
21.05 Услуги сторонних организаций |  |  |  | 53135.23 |  | 52800.96 |  | 57743.73 |  | 52904.15 |  | 52929.16 |  | 54662.5 |  | 61116.65 |  | 52904.72 |  | 52904.72 |  | 58108.65 |  | 212706.72 |  | 52901.83
Закрытие/открытие задвижки ХВС | [7 empty] | 4845.48
Приборная проверка газопровода | [21 empty] | 5000 |  | 159803.42
Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  | 429.88 |  | 421.65 |  | 398.25 |  | 404.15 |  | 429.16 |  | 412.5 |  | 412.5 |  | 404.72 |  | 404.72 |  | 403.3 |  | 403.3 |  | 401.83
Проверка и обслуживание дымвентканалов |  |  |  | 205.35 | [11 empty] | 6454.15 | [5 empty] | 205.35
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 52500 |  | 52379.31 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500 |  | 52500
Удаление и кронирование деревьев | [13 empty] | 1750 |  | 1750
21.06 Зарплата газосварщика |  |  |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24 |  | 7365.24
21.07 Зарплата дворника |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000
21.08 Зарплата мусорокамерщика |  |  |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500
21.09 Зарплата плотника |  |  |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16 |  | 4910.16
21.10 Зарплата слесаря |  |  |  | 31440.65 |  | 31440.65 |  | 31440.65 |  | 31440.65 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15 |  | 26184.15
21.11 Зарплата уборщика |  |  |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500 |  | 22500
21.12 Зарплата электрика |  |  |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67 |  | 8899.67
21.13 Накладные расходы 15% |  |  |  | 87508.35 |  | 87329.56 |  | 87329.56 |  | 87310.71 |  | 87329.56 |  | 87329.56 |  | 87329.56 |  | 87329.56 |  | 87329.56 |  | 87375.47 |  | 87375.47 |  | 87375.47
21. 1. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества МКД | [5 empty] | 7262.75 |  | 755.7 |  | 31.28 |  | 839.85 |  |  |  | 65048.08 |  | 195585.87 |  | 111991.02 |  | 13704.45 |  | 1102.92 |  | 94413.06
Внутренняя отделка | [19 empty] | 8.4 |  | 8794.4 |  |  |  | 94045.52
все подъезды |  | Все помещения | [17 empty] | 8.4 | [5 empty] | 94045.52
Перевеска досок объявлений | [19 empty] | 8.4
САМОРЕЗ 3,5*32 | [18 empty] | 30 | 8.4
Ремонт лестничной клетки | [25 empty] | 94045.52
ИЗВЕСТЬ ГАШЕНАЯ | [24 empty] | 1 | 10
Клей д/плитки (25кг) | [24 empty] | 17 | 2353.91
Колор Цветной 100мл | [24 empty] | 12 | 384
КРАСКА АДМИРАЛ | [24 empty] | 30 | 1811
Краска ВД-АК (14кг) | [24 empty] | 222 | 7732.65
малярные работы | [25 empty] | 75000
Мел 31кг | [24 empty] | 4.6 | 552
Труба НАРУЖНАЯ 160 2м | [24 empty] | 2 | 1081
Шпатлевка 15кг | [24 empty] | 1.5 | 417.5
Шпатлевка 15кг гипсовая | [24 empty] | 1 | 205.8
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [24 empty] | 2 | 647.66
Штукатурка Ротбанд 30кг *** | [24 empty] | 6 | 2520
Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая (23кг) | [24 empty] | 25 | 1330
Подъезд №15 |  | Все помещения | [19 empty] | 8794.4
Ремонт лестничной клетки | [21 empty] | 8794.4
малярные работы | [21 empty] | 7000
Мел 31кг | [20 empty] | 1 | 120
Фугенфюллер 25 кг | [20 empty] | 1 | 405
Шпатлевка 15кг | [20 empty] | 0.5 | 135
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [20 empty] | 1 | 340
Эмаль ПФ-115 белая (25кг) | [20 empty] | 5 | 325
Эмаль ПФ-115 салатовая (25кг) | [20 empty] | 3 | 156
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [20 empty] | 3 | 207
Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая (23кг) | [20 empty] | 2 | 106.4
Железобетонные покрытия | [21 empty] | 2.55 |  | 32.38
Подъезд №7 |  | Все помещения | [19 empty] | 2.55
Ремонт стяжки пола цементной | [21 empty] | 2.55
Цемент М 400 | [20 empty] | 0.01 | 2.55
Подъезд №13 |  | Все помещения | [21 empty] | 32.38
Заделка отверстий в бетонном полу | [23 empty] | 32.38
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [22 empty] | 0.1 | 32.38
Лестницы, крыльца | [7 empty] | 231.86 | [7 empty] | 6888.8 |  | 40021.76 |  | 66496.78 |  | 132 |  | 636.77
все подъезды |  | Все помещения | [13 empty] | 6431.9 |  | 30662.49 |  | 66475.18
Изготовление и установка метал.поручня с применением эл.сварки | [15 empty] | 3104.89
Арматура 10мм | [14 empty] | 35 | 962.23
Арматура 6мм | [14 empty] | 0.002 | 80.64
Полоса 40мм | [14 empty] | 9.5 | 371.27
Труба 25*3,2впг | [14 empty] | 6.2 | 721.33
Труба 20*2,8 | [14 empty] | 17 | 898.55
Уголок 32х32х4 | [14 empty] | 0.3 | 27.47
Электроды 3мм | [14 empty] | 0.35 | 43.4
Изготовление решетки для обуви | [15 empty] | 708.46
Арматура 10мм | [14 empty] | 9 | 239.06
Уголок 32х32х4 | [14 empty] | 4.4 | 402.9
Электрод МР-3С D=2мм 1 кг | [14 empty] | 0.35 | 66.5
Обрамление порога металлическим уголком с применением эл. сварки | [15 empty] | 2618.55
Арматура 10мм | [14 empty] | 3 | 79.69
Уголок 32х32х4 | [14 empty] | 27 | 2472.36
Электрод МР-3С D=2мм 1 кг | [14 empty] | 0.35 | 66.5
Ремонт входных групп | [17 empty] | 30662.49 |  | 39097.55
Краска ВД-АК (14кг) | [16 empty] | 24 | 883.2 | 28 | 1030.4
малярные работы | [17 empty] | 20000 |  | 15000
Смесь пескобетон М-300 (50кг) *** | [16 empty] | 4 | 720 | 1 | 180
Смесь пескобетон М-300 50кг | [16 empty] | 1 | 160
Смесь сухая М-150 (50кг) | [16 empty] | 5 | 725
Уайт спирит (16кг) | [18 empty] | 16 | 971.2
Уайт спирит (8кг) | [18 empty] | 8 | 460
Фугенфюллер 25кг | [16 empty] | 2 | 969.09 | 1 | 484.55
Цемент М 400 | [16 empty] | 2 | 510
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [18 empty] | 1 | 340
Штукатурка Ротбанд 30кг *** | [18 empty] | 2 | 840
Эмаль ПФ-115 голубая (25кг) | [16 empty] | 30 | 2040 | 15 | 1020
Эмаль ПФ-115 красная (25кг) | [16 empty] | 38 | 2622 | 137 | 7453
Эмаль ПФ-115 серая (25кг) | [16 empty] | 10 | 663.7 | 2 | 138
Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая (23кг) | [16 empty] | 15 | 1369.5 | 150 | 11180.4
Ремонт козырька | [19 empty] | 27377.63
Желоб 2м | [18 empty] | 3 | 663
КРОНШТЕЙН | [18 empty] | 6 | 444.6
Профнастил | [18 empty] | 10 | 2760.63
Саморез кров. | [18 empty] | 30 | 43.2
Труба проф. 100х100х4,0 | [18 empty] | 12 | 5104.2
Труба проф. 40х40х2,0 | [18 empty] | 21 | 1862
Установка козырьков | [19 empty] | 16500
все подъезды |  | 501 кв. | [15 empty] | 215
Смена врезного замка | [17 empty] | 215
Замок навесной | [16 empty] | 1 | 215
Подъезд №4 |  | Все помещения | [5 empty] | 218.36 | [9 empty] | 215 |  | 21.6
Ремонт металлических перил | [7 empty] | 218.36
Арматура 10мм | [6 empty] | 4 | 62.04
Полоса 40мм | [6 empty] | 4 | 156.32
Смена навесного замка | [17 empty] | 215
Замок навесной | [16 empty] | 1 | 215
Установка металлического желоба на козырьке | [19 empty] | 21.6
Саморез 4,2*19 | [18 empty] | 30 | 21.6
Подъезд №7 |  | Все помещения | [5 empty] | 13.5
Ремонт стяжки пола цементной | [7 empty] | 13.5
Цемент М 500 | [6 empty] | 0.05 | 13.5
Подъезд №8 |  | Все помещения | [13 empty] | 456.9 |  | 7813.61
Изготовление и установка метал.поручня с применением эл.сварки | [15 empty] | 456.9
Арматура 10мм | [14 empty] | 1.2 | 31.87
Труба 25*3,2впг | [14 empty] | 3 | 349.03
Электрод МР-3С D=2мм 1 кг | [14 empty] | 0.4 | 76
Изготовление и установка металлических стоек под козырек | [17 empty] | 7813.61
Арматура 10мм | [16 empty] | 23 | 639.5
Труба 25*3,2впг | [16 empty] | 10 | 1163.43
Труба 20*2,8 | [16 empty] | 13.2 | 882.8
Труба 57*3,5 | [16 empty] | 14.5 | 4967.88
Электроды 3мм | [16 empty] | 1.6 | 160
Подъезд №10 |  | Все помещения | [19 empty] | 132 |  | 636.77
Изготовление и установка метал.поручня с применением эл.сварки | [23 empty] | 636.77
Арматура 10мм | [22 empty] | 0.8 | 18.5
Труба 20*2,8 | [22 empty] | 2.2 | 145.86
Труба 57*3,5 | [22 empty] | 2 | 422.81
Электроды 3мм | [22 empty] | 0.4 | 49.6
Ремонт порога | [21 empty] | 132
Кирпич | [20 empty] | 9 | 81
Цемент М 400 | [20 empty] | 0.2 | 51
Подъезд №12 |  | Все помещения | [15 empty] | 1115.66
Изготовление и установка метал.поручня с применением эл.сварки | [17 empty] | 639.81
Арматура 10мм | [16 empty] | 6.5 | 180.73
Полоса 40мм | [16 empty] | 3 | 117.24
Труба 15*2,8 | [16 empty] | 2 | 101.23
Труба 20*2,8 | [16 empty] | 3 | 158.57
Электроды 3мм | [16 empty] | 0.8 | 82.04
Обрамление порога металлическим уголком с применением эл. сварки | [17 empty] | 475.85
УГОЛОК 32 | [16 empty] | 9 | 429.54
Электроды 3мм | [16 empty] | 0.4 | 46.31
Оконные и дверные заполнения | [5 empty] | 7262.75 |  | 523.84 |  |  |  | 839.85 |  |  |  | 215 |  |  |  | 30.84 |  | 275.5 |  | 369 |  | 367.54
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  | 7122.75 |  | 523.84 | [15 empty] | 60
Изготовление и установка двери | [5 empty] | 5001.25
Доска обр. 25 |  |  |  |  | 0.042 | 403.8
Доска обр. 50 |  |  |  |  | 0.33 | 3058.06
Петля |  |  |  |  | 18 | 1157.59
Саморез 3,5*35 |  |  |  |  | 100 | 32
Саморез 3,5*45 |  |  |  |  | 550 | 349.8
Смена навесного замка | [5 empty] | 2121.5 |  | 430
Замок навесной |  |  |  |  | 9 | 1935 | 2 | 430
Проушина |  |  |  |  | 6 | 180
Саморез |  |  |  |  | 10 | 6.5
Смена проушины | [7 empty] | 93.84 | [15 empty] | 60
Проушина | [6 empty] | 3 | 90 | [14 empty] | 2 | 60
Саморез 3,5*35 | [6 empty] | 12 | 3.84
Подъезд №1 |  | Все помещения | [9 empty] | 553.84 | [11 empty] | 272 |  | 90.35
Смена навесного замка | [11 empty] | 553.84 | [11 empty] | 272 |  | 90.35
Замок навесной | [10 empty] | 2 | 430 | [10 empty] | 1 | 272
Замок навесной ВС | [24 empty] | 1 | 90.35
Проушина | [10 empty] | 4 | 120
Саморез 3,5*35 | [10 empty] | 12 | 3.84
Подъезд №4 |  | Все помещения | [9 empty] | 276.92 | [13 empty] | 90.35
Смена навесного замка | [11 empty] | 276.92 | [13 empty] | 90.35
Замок навесной | [10 empty] | 1 | 215
Замок навесной ВС | [24 empty] | 1 | 90.35
Проушина | [10 empty] | 2 | 60
Саморез 3,5*35 | [10 empty] | 6 | 1.92
Подъезд №5 |  | Все помещения | [13 empty] | 215
Смена навесного замка | [15 empty] | 215
Замок навесной | [14 empty] | 1 | 215
Подъезд №6 |  | Все помещения |  |  |  | 140
Смена петли | [5 empty] | 140
Петля |  |  |  |  | 2 | 130
Электроды 3мм |  |  |  |  | 0.1 | 10
Подъезд №7 |  | Все помещения | [23 empty] | 33.84
Смена проушины | [25 empty] | 33.84
Проушина 60х30 | [24 empty] | 2 | 30
Саморез 3,5*35 | [24 empty] | 12 | 3.84
Подъезд №9 |  | Все помещения | [17 empty] | 30.84 |  | 272 |  |  |  | 153
Смена навесного замка | [21 empty] | 272 |  |  |  | 153
Замок навесной | [20 empty] | 1 | 272 |  |  | 1 | 153
Смена проушины | [19 empty] | 30.84
Проушина | [18 empty] | 1 | 30
САМОРЕЗ 3,5*32 | [18 empty] | 3 | 0.84
Подъезд №10 |  | Все помещения | [9 empty] | 9.09 | [9 empty] | 3.5
Восстановление остекления | [21 empty] | 3.5
Гвозди мебельные | [20 empty] | 0.05 | 3.5
Смена проушины | [11 empty] | 9.09
Проушина 50*18 гнутая | [10 empty] | 1 | 8.13
Саморез 3,5*35 | [10 empty] | 3 | 0.96
Подъезд №11 |  | Все помещения | [21 empty] | 37
Восстановление остекления | [23 empty] | 37
Гвозди мебельные | [22 empty] | 0.1 | 7
ШТАПИК | [22 empty] | 2 | 30
Содержание и ремонт стен | [17 empty] | 598.2 | [5 empty] | 64.77
все подъезды |  | 501 кв. | [15 empty] | 268.2
Заделка отверстий после замены стояков | [17 empty] | 268.2
Краска пена монтажная под пистолет | [16 empty] | 1 | 225
Фугенфюллер 25 кг | [16 empty] | 0.08 | 43.2
все подъезды |  | 505 кв. | [15 empty] | 330
Заделка отверстий после замены стояков | [17 empty] | 330
Алебастр 20кг | [16 empty] | 0.3 | 60
Фугенфюллер 25 кг | [16 empty] | 0.5 | 270
Подъезд №11 |  | Все помещения | [21 empty] | 64.77
Ремонт штукатурки стены | [23 empty] | 64.77
Штукатурка гипсовая Теплон 30кг | [22 empty] | 0.2 | 64.77
Содержание и текущий ремонт кровли | [9 empty] | 31.28 | [5 empty] | 57944.28 |  | 154965.91 |  | 45455 |  | 4500
все подъезды |  | Все помещения | [13 empty] | 57944.28 |  |  |  | 45455
Ремонт кровли мягкой | [15 empty] | 57944.28 |  |  |  | 45455
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [14 empty] | 40 | 30000
ремонт кровли | [14 empty] | 63 | 26325 |  |  |  | 5855
Ремонт швов | [18 empty] | 99 | 39600
Сжиженный газ | [14 empty] | 124.56 | 1619.28
все подъезды |  | 241 кв. | [19 empty] | 4500
Герметизация межпанельных швов | [21 empty] | 4500
Ремонт швов | [20 empty] | 18 | 4500
все подъезды |  | 534 кв. | [15 empty] | 154965.91
Ремонт кровли мягкой | [17 empty] | 154965.91
Линокром ТКП (10 кв.м) сланец серый | [16 empty] | 6 | 4777.2
Линокром ТПП (15 кв.м) | [16 empty] | 7 | 7385
Ремонт швов | [16 empty] | 356.5 | 142600
Сжиженный газ | [16 empty] | 13.65 | 203.71
Подъезд №10 |  | Все помещения | [7 empty] | 31.28
Смена проушины | [9 empty] | 31.28
Проушина | [8 empty] | 1 | 30
Саморез 3,5*35 | [8 empty] | 4 | 1.28
21. 2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций МКД |  |  |  | 27619.65 |  | 39084.88 |  | 38508.77 |  | 49901.91 |  | 38251.16 |  | 39557.36 |  | 48568.07 |  | 48617.01 |  | 40300.52 |  | 42906.29 |  | 32862.2 |  | 126310.04
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65 |  | 27619.65
ТО и ремонт лифтов | [9 empty] | 13200 | [5 empty] | 16500
ТО и ремонт мусоропроводов | [5 empty] | 4341.5 |  |  |  | 4352.52 | [13 empty] | 146.88 |  | 2660
Подъезд №2 |  | Все помещения |  |  |  | 4341.5
Смена клапана мусоропровода | [5 empty] | 4341.5
Клапан загрузочный |  |  |  |  | 1 | 4335
Саморез |  |  |  |  | 10 | 6.5
Подъезд №4 |  | 131 кв. | [23 empty] | 2660
Смена клапана мусоропровода | [25 empty] | 2660
Клапан загрузочный | [24 empty] | 1 | 2660
Подъезд №5 |  | Все помещения | [7 empty] | 4335
Смена клапана мусоропровода | [9 empty] | 4335
Клапан загрузочный | [8 empty] | 1 | 4335
Подъезд №7 |  | Все помещения | [7 empty] | 17.52
Ремонт мусор.клапанов с применением газосварки | [9 empty] | 17.52
Саморез 3,5*35 | [8 empty] | 16 | 5.12
Электроды 3мм | [8 empty] | 0.1 | 12.4
Подъезд №11 |  | Все помещения | [21 empty] | 146.88
Ремонт клапана мусоропровода | [23 empty] | 146.88
Лист оцинк. 0,7*1250*2500 | [22 empty] | 0.1 | 135
Саморез-прессшайба | [22 empty] | 30 | 11.88
ТО и ремонт сетей горячего водоснабжения | [11 empty] | 7354.99 |  | 8863.56 |  | 793.49 |  | 6915.9 | [5 empty] | 1414.56 |  | 809.74
все подъезды |  | Все помещения | [9 empty] | 7354.99 | [11 empty] | 1201.91 |  | 62.7
Замена задвижки | [11 empty] | 7354.99
Болт 16 | [10 empty] | 2.8 | 190.69
Гайка М16 | [10 empty] | 0.8 | 0.32
Задвижка 80 | [10 empty] | 5 | 6894.12
Техпластина ТМКЩ 3мм | [10 empty] | 1.8 | 269.86
Смена крана пробкового на горячую воду | [23 empty] | 1201.91
Кран пр.-сальн. 25 | [22 empty] | 3 | 1201.91
Смена труб на г/в с применением газосварки | [25 empty] | 62.7
Карбид кальция | [24 empty] | 0.64 | 51.48
Кислород | [24 empty] | 0.14 | 11.22
Труба 20*2,8 | [24 empty] | 3.5
все подъезды |  | 501 кв. | [15 empty] | 6579.28
Изолирование трубопроводов | [17 empty] | 180
Утеплитель 35 | [16 empty] | 4 | 140
Хомут 50-70мм | [16 empty] | 2 | 40
Смена участков труб с применением газосварки | [17 empty] | 6399.28
АМЕРИКАНКА | [16 empty] | 4 | 1600
Муфта 20 | [16 empty] | 2 | 37.8
Муфта 32 | [16 empty] | 4 | 52
Муфта PPRC 32 | [16 empty] | 4 | 80
ТРОЙНИК 32*20*32 | [16 empty] | 2 | 60
Труба 32*3,2впг | [16 empty] | 8 | 2694.48
Труба стекловол. д32 | [16 empty] | 12 | 1600
Труба стекловол. д.20 | [16 empty] | 2 | 100
УГОЛОК 32 | [16 empty] | 7 | 175
все подъезды |  | 505 кв. | [15 empty] | 336.62
Смена резьбы на г/в | [17 empty] | 336.62
Карбид кальция | [16 empty] | 3.5 | 313.95
Проволока сварочная | [16 empty] | 0.1 | 5.52
Резьба 25 | [16 empty] | 2 | 17.15
Подъезд №1 |  | Все помещения | [11 empty] | 1310.16
Смена крана пробкового | [13 empty] | 366.35
Кран пр.-сальн. 25 | [12 empty] | 1 | 355.71
Лен сантех. | [12 empty] | 0.04 | 10.64
Смена резьбы на г/в | [13 empty] | 260.28
Карбид кальция | [12 empty] | 2.8 | 251.16
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.01 | 0.55
Резьба 25 | [12 empty] | 1 | 8.57
Смена сгона | [13 empty] | 82.79
Лен сантех. | [12 empty] | 0.08 | 21.28
Сгон 25 | [12 empty] | 1 | 26.15
Сгон 32 | [12 empty] | 1 | 35.36
Смена участков труб с применением газосварки | [13 empty] | 600.74
Карбид кальция | [12 empty] | 2.8 | 251.16
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.01 | 0.55
Труба 25*3,2впг | [12 empty] | 3 | 349.03
Подъезд №2 |  | Все помещения | [11 empty] | 5808 |  | 793.49 | [9 empty] | 340.73
Замена задвижки | [13 empty] | 5808
Болт 16 | [12 empty] | 2.2 | 149.83
Гайка М16 | [12 empty] | 0.64 | 0.26
Задвижка 50 | [12 empty] | 2 | 2105.83
Задвижка 80 | [12 empty] | 2 | 2929.19
Техпластина ТМКЩ 3мм | [12 empty] | 1.4 | 209.9
Фланец 50 | [12 empty] | 2 | 412.99
Смена крана пробкового | [15 empty] | 474.5
Кран пр.-сальн. 32 | [14 empty] | 1 | 469.18
Лен сантех. | [14 empty] | 0.02 | 5.32
Смена резьбы на г/в с применением г/сварки | [15 empty] | 185.31
Карбид кальция | [14 empty] | 1.9 | 170.43
Проволока сварочная | [14 empty] | 0.04 | 2.21
Резьба 32 | [14 empty] | 1 | 12.67
Смена сгона | [15 empty] | 133.68
Контрогайка 32 | [14 empty] | 1 | 39
Лен сантех. | [14 empty] | 0.02 | 5.32
Муфта 32 | [14 empty] | 1 | 54
Сгон 32 | [14 empty] | 1 | 35.36
Смена труб на г/в с применением газосварки | [25 empty] | 340.73
Карбид кальция | [24 empty] | 0.68 | 54.69
Кислород | [24 empty] | 0.14 | 11.22
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.14
Труба 57*3,5 | [24 empty] | 2 | 274.82
Подъезд №6 |  | Все помещения | [23 empty] | 406.31
Смена труб горячего водоснабжения | [25 empty] | 406.31
Ацетилен | [24 empty] | 0.06 | 135.6
Кислород | [24 empty] | 0.2 | 16.03
Муфта PPRC с ВР 32х1 | [24 empty] | 1 | 78.42
Муфта PPRC с НР 32х1 | [24 empty] | 1 | 152
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.14 | 15.68
Резьба 25 | [24 empty] | 1 | 8.58
Труба 20*2,8 впг | [24 empty] | 2
Подъезд №11 |  | Все помещения | [11 empty] | 1745.4 | [9 empty] | 212.65
Смена вентиля на горячую воду | [13 empty] | 135.7
Клапан запорный (вентиль) 15 | [12 empty] | 1 | 125.06
Лен сантех. | [12 empty] | 0.04 | 10.64
Смена крана пробкового на горячую воду | [13 empty] | 479.82
Кран пр.-сальн. 32 | [12 empty] | 1 | 469.18
Лен сантех. | [12 empty] | 0.04 | 10.64
Смена резьбы на г/в | [13 empty] | 256.62
Карбид кальция | [12 empty] | 2.8 | 251.16
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.01 | 0.55
Резьба 15 | [12 empty] | 1 | 4.91
Смена резьбы на г/в с применением г/сварки | [23 empty] | 130.09
Карбид кальция | [22 empty] | 1 | 79.16
Кислород | [22 empty] | 0.27 | 21.63
Проволока сварочная | [22 empty] | 0.15 | 16.8
Резьба 25 | [22 empty] | 1 | 12.5
Смена сгона | [13 empty] | 139
Контрогайка 32 | [12 empty] | 1 | 39
Лен сантех. | [12 empty] | 0.04 | 10.64
Муфта 32 | [12 empty] | 1 | 54
Сгон 32 | [12 empty] | 1 | 35.36
Смена сгона на г/в с применением фитингов | [23 empty] | 82.56
Контрогайка 32 | [22 empty] | 1 | 39
Муфта PPRC 32х25 | [22 empty] | 1 | 8.2
Сгон 32 | [22 empty] | 1 | 35.36
Смена труб на г/в с применением газосварки | [13 empty] | 734.26
Карбид кальция | [12 empty] | 4.9 | 439.53
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.03 | 1.66
Труба 32*3,2впг | [12 empty] | 0.2 | 67.36
Труба 57*3,5 впг | [12 empty] | 1 | 225.71
ТО и ремонт сетей централизованного отопления | [5 empty] | 4185.09 |  | 5395.09 |  |  |  | 2065.66 |  |  |  | 191.97 |  | 5197.43 |  | 2277.45 |  | 1111.78 |  | 1814.12 |  | 93673.69
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  | 811.02 | [11 empty] | 1905.37 |  | 2158.55 |  |  |  | 1069.1 |  | 90540.11
Смена вентиля ц/о | [17 empty] | 638.61 | [5 empty] | 332
Клапан запорный (вентиль) 15 | [16 empty] | 5 | 625.31 |  |  |  |  | 2 | 332
Лен сантех. | [16 empty] | 0.05 | 13.3
Смена крана пробкового на ц/о | [19 empty] | 1147.62 |  |  |  | 737.1
Кран пр.-сальн. 15 | [18 empty] | 3 | 560.11 |  |  | 4 | 737.1
Кран пр.-сальн. 20 | [18 empty] | 3 | 576.87
Лен сантех. | [18 empty] | 0.04 | 10.64
Смена крана шарового | [19 empty] | 711.48
Кран шар. 15 | [18 empty] | 7 | 706.16
Лен сантех. | [18 empty] | 0.02 | 5.32
Смена манометров на ц/о | [5 empty] | 811.02 | [19 empty] | 1308.39
Лен сантех. | [24 empty] | 0.014 | 3.73
Манометр |  |  |  |  | 3 | 811.02 | [18 empty] | 6 | 1304.66
Смена резьбы на ЦО с применением г/сварки | [19 empty] | 299.45
Карбид кальция | [18 empty] | 2.36 | 189.82
Кислород | [18 empty] | 0.4 | 36.93
Проволока сварочная | [18 empty] | 0.2 | 11.04
Резьба 15 | [18 empty] | 6 | 29.45
Резьба 20 | [18 empty] | 5 | 32.21
Смена сгона на ц/о с применением фитингов | [25 empty] | 122.53
Контрогайка 15 | [24 empty] | 3 | 27.55
Лен сантех. | [24 empty] | 0.029 | 7.72
Сгон 15 | [24 empty] | 4 | 52.36
Сгон 20 | [24 empty] | 2 | 34.9
Установка насоса на центральное отопление | [25 empty] | 89109.19
Ацетилен | [24 empty] | 0.3 | 678
Болт 14 | [24 empty] | 0.94 | 117.59
Болт 16 | [24 empty] | 4.5 | 431.82
БОЛТ М 6 | [24 empty] | 8 | 9.36
Выключатель автом. 3Р 32А | [24 empty] | 2 | 495
Гайка М16 | [24 empty] | 1.08 | 156.59
Гайка М6 | [24 empty] | 8 | 2.38
Диск отрезной | [24 empty] | 8 | 143.56
Задвижка 100 | [24 empty] | 1 | 2270.23
Задвижка 80 | [24 empty] | 2 | 3908.98
Затвор 80 | [24 empty] | 1 | 944
Кислород | [24 empty] | 1 | 80.12
Кран пр.-сальн. 20 | [24 empty] | 4 | 769.17
Манометр | [24 empty] | 2 | 448.12
Насос WILO 80/10 | [24 empty] | 1 | 53306.88
Отвод 57 | [24 empty] | 10 | 599.14
Отвод РР 110*45 | [24 empty] | 3 | 108.72
Провод ПАВ / АПВ 10Б | [24 empty] | 22 | 229.9
Провод ПВС 4х4 | [24 empty] | 60 | 7680.97
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.5 | 56
Резьба 15 | [24 empty] | 4 | 19.63
Резьба 20 | [24 empty] | 4 | 25.77
РУКАВ 50ММ | [24 empty] | 4 | 1959.8
Рукав напорно-всасывающий 50мм | [24 empty] | 4 | 2106
Рукав с нит. опл. (мбс)-40*51,5мм (1,6МПа) (гост 10362-76) | [24 empty] | 2 | 900
СГОН 50 | [24 empty] | 4 | 320
Техпластина ТМКЩ 3мм | [24 empty] | 3.4 | 487.2
Труба 57*3,5 | [24 empty] | 4 | 736.75
Труба 76*3,5 | [24 empty] | 0.2 | 53.77
Труба 89*3,5 | [24 empty] | 3.6 | 1316.44
Труба ПВХ d 25 | [24 empty] | 10 | 130
Труба ПНД гофро с зондом | [24 empty] | 25 | 200
Уголок 32х32х4 | [24 empty] | 10 | 985.3
УДЛИНИТЕЛЬ | [24 empty] | 2 | 340
Фланец 100 | [24 empty] | 2 | 1017.9
Фланец 40 | [24 empty] | 2 | 326.24
Фланец 50 | [24 empty] | 4 | 611.97
Фланец 65 | [24 empty] | 2 | 353.52
Фланец 80 | [24 empty] | 12 | 3706.78
ХОМУТ | [24 empty] | 8 | 367.65
ХОМУТ 3/4*25 | [24 empty] | 10 | 80
ШАЙБА М-6 | [24 empty] | 0.6 | 31.02
Шайба М6 | [24 empty] | 8 | 6.4
Электроды 3мм | [24 empty] | 5 | 590.52
Установка сопла на ц/о | [17 empty] | 1266.76
Болт 16 | [16 empty] | 5.6 | 726.36
Гайка М16 | [16 empty] | 1.68 | 0.67
Техпластина ТМКЩ 3мм | [16 empty] | 3.6 | 539.73
все подъезды |  | 221 кв. | [17 empty] | 118.9
Заделка свищей на трубопроводе центрального отопления | [19 empty] | 118.9
Карбид кальция | [18 empty] | 1.18 | 94.91
Кислород | [18 empty] | 0.2 | 18.47
Проволока сварочная | [18 empty] | 0.1 | 5.52
все подъезды |  | 459 кв. | [13 empty] | 191.97
Смена резьбы на ЦО с применением г/сварки | [15 empty] | 191.97
Карбид кальция | [14 empty] | 1.9 | 170.43
Проволока сварочная | [14 empty] | 0.04 | 2.21
Резьба 20 | [14 empty] | 3 | 19.33
Подъезд №2 |  | Все помещения | [15 empty] | 853
Смена манометров на ц/о | [17 empty] | 853
Лен сантех. | [16 empty] | 0.01 | 2.66
Манометр | [16 empty] | 2 | 850.34
Подъезд №4 |  | Все помещения | [15 empty] | 2439.06
Замена задвижки | [17 empty] | 2439.06
Болт М12 | [16 empty] | 8 | 48.6
Гайка М12 | [16 empty] | 8 | 18.86
Задвижка 80 | [16 empty] | 1 | 1990
Техпластина ТМКЩ 3мм | [16 empty] | 0.4 | 59.97
Фланец 80 | [16 empty] | 1 | 314.36
Шайба М12 | [16 empty] | 8 | 7.27
Подъезд №6 |  | Все помещения |  |  |  | 1443.46 |  | 5395.09
Изготовление решеток на дверь в насосную | [5 empty] | 1443.46
Труба 20*2,5впг |  |  |  |  | 4 | 290.92
Труба 25*2,5впг |  |  |  |  | 6 | 714.9
Труба 15*2,5 |  |  |  |  | 6 | 407.64
Электроды 3мм |  |  |  |  | 0.3 | 30
Смена отвода на ц/о | [7 empty] | 556.39
Карбид кальция | [6 empty] | 3.5 | 277.08
Кислород | [6 empty] | 0.2 | 21.79
Отвод 57 | [6 empty] | 4 | 252
Проволока сварочная | [6 empty] | 0.1 | 5.52
Смена участков труб с применением газосварки | [7 empty] | 3725.08
Карбид кальция | [6 empty] | 3.5 | 308.68
Кислород | [6 empty] | 0.18 | 31.59
Проволока сварочная | [6 empty] | 0.2 | 11.04
Труба 57*3,5 | [6 empty] | 10.5 | 3373.77
Смена фланцев на центральном отоплении с применением электрогазосварки | [7 empty] | 1113.62
Болт 16 | [6 empty] | 3.4 | 231.55
Гайка М16 | [6 empty] | 0.81 | 70.06
Карбид кальция | [6 empty] | 3.5 | 277.09
Кислород | [6 empty] | 0.1 | 9.23
Проволока сварочная | [6 empty] | 0.1 | 5.52
Техпластина ТМКЦ 4мм | [6 empty] | 0.6 | 61.2
Фланец 50 | [6 empty] | 3 | 458.97
Подъезд №8 |  | Все помещения |  |  |  | 1930.61
Смена отвода на ц/о | [5 empty] | 133.05
Карбид кальция |  |  |  |  | 1.5 | 118.75
Кислород |  |  |  |  | 0.05 | 8.78
Проволока сварочная |  |  |  |  | 0.1 | 5.52
Смена фланцев на центральном отоплении с применением электрогазосварки | [5 empty] | 1797.56
Болт 16 |  |  |  |  | 1.2 | 81.73
Гайка М16 |  |  |  |  | 1 | 86.49
Техпластина ТМКЩ 3мм |  |  |  |  | 0.5 | 74.96
Фланец плоский 1-080-16 |  |  |  |  | 1 | 1535.26
Электроды 3мм |  |  |  |  | 0.2 | 19.12
Подъезд №9 |  | Все помещения | [9 empty] | 2065.66
Замена задвижки | [11 empty] | 2065.66
Болт 16 | [10 empty] | 1.1 | 74.91
Гайка М16 | [10 empty] | 0.32 | 0.13
Задвижка 50 | [10 empty] | 2 | 1885.67
Техпластина ТМКЩ 3мм | [10 empty] | 0.7 | 104.95
Подъезд №10 |  | Все помещения | [19 empty] | 345.14
Смена вентиля ц/о | [21 empty] | 157.82
Клапан запорный (вентиль) 15 | [20 empty] | 1 | 155.42
Лен сантех. | [20 empty] | 0.009 | 2.4
Смена резьбы на ЦО с применением г/сварки | [21 empty] | 143.1
Карбид кальция | [20 empty] | 1.139 | 102.17
Кислород | [20 empty] | 0.24 | 19.23
Проволока сварочная | [20 empty] | 0.16 | 8.82
Резьба 20 | [20 empty] | 2 | 12.88
Смена сгона на ц/о с применением фитингов | [21 empty] | 44.22
Контрогайка 20 | [20 empty] | 1 | 7.29
Лен сантех. | [20 empty] | 0.009 | 2.39
Муфта 20 | [20 empty] | 1 | 18.9
Сгон 20 | [20 empty] | 1 | 15.64
Подъезд №11 |  | Все помещения | [21 empty] | 672
Смена вентиля на горячую воду | [23 empty] | 672
Клапан запорный (вентиль) 15 | [22 empty] | 3 | 332
Клапан запорный (вентиль) 32 Сi | [22 empty] | 1 | 340
Подъезд №14 |  | Все помещения | [19 empty] | 766.64
Смена вентиля ц/о | [21 empty] | 157.82
Клапан запорный (вентиль) 15 | [20 empty] | 1 | 155.42
Лен сантех. | [20 empty] | 0.009 | 2.4
Смена крана пробкового на ц/о | [21 empty] | 358.1
Кран пр.-сальн. 25 | [20 empty] | 1 | 355.71
Лен сантех. | [20 empty] | 0.009 | 2.39
Смена резьбы на ЦО с применением г/сварки | [21 empty] | 156.7
Карбид кальция | [20 empty] | 1.39 | 124.68
Кислород | [20 empty] | 0.23 | 18.43
Проволока сварочная | [20 empty] | 0.16 | 8.68
Резьба 15 | [20 empty] | 1 | 4.91
Смена сгона на ц/о с применением фитингов | [21 empty] | 94.02
Контрогайка 25 | [20 empty] | 1 | 15.18
Лен сантех. | [20 empty] | 0.009 | 2.39
Муфта 25 | [20 empty] | 1 | 24.14
Сгон 25 | [20 empty] | 2 | 52.31
Подъезд №15 |  | Все помещения | [21 empty] | 73.02 |  | 3133.58
Смена кранов в системе ц/о | [25 empty] | 3133.58
АВТОМАТ | [24 empty] | 1 | 300
Ацетилен | [24 empty] | 0.06 | 135.6
Бочонок 50 | [24 empty] | 3 | 120
Кислород | [24 empty] | 0.2 | 16.03
Контрогайка 15 | [24 empty] | 6 | 37.83
Контрогайка 20 | [24 empty] | 1 | 7.29
Контрогайка 25 | [24 empty] | 1 | 15.19
Кран пр.-сальн. 15 | [24 empty] | 7 | 1306.93
Кран пр.-сальн. 20 | [24 empty] | 1 | 192.29
Кран пр.-сальн. 25 | [24 empty] | 1 | 355.71
Муфта 15 | [24 empty] | 6 | 95.33
Муфта 20 | [24 empty] | 1 | 16.92
Муфта 25 | [24 empty] | 1 | 24.14
Переход ст. 133*5-108*4 | [24 empty] | 1 | 147.41
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.14 | 15.68
Резьба 15 | [24 empty] | 7 | 34.35
Розетка 2-х мест. | [24 empty] | 2 | 190
Сгон 15 | [24 empty] | 7 | 81.09
Сгон 20 | [24 empty] | 1 | 15.64
Сгон 25 | [24 empty] | 1 | 26.15
Теплоизоляция стояка ЦО на л/клетке | [23 empty] | 73.02
Проволока вязальная | [22 empty] | 0.1 | 5.52
Теплоизоляция | [22 empty] | 1 | 67.5
ТО и ремонт сетей централизованного холодного водоснабжения | [5 empty] | 469.71 |  | 216.86 |  |  |  | 207.08 |  | 2458.73 |  |  |  | 127.72 |  | 587.28 |  |  |  | 903.41 |  | 483.06
все подъезды |  | Все помещения | [23 empty] | 105.75
Смена резьбы на х/в с применением газосварки | [25 empty] | 105.75
Карбид кальция | [24 empty] | 0.64 | 51.47
Кислород | [24 empty] | 0.14 | 11.22
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.14
Резьба 32 | [24 empty] | 3 | 43.06
все подъезды |  | 68 кв. | [9 empty] | 207.08
Смена крана шарового | [11 empty] | 207.08
Кран шар. 15 | [10 empty] | 2 | 201.76
Лен сантех. | [10 empty] | 0.02 | 5.32
Подъезд №4 |  | Все помещения | [5 empty] | 43.42
Смена сгона | [7 empty] | 43.42
Контрогайка 20 | [6 empty] | 1 | 7.29
ЛЕН | [6 empty] | 0.03 | 8.65
Муфта 15 | [6 empty] | 1 | 15.89
Сгон 15 | [6 empty] | 1 | 11.59
Подъезд №8 |  | Все помещения |  |  |  | 469.71 | [7 empty] | 2458.73 |  |  |  | 127.72 | [5 empty] | 903.41
Замена задвижки с применением газосварки | [13 empty] | 1868.53
Болт 16 | [12 empty] | 0.55 | 37.46
Гайка М16 | [12 empty] | 0.16 | 0.06
Задвижка 80 | [12 empty] | 1 | 1464.59
Карбид кальция | [12 empty] | 3.5 | 313.95
Техпластина ТМКЩ 3мм | [12 empty] | 0.35 | 52.47
Замена фитингов полипропилена на х/в | [13 empty] | 320.78
Муфта PPRC с ВР 32х1 | [12 empty] | 1 | 108
Муфта разъем. с ВР 32х1 PPRC | [12 empty] | 1 | 199.13
Угольник PPRC 90гр. 32 | [12 empty] | 1 | 13.65
Ремонт участков трубы холодного водоснабжения | [23 empty] | 768.35
Муфта PPRC с НР 32х1 | [22 empty] | 2 | 304
Тройник PPRC 32х20х32 | [22 empty] | 1 | 20
Труба 32*3,2 | [22 empty] | 3 | 444.35
Смена вентиля на холодное водоснабжение | [17 empty] | 127.72
Клапан запорный (вентиль) 15 | [16 empty] | 1 | 125.06
Лен сантех. | [16 empty] | 0.01 | 2.66
Смена резьбы на х/в с применением газосварки | [13 empty] | 269.42
Карбид кальция | [12 empty] | 2.8 | 251.16
Проволока сварочная | [12 empty] | 0.02 | 1.11
Резьба 25 | [12 empty] | 2 | 17.15
Смена сгона на х/в | [23 empty] | 135.06
Карбид кальция | [22 empty] | 1 | 79.17
Кислород | [22 empty] | 0.27 | 21.64
Проволока сварочная | [22 empty] | 0.15 | 16.8
Сгон 20 | [22 empty] | 1 | 17.45
Смена труб на х/в с применением газосварки | [5 empty] | 469.71
Карбид кальция |  |  |  |  | 1.5 | 118.75
Кислород |  |  |  |  | 0.05 | 6.87
Проволока сварочная |  |  |  |  | 0.1 | 5.52
Труба 57*3,5 впг |  |  |  |  | 1.5 | 338.57
Подъезд №9 |  | Все помещения | [5 empty] | 173.44 | [17 empty] | 377.31
Ремонт участков трубы холодного водоснабжения | [25 empty] | 377.31
Ацетилен | [24 empty] | 0.06 | 135.6
Кислород | [24 empty] | 0.2 | 16.03
Проволока сварочная | [24 empty] | 0.14 | 15.68
Труба 32*3,2впг | [24 empty] | 2 | 210
Установка заглушек на холодную воду | [7 empty] | 173.44
Болт 16 | [6 empty] | 1.2 | 81.73
Гайка М16 | [6 empty] | 1 | 16.75
Техпластина ТМКЩ 3мм | [6 empty] | 0.5 | 74.96
Подъезд №15 |  | Все помещения | [17 empty] | 587.28
Смена фитингов полипропилен на х/в | [19 empty] | 587.28
Американка 1/2 | [18 empty] | 1 | 430
Муфта PPRC 50 | [18 empty] | 2 | 56
Муфта 32 | [18 empty] | 1 | 50
ТРОЙНИК ПНД | [18 empty] | 2 | 51.28
ТО и ремонт сетей центральной канализации | [5 empty] | 2163.99 |  | 4978.44 |  | 4608.6 | [7 empty] | 579.23 |  | 2197.11
все подъезды |  | 505 кв. | [15 empty] | 579.23
Смена труб канализации с применением фасонины | [17 empty] | 579.23
КОЛЬЦО УПЛОТ 100 | [16 empty] | 1 | 5.15
Крестовина PP 110*110*110*110 cер | [16 empty] | 1 | 230
Отвод РР 110*87 | [16 empty] | 1 | 50
Отвод РР 50*45 | [16 empty] | 2 | 31.6
ПАТРУБОК PP 110 компенсац | [16 empty] | 1 | 50.4
Переход ПП 50/110 | [16 empty] | 1 | 31
Труба ПП 110 1м | [16 empty] | 1 | 181.08
Подъезд №4 |  | Все помещения | [5 empty] | 3
Закрепление канализационных труб | [7 empty] | 3
Дюбель гвоздь с шурупом | [6 empty] | 2 | 3
Подъезд №5 |  | Все помещения |  |  |  | 1702.03
Смена труб канализации с применением фасонины | [5 empty] | 1702.03
Отвод РР 110*87 |  |  |  |  | 1 | 35.19
Переход ПП 50/110 |  |  |  |  | 1 | 31
Тройник ПП 45 гр.110 /110 |  |  |  |  | 1 | 76.71
Тройник ПП 90 гр.110 /110 |  |  |  |  | 1 | 76.96
Труба ПП 110 2м |  |  |  |  | 5 | 1482.17
Подъезд №6 |  | Все помещения |  |  |  | 461.96 | [13 empty] | 585.32
Смена манометров на ц/о | [19 empty] | 585.32
Лен сантех. | [18 empty] | 0.02 | 5.32
Манометр | [18 empty] | 1 | 580
Смена труб канализации с применением фасонины | [5 empty] | 461.96
Манжета перех 50х73 |  |  |  |  | 1 | 17.51
Отвод ПП 45 гр.50 |  |  |  |  | 2 | 30
Отвод ПП 90 гр.50 |  |  |  |  | 2 | 23.31
ПЕРЕХОД РР 50 на ч/к |  |  |  |  | 1 | 14.4
Ревизия ПП 50 |  |  |  |  | 1 | 40
Труба ПП 50 1м |  |  |  |  | 1 | 56.32
Труба ПП 50 2м |  |  |  |  | 2 | 280.42
Подъезд №9 |  | Все помещения | [17 empty] | 1611.79
Смена фасонных канализационных частей | [19 empty] | 1611.79
МАНЖЕТА 110*123 | [18 empty] | 2 | 82.51
Муфта PP 110 | [18 empty] | 3 | 150
Муфта РР 50 | [18 empty] | 2 | 43.65
Отвод РР 110*45 | [18 empty] | 3 | 105.58
Отвод РР 50*90 | [18 empty] | 3 | 34.97
ПАТРУБОК PP 110 компенсац | [18 empty] | 1 | 50.39
ПАТРУБОК 110*50 | [18 empty] | 1 | 30.12
Патрубок комп. 50 | [18 empty] | 1 | 48
Патрубок РР 110х108 (переход с серой на черную) | [18 empty] | 3 | 400
Переход .50х75 чуг-плас с рез. уплот | [18 empty] | 1 | 91
Ревизия ПП 110 | [18 empty] | 1 | 72.18
Ревизия ПП 50 | [18 empty] | 1 | 45
Тройник ПП 45 гр.110 /110 | [18 empty] | 2 | 169.18
Тройник ПП 45 гр.50 /50 | [18 empty] | 1 | 35
Труба ПП 50 2м | [18 empty] | 2 | 254.21
Подъезд №10 |  | Все помещения | [5 empty] | 4975.44 |  | 4608.6
Смена труб канализации с применением фасонины | [7 empty] | 4975.44 |  | 4608.6
Заглушка ПП 110 | [6 empty] | 1 | 20
Заглушка РР 110 | [8 empty] | 2 | 28
Отвод ПП 45 гр.50 | [6 empty] | 2 | 35
Отвод РР 110*45 | [6 empty] | 6 | 300
Отвод РР 110*45 | [8 empty] | 4 | 140.77
Отвод РР 50*45 | [8 empty] | 2 | 31.6
Патрубок комп. 110 | [8 empty] | 1 | 73.2
Переход ПП 50/110 | [8 empty] | 1 | 31
Переход .110 х123 чуг-плас с рез. уплот | [8 empty] | 1 | 94.71
Переход 50х75 чуг-пласт. с рез. уплот. | [8 empty] | 1 | 91
Ревизия ПП 110 | [8 empty] | 2 | 144.35
РЕЗИНОВАЯ МАНЖЕТА под переход 50 | [6 empty] | 1 | 28.48
Тройник ПП 45 гр.110 /110 | [6 empty] | 3 | 253.77 | 3 | 230.12
Тройник ПП 45 гр.50 /50 | [6 empty] | 1 | 35
Тройник ПП 90 гр.110 /110 | [8 empty] | 2 | 153.93
Труба ПП 110 1м | [6 empty] | 3 | 465.57 | 2 | 292.57
Труба ПП 110 2м | [6 empty] | 12 | 3557.2 | 10 | 3016.94
Труба ПП 50 2м | [6 empty] | 2 | 280.42 | 2 | 280.41
ТО и ремонт сетей электроснабжения | [5 empty] | 304.94 |  | 298.73 |  | 121.14 |  | 1003.78 |  | 613.18 |  | 3462.96 |  | 8177.08 |  | 7619.03 |  | 14174.86 |  | 963.58 |  | 1063.9
все подъезды |  | Все помещения |  |  |  | 257.6 |  | 188.43 |  |  |  | 804.23 |  | 572.8 |  | 161.51 |  | 7985.7 |  | 7578.65 |  | 14174.86 |  | 753.46 |  | 1007.13
Замена автоматического выключателя | [17 empty] | 483.53
Выключатель 1кл. | [16 empty] | 4 | 161.51
Выключатель автом. 1Р 25А | [16 empty] | 4 | 322.02
Ревизия эл.щитка | [11 empty] | 602.34
Автовыключатель 25А | [10 empty] | 1 | 108
БОЛТ 6 | [10 empty] | 0.5 | 0.2
Выключатель автом. 1Р 25А | [10 empty] | 1 | 80.51
Гайка М6 | [10 empty] | 10 | 2.79
Динрейка 125см | [10 empty] | 0.3 | 25.5
Провод АПВ 16 | [10 empty] | 10 | 150
Саморез потай. | [10 empty] | 0.02 | 3.84
Сжим У859М | [10 empty] | 3 | 225
ШАЙБА | [10 empty] | 1 | 6.5
Ремонт ВРУ | [19 empty] | 4052.3 |  | 795.23
Болт 8*40 | [20 empty] | 9 | 22.11
Выключатель автом. 1Р 16А | [18 empty] | 21 | 1630.46
Выключатель автом. 1Р 25А | [18 empty] | 18 | 1449.07
Выключатель автом. 3Р 32А | [18 empty] | 1 | 275
Выключатель автом. 3Р 40А | [18 empty] | 1 | 275
Гайка М10 | [18 empty] | 3 | 5.21 | 3 | 4.59
ГАЙКА М8 | [18 empty] | 3 | 1.95 | 13 | 8.43
Динрейка 125см | [18 empty] | 1.06 | 90.1
Провод АПВ 16 | [18 empty] | 20 | 320
Провод ПВ-1 16,0 | [20 empty] | 8 | 760
Саморез 3,5*35 | [18 empty] | 14 | 4.03
ШАЙБА М-8 | [18 empty] | 0.03 | 1.48
Шайба М8 | [20 empty] | 0.12 | 0.1
Ремонт электрощитовой | [23 empty] | 285.03
Болт 6*40 | [22 empty] | 6 | 6
Болт 8*40 | [22 empty] | 3 | 7.37
Вставка плавкая 100А | [22 empty] | 5 | 263.6
Гайка М6 | [22 empty] | 6 | 1.83
ГАЙКА М8 | [22 empty] | 8 | 5.18
ШАЙБА М-6 | [22 empty] | 0.006 | 0.31
ШАЙБА М-8 | [22 empty] | 0.015 | 0.74
Смена вставки | [25 empty] | 309.6
Вставка плавкая НПН 63А | [24 empty] | 4 | 300
Шайба М6 | [24 empty] | 12 | 9.6
Смена выключателя | [21 empty] | 502.94 |  | 80.75 |  | 275
Выключатель 1кл. | [22 empty] | 2 | 80.75
Выключатель 2кл. | [20 empty] | 4 | 190 |  |  | 5 | 275
Выключатель автом. 1Р 16А | [20 empty] | 3 | 232.44
Выключатель автом. 1Р 25А | [20 empty] | 1 | 80.5
Смена датчиков движения | [21 empty] | 7425
Светильник с фото-акустич. датч. | [20 empty] | 15 | 7425
Смена светильников | [17 empty] | 4506.6 |  | 2245.6 |  | 924.08 |  | 261.68
Арматура НББ-64-60 | [16 empty] | 4 | 220 | 2 | 110 | 7 | 385 | 2 | 110
Расс. НББ шар пласт. | [16 empty] | 4 | 300 | 2 | 150 | 7 | 525 | 2 | 150
САМОРЕЗ 3,5*32 | [16 empty] | 95 | 26.6 | 20 | 5.6 |  |  | 6 | 1.68
Саморез 3,5*35 | [20 empty] | 44 | 14.08
Светильник с фото-акустич. датч. | [16 empty] | 8 | 3960 | 4 | 1980
Смена эл.патрона | [25 empty] | 75
Патрон подвесной | [24 empty] | 3 | 75
Смена эл.провода(кабеля) | [17 empty] | 2550 |  | 1200 |  | 4080
Кабель ВВГ нг 2*1,5 | [16 empty] | 85 | 2550 | 40 | 1200 | 110 | 3300
Клипса д/трубы | [20 empty] | 40 | 80
Труба ПНД гофро с зондом | [20 empty] | 47 | 700
Смена эл.счетчика | [13 empty] | 88.27
Провод АПВ 4 | [12 empty] | 3 | 11.11
Провод АПВ 6 | [12 empty] | 3 | 15.03
Саморез-прессшайба | [12 empty] | 18 | 7.13
Сжим У734М | [12 empty] | 1 | 55
Смена электролампы | [5 empty] | 257.6 |  | 188.43 |  |  |  | 201.89 |  | 484.53 |  | 161.51 |  | 445.57 |  | 80.75 |  | 202.72 |  | 126 |  | 347.53
Диоды, мосты 10А10 (10А 1000V) | [16 empty] | 8 | 136 |  |  | 4 | 54.67 |  |  | 2 | 27.33
Лампа 60Вт |  |  |  |  | 16 | 257.6 | 14 | 188.43 |  |  | 15 | 201.89 | 36 | 484.53 | 12 | 161.51 | 23 | 309.57 | 6 | 80.75 | 11 | 148.05 | 10 | 126 | 2 | 25.2
Лампа люмин. 20Вт Е 27 | [24 empty] | 2 | 295
Смена электролампы и патрона | [21 empty] | 244.89
Диоды, мосты 10А10 (10А 1000V) | [20 empty] | 2 | 27.33
Лампа 60Вт | [20 empty] | 8 | 107.67
Патрон настен. | [20 empty] | 2 | 59.89
Патрон подвесной | [20 empty] | 2 | 50
все подъезды |  | 131 кв. | [9 empty] | 15.06
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 15.06
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.45 | 11.25
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 9 | 3.81
все подъезды |  | 214 кв. | [9 empty] | 25
Ремонт электропроводки | [11 empty] | 25
Сжим У734М | [10 empty] | 1 | 25
все подъезды |  | 231 кв. | [9 empty] | 39.65
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 39.65
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.2 | 5
Провод АПВ 6 | [10 empty] | 2 | 10.02
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 3 | 1.37
Сжим У734М | [10 empty] | 1 | 23.26
все подъезды |  | 232 кв. | [9 empty] | 14.81
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 14.81
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.45 | 11.25
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 9 | 3.56
все подъезды |  | 257 кв. | [9 empty] | 10.13
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 10.13
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.15 | 3.75
Провод АПВ 6 | [10 empty] | 1 | 5.01
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 3 | 1.37
все подъезды |  | 287 кв. | [13 empty] | 817.34
Ревизия эл.щитка | [15 empty] | 817.34
Вставка плавкая 100А | [14 empty] | 3 | 225
Выключатель автом. 1Р 16А | [14 empty] | 4 | 309.92
Выключатель автом. 1Р 25А | [14 empty] | 2 | 161.01
Динрейка 125см | [14 empty] | 0.2 | 17
Провод АПВ 10 | [14 empty] | 6 | 50.85
Саморез | [14 empty] | 12 | 3.56
Сжим У734М | [14 empty] | 2 | 50
все подъезды |  | 293 кв. | [9 empty] | 40
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 40
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.45 | 11.25
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 12 | 5.49
Сжим У734М | [10 empty] | 1 | 23.26
все подъезды |  | 368 кв. | [15 empty] | 134
Смена эл.патрона | [17 empty] | 70
Патрон Е27 | [16 empty] | 2 | 70
Смена электролампы | [17 empty] | 64
Лампа 60Вт | [16 empty] | 4 | 64
все подъезды |  | 390 кв. | [9 empty] | 15.38
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 15.38
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.45 | 11.25
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 9 | 4.13
все подъезды |  | 449 кв. | [9 empty] | 5.12
Смена эл.счетчика | [11 empty] | 5.12
Динрейка 30см | [10 empty] | 0.15 | 3.75
Саморез-прессшайба | [10 empty] | 3 | 1.37
Подъезд №1 |  | Все помещения | [5 empty] | 44.92
Смена эл.провода(кабеля) | [7 empty] | 44.92
Кабель АВВГ 2*2,5 | [6 empty] | 6 | 44.92
Подъезд №2 |  | Все помещения | [7 empty] | 94.22
Смена электролампы | [9 empty] | 94.22
Лампа 60Вт | [8 empty] | 7 | 94.22
Подъезд №3 |  | Все помещения | [21 empty] | 37.8
Смена электролампы | [23 empty] | 37.8
Лампа 60Вт | [22 empty] | 3 | 37.8
Подъезд №4 |  | Все помещения |  |  |  | 47.34 | [5 empty] | 34.4
Смена розетки | [5 empty] | 47.34
Розетка |  |  |  |  | 1 | 47.34
Смена эл.патрона | [11 empty] | 34.4
Патрон настен. | [10 empty] | 1 | 34.4
Подъезд №6 |  | Все помещения | [7 empty] | 26.92 | [5 empty] | 34.4 | [7 empty] | 25
Смена эл.патрона | [15 empty] | 34.4 | [7 empty] | 25
Патрон настен. | [14 empty] | 1 | 34.4
Патрон подвесной | [22 empty] | 1 | 25
Смена электролампы | [9 empty] | 26.92
Лампа 60Вт | [8 empty] | 2 | 26.92
Подъезд №7 |  | Все помещения | [15 empty] | 57.38 | [5 empty] | 66.57
Ремонт электрощитовой | [23 empty] | 66.57
ГАЙКА М8 | [22 empty] | 3 | 2.18
Провод АПВ 16 | [22 empty] | 4 | 64
ШАЙБА М-8 | [22 empty] | 0.008 | 0.39
Смена электролампы | [17 empty] | 57.38
Диоды, мосты 10А10 (10А 1000V) | [16 empty] | 1 | 17
Лампа 60Вт | [16 empty] | 3 | 40.38
Подъезд №8 |  | Все помещения | [17 empty] | 40.38
Смена выключателя | [19 empty] | 40.38
Выключатель 1кл. | [18 empty] | 1 | 40.38
Подъезд №10 |  | Все помещения | [5 empty] | 25
Смена эл.патрона | [7 empty] | 25
Патрон подвесной | [6 empty] | 1 | 25
Подъезд №11 |  | Все помещения | [23 empty] | 43.1
Ремонт электрощитовой | [25 empty] | 43.1
Болт 8*40 | [24 empty] | 3 | 7.37
ГАЙКА М 12 | [24 empty] | 0.052 | 5.94
ГАЙКА М8 | [24 empty] | 3 | 2.3
Провод АПВ 25 | [24 empty] | 1 | 27
ШАЙБА М-8 | [24 empty] | 0.01 | 0.49
Подъезд №12 |  | Все помещения | [5 empty] | 40.38 | [5 empty] | 40.38 | [9 empty] | 80.75
Смена выключателя | [7 empty] | 40.38 | [5 empty] | 40.38 | [9 empty] | 80.75
Выключатель 1кл. | [6 empty] | 1 | 40.38 |  |  |  |  | 1 | 40.38 | [8 empty] | 2 | 80.75
Подъезд №13 |  | Все помещения | [23 empty] | 13.67
Смена электролампы | [25 empty] | 13.67
Диоды, мосты 10А10 (10А 1000V) | [24 empty] | 1 | 13.67
Лампа 60Вт | [24 empty] | 2
Подъезд №15 |  | Все помещения | [13 empty] | 2449.71
Смена выключателя | [15 empty] | 80.75
Выключатель 1кл. | [14 empty] | 2 | 80.75
Смена датчиков движения | [15 empty] | 1618.96
Арматура НББ-64-60 | [14 empty] | 1 | 55
Расс. НББ шар пласт. | [14 empty] | 1 | 75
Саморез-прессшайба | [14 empty] | 10 | 3.96
Светильник с фото-акустич. датч. | [14 empty] | 3 | 1485
Смена эл.провода(кабеля) | [15 empty] | 750
Кабель ВВГ нг 2*1,5 | [14 empty] | 25 | 750
ТО и ремонт систем вентиляции | [13 empty] | 2.24
Подъезд №5 |  | Все помещения | [11 empty] | 2.24
Ремонт продуха | [13 empty] | 2.24
Саморез 3,5*35 | [12 empty] | 7 | 2.24
21. 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 68751 |  | 61056 |  | 64476 |  | 61056 |  | 61083.24 |  | 61116 |  | 61056 |  | 61056 |  | 69906.4 |  | 103519.28 |  | 78024.59 |  | 152564.7
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |  |  | 68751 |  | 61056 |  | 64476 |  | 61056 |  | 61056 |  | 61056 |  | 61056 |  | 61056 |  | 68751 |  | 61056 |  | 61056 |  | 61056
Крупногабаритные отходы |  |  | 27 | 7695 |  |  | 12 | 3420 | [10 empty] | 27 | 7695
Твердые бытовые отходы |  |  | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056 | 230.4 | 61056
Уборка и благоустройство придомовой территории | [11 empty] | 27.24 |  | 60 | [5 empty] | 1155.4 |  | 42463.28 |  | 16968.59 |  | 91508.7
все подъезды |  | Все помещения | [9 empty] | 27.24 |  | 60 | [5 empty] | 1144.8 |  | 42463.28 |  | 16968.59 |  | 91508.7
Изготовление и установка ящика под пескосмесь | [23 empty] | 455.03
Гвозди 50 | [22 empty] | 0.2 | 15.3
Гвозди 70 | [22 empty] | 0.25 | 18.35
Петля | [22 empty] | 2 | 70.02
Ручка-скоба | [22 empty] | 1 | 30.36
Саморез потай. | [22 empty] | 0.05 | 9.6
Смесь пескобетон М-300 (50кг) *** | [22 empty] | 1.73 | 311.4
Окраска бордюров | [19 empty] | 1144.8 |  | 42451.4
малярные работы | [21 empty] | 40000
Уайт спирит (16кг) | [20 empty] | 2 | 121.4
Эмаль ПФ-115 желтая (25кг) | [18 empty] | 16.1 | 853.3 | 22 | 1502
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [18 empty] | 5.5 | 291.5 | 12 | 828
Ремонт качелей и лавок | [11 empty] | 27.24 |  | 60
БОЛТ М8*35 | [10 empty] | 6 | 24
ГАЙКА М8 | [10 empty] | 6 | 3.24
Уголок 75х75х17*2 | [12 empty] | 4 | 60
Ремонт лавочек | [25 empty] | 368
ГАЙКА М 12 | [24 empty] | 0.07 | 8
Доска обр. 50 | [24 empty] | 0.045 | 360
Смена информационных досок | [21 empty] | 11.88
Саморез-прессшайба | [20 empty] | 30 | 11.88
Смена почтовых ящиков | [23 empty] | 15360 |  | 91140.7
Бита | [24 empty] | 2 | 96
Дюбель полипропиленовый 10*50 | [24 empty] | 25 | 17
Дюбель с шурупом 6*40 | [24 empty] | 258 | 171.83
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*60 | [24 empty] | 58 | 116
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*80 | [24 empty] | 50 | 100
Замок почтовый | [22 empty] | 72 | 2880 | 422 | 16880
Кабель АВВГ 2*2,5 | [24 empty] | 10 | 74.87
САМОРЕЗ 3,5*32 | [24 empty] | 104
Саморез 6*40 желтый | [24 empty] | 25 | 25
Шуруп по дереву 6*40 | [24 empty] | 200 | 240
Ящик почтовый (4 секции) | [24 empty] | 2 | 1660
Ящик почтовый (6 секций) | [22 empty] | 12 | 12480 | 69 | 71760
Установка крышки люка на дренажный колодец | [23 empty] | 1153.56
Люк полимерный 15кН | [22 empty] | 2 | 1153.56
Подъезд №12 |  | Все помещения | [17 empty] | 10.6
Окраска лавочек, песочниц | [19 empty] | 10.6
Эмаль ПФ-115 зеленая (25кг) | [18 empty] | 0.2 | 10.6
21. 4. Иные услуги |  |  |  | 11256 |  | 11256 |  | 58016.51 |  | 50683.7 |  | 47652.83 |  | 39243.97 |  | 39725.14 |  | 38534.12 |  | 43516.49 |  | 49618.4 |  | 41719.47 |  | 55620.87
Прием и обработка платежей за ЖКУ | [7 empty] | 46760.51 |  | 39427.7 |  | 36396.83 |  | 27987.97 |  | 28469.14 |  | 27278.12 |  | 32260.49 |  | 38362.4 |  | 30463.47 |  | 44364.87
Услуги паспортного стола |  |  |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256
Итого |  |  |  | 353885.94 |  | 364405.86 |  | 412445.98 |  | 407503.46 |  | 388445.01 |  | 382268.6 |  | 463202.71 |  | 584386.49 |  | 506307.92 |  | 455591.75 |  | 554150.58 |  | 669545.18